Szczecin, 17.05.2021r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).”sygn. sprawy ZBiLK.DZP.MM.171-17-TP/21

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

1. Dzień dobry, w związku z chęcią startu w przetargu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy                  ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018). ” zwracam się z pytaniami: Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną (grubość zgodnie z hic urządzenia) oraz obrzeże betonowe wylewane tworzywem poliuretanowym?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza nawierzchnie bezpieczne w takim rozwiązaniu.