## Arkusz1
Załacznik nr 3 do SZ
do DO.ZP.U.54.2024.DI
data: 30 lipca 2024 r.
Kosztorys ofertowy
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali obsług dla autobusów elektrycznych, wodorowych i spalinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na etapy
L.p | Zakres opracowania | Cena netto
I | Dokumentacja prawna
1 d.1 | Aktualizacja mapy do celów projektowych dla inwestycji drogowych i budowy nowej Hali OC
2 d.1 | Wypis i wyrys z rejestru gruntów
3 d.1 | Opracowanie 3 koncepcji zagospodarowania terenu polegającej na budowie Hali Obsługi Codziennej dla autobusów wodorowych i elektrycznych, spalinowych wraz z drogą manewrową, instalacją oświetlenia terenu oraz instalacją kanalizacji deszczowej. Hala powinna zawierać warsztat obsługowo-naprawczy oraz myjnie o przepustowosci ok. 150 autobusów dziennie.
4 d.1 | Wstępne uzgodnienie wybranej koncepcji we właściwej Komendzie Straży Pozarnej wraz z uzyskaniem wytycznych do projektowania i ocena zagrożenia wybuchem na podstawie dyrektyw ATEX.
5 d.1 | Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla inwestcji drogowych i budowy Hali OC (np. 3 otwory gł. 6m i 8 otworów o gł. 3m) bez dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
6 d.1 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna
7 d.1 | Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w tym mapa w wersji elektronicznej,wraz z planem zagospodarowania terenu dla inwestycji drogowych i budowy Hali OC wraz z warsztatami Uzyskanie dwóch oddzielnych decyzji lokalizacyjnych: a/ dla inwestycji drogowych b/ dla budowy Hali OC wraz z warsztatami
8 d.1 | Projekt ochrony drzew z inwentaryzacją i waloryzacją drzew i krzewów,wraz z uzyskaniem zezwolenia na ewentualną wycinkę w formie decyzji administracyjnej
9 d.1 | Przygotowanie materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji. Z uwagi na terminy decyzji administracyjnych należy przygotować dwie Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (osobno dla inwestycji drogowych i osobno dla budowy Hali) Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
10 d.1 | Analiza hałasu i projekt ewentualnych ekranów akustycznych,
11 d.1 | Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych i dla budowy Hali OC (kwota zostanie odliczona z faktury końcowej w przypadku, gdy opracowanie nie będzie konieczne).
12 d.1 | Analiza warunków przyłaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją drogową.
13 d.1 | Opłaty administracyjne w imieniu Zamawiającego
RAZEM ETAP I |  | 0
II | Projekty techniczne HALI OC
1 d.2 | Projekt zagospodarowania terenu
2 d.2 | Opracowanie projektu dla 1 z 3 koncepcji architektonicznej
3 d.2 | Projekt architektoniczno-budowlany wybranego przez Zamawiajacego wariantu wraz ze wszystkimi przewidzianymi prawem uzgodnieniami (ewentualnie protokół ZUD) do pozwolenia na budowę
4 d.2 | Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy Hali OC, w tym m.in.: a/ opis techniczny, b/ rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, c/ obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, d/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, e/ harmonogram robót budowlanch, f/ przedmiar i kosztorys inwestorski, g/dokumentacja zwiazana z bezpieczeństwem i higieną placy (BHP,Plan BIOZ) h/sporządzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej wraz z gwarancją zgodności z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków. i/ dokumentacja formalno-prawna
5 d.2 | Uzyskanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków w firmie AQUA SA
6 d.2 | Projekt techniczny budowlano-wykonawczy w branży instalacji wewnętrznych: wodociągu,kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej wraz z seperatorami, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, sprężonego powietrza - wraz wraz z uzgodnieniami,
7 d.2 | Projekt techniczny budowlano-wykonawczy w branży instalacji : elektrycznej wewnętrznej, światłowodowej, dostępu, monitoringu, systemu sygnalizacji pożaru, napadu, dżwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z uzgodnieniami.
8 d.2 | Projekt techniczny budowlano-wykonawczy w branży instalacyjnej - oświetlenie terenu - wraz z podłączeniem do istniejących sieci kablowej na terenie zakładu wraz z uzgodnieniami
9 d.2 | Operat przeciwpożarowy,ocena zagrozenia wybuchem wraz z uzgodnieniem we właściwej Komendzie Straży Pożarnej
10 d.2 | Przygotowanie wniosku, złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o. i uzyskanie "Pozwolenia na budowę" w formie decyzji administracyjnej dla budowy Hali OC
RAZEM ETAP II |  | 0
III | Projekty drogowe | 0
1 d.3 | Opracowanie planu zagospodarowania terenu polegające na rozbudowie: 1/ istniejącego parkingu dla samochodów osobowych, 2/ górnego placu postojowego dla autobusów (w tym min. 4 autobusy 18 m i 6 autobusów 12m), 3/ placu manewrowego przed nową Halą OC i myjnią dla autobusów elektrycznych,wodorowych i spalinowych wraz z drogą manewrową i wyjazdem bezpośrednim na ul.Długą, instalacją oświetlenia terenu oraz instalacją kanalizacji deszczowej
2 d.3 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
3 d.3 | Projekt techniczny budowlano-wykonawczego w branży instalacyjnej (kanalizacji deszczowej) - wraz z podłaczeniem do istniejących rurociągów na terenie zakładu wraz z uzgodnieniami
4 d.3 | Projekt techniczny budowlano-wykonawczy w branży instalacyjnej - oświetlenie terenu - wraz z podłaczeniem do istniejących sieci kablowej na terenie zakładu wraz z uzgodnieniami
5 d.3 | Opracowanie operatu wodno-prawnego w zwiazku ze zwiększona ilością odprowadzonych ścieków z powierzchni utwardzonej poprzez kolektor deszczowy do potoku Olszówka
6 d.3 | Uzyskanie decyzji " Pozwolenie wodno-prawne" na odprowadzenie wód deszczowych do potoku Olszówka wraz z opłatą za wydanie decyzji
7 d.3 | Przygotowanie wniosku, złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o. i uzyskanie "Pozwolenia na budowę" w formie decyzji administracyjnej dla inwestycji drogowych.
RAZEM ETAP III |  | 0
IV | Prowadzenie budowy i dokumentacja odbiorowa
1 d.4 | Opracowanie materiałów przetargowych: przedmiar w formie tabelarycznej w programie EXCEL lub innym arkuszu kalkulacyjnym, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna łacznie dla inwestycji drogowych oraz budowy Hali OC i myjni dla autobusów wodorowych,elektrycznych i spalinowych wraz z warsztatami oraz wszystkich instalacji objeztyc umowa z podziałem na branże.
2 d.4 | Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji wszystkich etapów z pieczęcia Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
3 d.4 | Nadzór autorski - dziesięć wizyt na budowie w trakcie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego, w tym korespondencja e-mail, telefoniczna bez ograniczeń
RAZEM ETAP IV |  | 0
OGÓŁEM (ETAP I +ETAP II + ETAP III + ETAP IV) |  | Suma wartości netto | Suma wartości brutto [zł]
|  | 0 | 0
Niniejszy plik musi być podpisany przez osobę upełnomocnioną podpisem elektronicznym: zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym.