Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr    36/2025

Dyrektora ZK Wierzchowo z dnia 22.04.2025r.

#### Wierzchowo, dnia 29.05.2025r.

#### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości powyżej 8 130,00 zł netto do 130 000,00,-zł netto

Nazwa i adres potencjalnego wykonawcy

Zakład Karny w Wierzchowie zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na  realizację poniższego zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i innych istotnych dla zamówienia warunków):

- opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie przesłon okiennych z siatki wraz z ich montażem o poniższych wymiarach i ilościach:

1.  1330 x 1160 – 13 szt.

2.  1330 x 4260 – 9 szt.

3.  1330 x 2160 – 1 szt.

4.  1330 x 3210 – 1 szt.

- Wymagania techniczne wykonania przesłon:

- 1. siatka stalowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2-3 mm,

- 2. bok oczka nie może być większy niż 2 cm,

- 3. rama siatki wykonana z kątownika stalowego, ocynkowanego  o przekroju od 20x20mm do 30x30mm,

- 4. wzmocnienie arkusza za pomocą płaskownika stalowego, ocynkowanego o wymiarach           20-25x3-4mm.

- Wymagania montażowe:

- Sposób montażu, i tym samym korekta wymiarów przesłon okiennych, należy do Wykonawcy.

- Hala produkcyjna wykonana jest jako obiekt jednokondygnacyjny w konstrukcji stalowej z wyłączeniem części socjalno-biurowej, która stanowi dwie kondygnacje użytkowe wykonane w technologii tradycyjnej (ściany murowane). Obudowa ścian wewnętrznych i zewnętrznych hali wykonana jest z blachy trapezowej ocynkowanej i wypełniona warstwą izolacji termicznej z wełny szklanej 20cm.

- W związku z opisaną konstrukcją ścian hali produkcyjnej, możliwymi do pojawienia się problemami montażowymi oraz ewentualną korektą wymiarów przesłon okiennych spowodowanych sposobem montażu, warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej hali produkcyjnej.

Proszę o wpisanie danych firmy: nazwa firmy, adres, NIP, regon w górnej części zaproszenia.

Zamawiający stosował będzie kryteria wybory ofert:

1/    cena  waga kryterium -100%

Wymiana wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego wyżej oraz złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

- Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia następującą cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Podatek VAT | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przesłona okienna o wymiarach 1330 x 1160 | 13 |  |  |  |
| 2. | Przesłona okienna o wymiarach 1330 x 4260 | 9 |  |  |  |
| 3. | Przesłona okienna o wymiarach 1330 x 2160 | 1 |  |  |  |
| 4. | Przesłona okienna o wymiarach 1330 x 3210 | 1 |  |  |  |

…........................................................................................................................................................................................

/słownie w złotych/

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia:  25.08.2025 – termin nieprzekraczalny

3. Okres gwarancji …………………………………..…………….

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy*  i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Potwierdzam termin realizacji zamówienia oraz wyrażam zgodę na pozostałe warunki określone w zapytaniu cenowym.

..........................................................................................................

/data i podpis wykonawcy/osoby upoważnionej/

* w przypadkach, w których zwarcie umowy jest konieczne