Załącznik nr…. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbiórka budynku 113 oraz murka oporowego składu żużlu  – 2RBLog Skład Szeroki Bór .

Charakterystyka budynku nr 113 oraz składu żużlu  .

Budynek konstrukcji murowanej, parterowy. Podpiwniczenie w części jednego pomieszczenia. Piwnica, ściany i strop żelbetowy. Konstrukcja dachu żelbetowa – płyty kanałowe, poszycie dachu – kryty papą asfaltową.

Stolarka drzwiowa i okienna stalowa.

Murek oporowy składu żużlu - żelbetowy typu L.

Dojazd do budynku drogą asfaltową oraz  betonową.

- Opis.

Ogólny zakres robót do wykonania:

Roboty rozbiórkowe.

  - Rozbiórka pokrycia z papy na stropie żelbetowym - pierwsza warstwa,

  - Rozbiórka pokrycia z papy na stropie żelbetowym - następne warstwy,

  - Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nienadającej się

do użytku,

  - Rozebranie obróbek blacharskich pas nadrynnowy z blachy nienadającej się

do użytku,

- Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku,

- Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku,

- Rozebranie stropu żelbetowego – płyty kanałowe,

- Ściany parteru – pustak ceramiczny gr. 25 cm,

- Posadzka na podłożu gruntowym betonowa gr. 20 cm,

- Ściany fundamentowe – cegła pełna gr. 25 cm,

- Ściany fundamentowe i strop w piwnicy – żelbetowy monolityczny gr. 20cm,

- Ławy fundamentowe żelbetowe,

- Murek oporowy składu żużlu - żelbetowy typu L gr. z obmurówką z cegły ok. 22cm.

Roboty różne.

- Wywiezienie gruzu oraz innych materiałów samochodami na odległość wg

wyceny indywidualnej Wykonawcy,

- Wartość złomu mieszanego metali,

- Utylizacja papy,

- Zasypanie pospółką rozebranych elementów budynku poniżej terenu,

- Zagęszczenie pospółki zagęszczarkami.

- Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający informuje, iż w dniu ……..…… o godzinie ………. odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi Mistrz SOI tel. 261-334-540. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika rozbiórki posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca robót (kierownik rozbiórki) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo
i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Realizacja robót w godzinach 700-1430 w dniach poniedziałek - czwartek oraz piątek do godz.1215.

- Roboty będą prowadzone na terenie czynnego zakładu. W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienie z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy - nie dotyczy (brak zasilania w energię elektryczną i instalację wody w terenie technicznym)

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP p. ………............................, tel. ..........................., który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Kierownika Składu Szeroki Bór.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- O zamiarze przystąpienia do robót należy powiadomić Kierownika Składu Szeroki Bór i osoby funkcyjne SOI Bemowo Piskie rejon Szeroki Bór, tel.261-334-540.

- W ramach realizacji umowy nie przewiduje się przetwarzania informacji niejawnych.

- Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz przed przystąpieniem do realizacji usługi w obiektach Użytkownika przekaże Użytkownikowi dane dotyczące pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy obejmujące, co najmniej:

- imię i nazwisko;

- numer i serię dowodu osobistego, datę jego ważności oraz organ, który go wydał.

- W przypadku, gdy do realizacji usługi Wykonawca będzie używał na terenie Użytkownika pojazdów mechanicznych przekaże również dane pojazdu obejmujące, co najmniej:

- markę;

- numer rejestracyjny;

- dane właściciela pojazdu.

- W przypadku, o którym mowa pkt. 13 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu co najmniej 10 dni – zgodnie z pkt. 22 przed planowanym wejściem na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (kompleksu wojskowego) Użytkownika, wykaz pracowników posiadających inne obywatelstwo niż polskie zawierający co najmniej:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu lub rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości oraz datę jego ważności.

- Warunkiem koniecznym do dopuszczenia pracownika Wykonawcy do świadczenia usługi na obiektach Użytkownika jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji i zasad przebywania obowiązujących w obiektach Użytkownika, które zorganizuje przedstawiciel Użytkownika we wskazanym przez siebie terminie.

- Warunki określone w pkt 11 – 14 stosuje się także do Podwykonawców, jeżeli zatrudnienie Podwykonawców przewidziano w umowie.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się w siedzibie/obiektach użytkowanych przez Użytkownika.

- W przypadku konieczności aktualizacji danych lub o jakiej mowa w pkt. 11, 12 i 13 zostanie zachowana forma pisemna w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zmian w składzie osobowym z co najmniej 
7 dniowym wyprzedzeniem oraz 10 dniowym wyprzedzeniem w przypadku cudzoziemców.

- Wykonawca zapewni:

- stabilność składu osobowego pracowników świadczących usługę;

- przestrzeganie przez pracowników świadczących usługę procedur wynikających z uregulowań dotyczących organizacji ochrony oraz funkcjonowania systemu przepustkowego związanych 
w szczególności z:

- eksponowaniem przepustki osobowej,

- posiadaniem przez pracownika przy sobie dokumentu tożsamości,

- zasadami używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku na obiektach Użytkownika.

- Procedury, o jakich mowa pkt. 20 ppkt 2 zostaną przedstawione pracownikom Wykonawcy podczas szkolenia o jakim mowa w pkt. 14 przeprowadzonego przez Użytkownika i przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochronę obiektów kompleksu.

- Wykonawca zapewni, że zachowa również po zakończeniu realizacji umowy 
w tajemnicy informacje dotyczące materiałów lub informacji nieoznaczonych jako niejawne, lecz których ujawnienie mogłoby mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez Zamawiającego lub Użytkownika właściwych dla nich zadań lub negatywnie wpłynąć na poziom ochrony obiektów, mienia i osób a w szczególności:

- rozmieszczenie lub przeznaczenie pomieszczeń lub budynków;

- zastosowanych środków ochrony organizacyjnych, fizycznych 
i technicznych;

- sposobu organizacji pracy przez poszczególnych pracowników, pełnionych przez nich funkcji oraz ich danych osobowych.

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr … do SWZ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SWZ lub umowie, jako do kontaktów.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (załącznik nr …………………..) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej* od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody na wejście na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/instytucji na której realizowane będzie zamówienie.

* czas oczekiwania do 10 dni

- Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót (art.95 ust.  Ustawy Pzp)

- Wymagania dotyczące zatrudnienia osób realizujących zamówienie na

umowę o pracę – art. 95 ust. 1 pzp.

                - Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:

organizacja pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia prac w określonym i konkretnym asortymencie, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii zgodnych z zakresem zamówienia, w ramach przedmiotu umowy.

                - Dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w powyższym punkcie przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o pracę:

- Oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt 1 ( wzór oświadczenia do SWZ ), z którymi zawarto umowę o pracę,

- Terminy dostarczenia powyższych dokumentów:

- w dniu podpisania umowy

- 3 dni robocze – po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z pkt. 17.

  - Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania

warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 95

ust. 1 pzp:

Zgodnie z § 4 ust. 25 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

- Sankcje za naruszanie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1:

- W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2, Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności, gdy opóźnia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w pkt. 3 ppkt b, przekroczy 3 dni robocze.

Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu
i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod
i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.

Sporządził:

Mariusz Malinowski

KIEROWNIK

SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

......................................

Uzgodniono:

2 RBLog

Kierownik Składu Szeroki Bór

……………………………