4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

Komendant

płk Mirosław Giel

T: 2612

Wrocław, dnia 04 czerwca 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: wyjaśnienia  treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego         prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa – sprzęt warsztatowy – obciążnica rezystancyjno- reaktancyjna 40kw ,  nr sprawy: TECH/110/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE 1

Czy obciążnica ma nie być umieszczona na dodatkowej przyczepie a tylko posiadać kółka umożliwiające jej przesuwania na niewielkie odległości po równej powierzchni?

ODPOWIEDŹ 1

Obciążnica nie ma być umieszczona na dodatkowej przyczepie ma jedynie posiadać zamocowane do konstrukcji kółka, umożliwiające przemieszczanie po równej powierzchni na odległość max 10m.

PYTANIE 2

Czy obciążnica ma być dostarczona bez dodatkowego okablowania zewnętrznego które będzie posiadał u siebie użytkownik?

ODPOWIEDŹ 2

Nie jest wymagane dodatkowe okablowanie zewnętrzne, zamawiający we własnym zakresie dostosuje je do swoich potrzeb.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie zmienia OPZ.

Treść zmian stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/Sławomir Neumann

Anna Walenta

tel.: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl