**Pytanie 1.**

**Część 3 -** Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z polidioxanonu, profil podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, całkowite wchłanianie 180-210 dni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2.**

**Część 3 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm z igłą z pętlą ½ koła okrągłą o długości 40mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.