## INST. ZEW
TABELA PUNKTÓW STYKU - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
L.p. | RODZAJ UZGODNIEŃ | Wykonawca | Zamawiający | Uwagi
1 | dostawa materiałów | X
2 | materiały drobne, śrubunki, kleje, pierścienie regulacyjne pod włazy, | X
3 | montaż wszystkich dostarcznych materiałów i urządzeń | X
4 | maszyny i pojazdy do rozładunków materiałów, wykopów i zasypywania, zagęszczania, montażu w wykopie, itp. | X
5 | przewóz urobku, przewóz zasypki itp. | X
6 | dostawa piasku na podsypkę i obsypkę i zasypkę na hałdę na terenie budowy | X
7 | wywóz nadmiaru gruntu | X
8 | dowóz materiałów z miejsc składowania w miejsca wbudowania | X
9 | utrzymanie dojazdów do miejsc składowania/wbudowania materiałów |  | X
10 | podłączenie wyprowadzonych wyjść instalacyjnych kanalizacji sanitarnej podłączenie wyprowadzonych wyjść instalacyjnych wodociągowych podłączenie rur spustowych poprzez rewizję | X
11 | zabezpieczenie otwartych wykopów | X
12 | oczyszczenie uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, manewrów pojazdów i sprzętu, warstw nawierzchni | X
13 | inspekcja telewizyjna | X
14 | próby szczelności, ciśnienia i wydajności hydrantów | X
15 | projekt tymczasowej organizacji ruchu | X
16 | montaż, dostarczenie i utrzymanie znaków tymczasowej organizacji ruchu | X
17 | opłaty zajęcia pasa drogowego |  | X
18 | badania zagęszczenia gruntu | X
19 | uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu | X
20 | czynności odbiorowe | X | X
21 | obsługa geodezyjna |  | X
22 | kierownik robót sanitarnych z wpisami do dziennika | X
23 | usunięcie drobnych niezinwentaryzowanych kolizji | X
24 | regulacja wysokościowa włazów na pierścieniach systemowych do rzędnej projektowej | X
25 | finalne dostosowanie wysokościowe włazu do wykonywanej nawierzchni utwardzonej | X
26 | obróbka nawierzchni utwardzonej dookoła włazu |  | X
27 | odwodnienie wykopów - po opadach atmosferycznych i incydentalnie, w przypadku wystąpienia punktowych sączeń wód gruntowych. Odpompowanie wody tylko we wskazane przez Zamawiającego miejsce. | X
28 | odwodnienie wykopów - wymagające zastosowania zestawu odwadniającego (igłofiltry, pompy). Odpompowanie wody tylko we wskazane przez Zamawiającego miejsce. | X
30 | otworowanie studni i montaż systemowych przejść szczelnych, | X
31 | dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej i papierowej 4 egz | X
32 | dezynfekcja, płukanie wodociągów, uzyskanie prawidłowych wyników badań bakteriologicznych na wodociągach | X
33 | wnioski materiałowe dostarczanych materiałów | X
34 | zabezpieczenie podwłazowych otworów studni. Wygrodzenie studni taśmą ostrzegawczą. Oznakowanie pionowe wpustów zgodnie z BHP. Bieżące utrzymanie wskazanych zabezpieczeń. | X
35 | bieżące porządkowanie terenu po prowadzonych robotach (dotyczy również zajmowanych składów, placów itp.) | X
36 | dostawa: separator substancji ropopochodnych | X
37 | dostawa: przepompownia ścieków | X
38 | montaż: separator , przepompownia ścieków | X
39 | podłączenie odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej | X
40 | przedłożenie protołów odbiorowych sieci : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej | X
41 | przedłożenie protokołu zwolnienia pasa drogowego | X