## Arkusz1
Zadanie 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego uzytku do tamponady porodowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy , nazwa handlowa, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik dwubalonowy G1238 do preindukcji i indukcji porodu, trzyżyłowy, dwie końcówki do napełnienia ( czerwona/zielona) balony po 80 ml z blokadą odpływu, całkowita długość 42 cm (+/- 2 cm ), sterylny. | Op. | 120 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw z balonem do tamponady poporodowej w skład którego wchodzą: - 1 szt. cewnik do balonu do tamponady poporodowej z 3-stopniowym kurkiem odcinającym i zaworem kontrolnym - 1 szt. iglica z zaworem kontrolnym - 2 szt. 50 ml strzykawki z końcówką luer-lock | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty materiałów informacyjnych dla oferowanych produktów potwierdzające zgodność zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta. Dołączyć dokumenty w języku polskim. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.