## Arkusz1
Zadanie nr 10 /PN -3/2024
System pulsacyjnego płukania Pulsed Lavage
Lp | Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | jednorazowy wysokociśnieniowy system płukania pulsacyjnego Pulsed lavage. Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego Pulsed Lavage - całkowicie jednorazowa rękojeść ze ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem . Zestaw z wbudowanymi bateriami. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego - trzon płuczący - elastyczny, giętki, oraz końcówka do ssania mogą być używane niezaleznie. Zestaw zawiera min.rekojeść, baterie, dren odprowadzajacy, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki ( z mandrynem czyszczącym ) - krotką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osloną przeciw odpryskom, długość krotkiej końcówki 11 - 15 cm, dluga końcówka dla kości udowej o długości 25 - 28 cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP- ftalanu. Pulsacja na poziomie 1550 - 1700 pulsów/sekundę. maksymalna szybkość przepływu 1100 ml - 1400 ml/sekundę, maksymalne ciśnienie przy dyszy 70 PSI. | 500
RAZEM: | [6 empty] | 0
| …………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………………………………
| miejscowość i data |  |  |  |  | pieczęć i podpis osoby upoważnionej