# Szp-241/ZP-041/ 371 /2024					         	          Wrocław, dnia 05.06.2024 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa analizatora składu ciała”

Pytanie 1

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie miało maksymalne obciążenie 270 kg?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o maksymalnym obciążeniu 270 kg. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie miało wyświetlacz podwójny LCD z klawiaturą sterującą zamiast ekranu dotykowego 7 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie posiadało porty: USB typ B, RS232 C, USB mini B oraz wejście na karty SD?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie posiadało pamięć dla nieograniczonej ilości pomiarów w oprogramowaniu na komputer?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie posiadało wymiary platformy 360 mm x 360 mm x 94 mm x 1165 mm?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie ważyło 15,5 kg?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie miało zakres pomiaru wieku w przedziale od 5 do 99 lat?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie posiadało możliwość wydruku pomiaru poprzez drukarkę zewnętrzną podłączoną do komputera?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

# Czy zamawiający wyraża zgodę żeby zamawiane urządzenie nie miało możliwości pomiaru parametru szacowana siła chwytu, ponieważ jest to parametr, który w przypadku pomiaru przez analizator składu ciała jest niedokładny i szacunkowy.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.