## Arkusz1
DL.4231.26.2025.AS
					Załącznik Nr 1A do Zaproszenia do złożenia oferty/Załącznik nr 2 do Umowy – dotyczy Zadania 2
...............................................
(pieczęć Wykonawcy)			Druk Wyceny / Kalkulacja kosztów do umowy
Zadanie 2: „Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej”

1. Tabela 1 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki mieszkalne (70007)
Lp.	Adres budynku	Ilość / mieszkań/lokali użytkowych	Badanie skuteczności zerowania tablic zasilania / (rozdzielnie główne, administracyjne, mieszkaniowe)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazdek / (ilość mieszkań)	Rezystancja izolacji obwodów w układzie / TN-C Ilość mieszkań	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku / (kwota brutto)	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Pszczyńska 294	93	7	93	93	0,00 zł	0,00 zł
2	Razem					0,00 zł

2. Tabela 2 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki użytkowe (70005)
Lp.	Adres budynku	Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic / (rozdzielnie główne, piętrowe, administracyjne)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej)	Badanie rezystancji izolacji	Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku / (kwota brutto)	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rostków 7 – uż	2	34	36	23	0,00 zł	0,00 zł
2	Dworcowa 17A – Policja	4	76	58	6	0,00 zł	0,00 zł
3	Cieszyńska 101 – wiata	3	12	10	2	0,00 zł	0,00 zł
4	Zielona – garaż	1	2	3	-	0,00 zł	0,00 zł
5	K. Paryskiej 14	4	77	30	16	0,00 zł	0,00 zł
6	Wrocławska 2 – garaże	1	14	9	-	0,00 zł	0,00 zł
7	Razem					0,00 zł

3. Tabela 3 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – OSP (75412)
Lp.	Adres budynku	Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic / (rozdzielnie główne, piętrowe, administracyjne)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej)	Badanie rezystancji izolacji	Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku / (kwota brutto)	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rostków 7 – OSP	2	34	36	23	0,00 zł	0,00 zł
2	K. Paryskiej 16 – OSP	1	4	4	1	0,00 zł	0,00 zł
3	Razem					0,00 zł

4. Tabela 4 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynki mieszkalne (70007)
Lp.	Adres	Nr budynku	Kubatura	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Pszczyńska	292	13930	0,00 zł
2	Pszczyńska	294	12154,76	0,00 zł
3	Gagarina	116	4032	0,00 zł
4	Razem			0,00 zł

5. Tabela 5 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynki użytkowe (70005)
Lp.	Adres	Nr budynku	Kubatura	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Gajowa DS	11A	3007	0,00 zł
2	Przejście podziemne „A”	A	3839,04	0,00 zł
3	Przejście podziemne „B”	B	875,76	0,00 zł
4	1 Maja	61	10437	0,00 zł
5	Mazowiecka	10	2930	0,00 zł
6	Wielkopolska	1A	5214	0,00 zł
7	Zielona – WSRiA	18	2853	0,00 zł
8	Szkolna	1	-	0,00 zł
9	Szkolna	5	16632,33	0,00 zł
10	Pszczyńska	142	-	0,00 zł
11	Pszczyńska	134	3853	0,00 zł
12	Gagarina	130	1344,92	0,00 zł
13	Towarowa	7	-	0,00 zł
14	Witczaka	3	3096,76	0,00 zł
15	Wrocławska	2	-	0,00 zł
16	Razem			0,00 zł

6. Tabela 6 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – budynki użytkowe (70005)
Lp.	Adres	Ilość złączy kontrolnych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Cieszyńska 101– Wiata	4	0,00 zł
2	Dworcowa 17A – Policja	4	0,00 zł
3	Rostków 7 – uż	4	0,00 zł
4	Pszczyńska 158	4	0,00 zł
5	Razem		0,00 zł

7. Tabela 7 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – OSP (75412)
Lp.	Adres	Ilość złączy kontrolnych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Rostków 7 – OSP	4	0,00 zł
2	Razem		0,00 zł

8. Tabela 8- Kontrola i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu- budynki użytkowe (70005)
Lp.	Adres	Ryczałtowy koszt przeglądu (brutto)
1	Szkolna 1	0,00 zł
2	Szkolna 5	0,00 zł
3	Wielkopolska 1A	0,00 zł
4	1 Maja 61	0,00 zł
5	Przejście podziemne „A”	0,00 zł
6	Przejście podziemne „B”	0,00 zł
7	Pszczyńska 142 – uż	0,00 zł
8	Wrocławska 2	0,00 zł
9	Towarowa 7	0,00 zł
10	Witczaka 3	0,00 zł
11	Razem	0,00 zł

RAZEM maksymalna cena wykonania przedmiotu zamówienia (SUMA POZYCJI: Tabela 1 poz. 2H + Tabela 2 poz. 7H + Tabela 3 poz. 3H + Tabela 4 poz. 4E + Tabela 5 poz. 16E + Tabela 6 poz. 5D + Tabela 7 poz. 2D + Tabela 8 poz. 11C): .…………..…….…. zł brutto / /słownie: …………………………………………………………………………. ….../100/

UWAGA: kwotę „RAZEM maksymalna cena wykonania przedmiotu zamówienia” należy przenieść do Formularza Oferty – pozycja 2.1.: / „Cena maksymalna brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”.

............…….............… dnia ......…..….....2025 r.			…............................………....................……
			(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)