## FC
Załącznik nr 2 do SIWZ |  |  | FORMULARZ CENOWY - ZMODYFIKOWANY |  |  |  | Sprawa ZP 60/23
INFORMACJE OGÓLNE dot. wypełniania formularza
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
W Formularzu włączono opcję „DOKŁADNOŚĆ JAK ZAZNACZONO”
Należy wypełniać jedynie białe części arkusza. Należy stosować wzory z wiersza drugiego tabeli
L.p. | Nazwa | Maksymalna zamawiana ilość / szt. | Nazwa / nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f = c*e | g | h = e+e*g | i = f+f*g
Pakiet 1 Stent uwalniający ewerolimus
1 | Stent ze stopu kobaltowo-chromowego typu slotted tube - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany 0,0032" dla wszystkich rozmiarów (81μm) - crossing profile 0,039" dla średnic 2.0-3.0 mm - długość systemu doprowadzającego 145 cm - przedział średnic: 2,0-4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) - możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2,0-3,25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm - długości: 8, 12, 15, 18, 23,28,33,38 mmdla wszystkich oferowanych średnic - ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów - entry profile 0,017" dla stentu 3.0x18mm - RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów - dobry dostęp do bocznic (masymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) - skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym 0% - dostępne długości do 48mm | 400
Pakiet 2 OCT
1 | długość robocza 135 cm -kompatybilny z prowadnikiem 0.014" -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6Fr - Marker dystalny 3 mm od TIP odcinek Rx 17mm Soczewka do obrazowania 23mm od TIP Marker środkowy bezpośrednio przed soczewską Marker proksymalny 82 mm przed soczewką Crossing profile 0.029" W zestawie oprócz cewnika do OCT, jałowa osłona oraz 3 ml strzykawka | 50
2 | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego za sprzęt wskazany w pkt 3 | 5
3 | Oferujemy dzierżawę / użyczenie konsoli do obrazowania OCT współpracującej z cewnikami
Nazwa / Typ
Rok produkcji
Razem pakiet nr 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 3 Stentgraft wieńcowy
1 | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia. Pokrycie nie plecione. Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm. Różne grubości stratów stentu. Konstrukcja „double helix”. | 5
Pakiet 4 Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu Non Complaince
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu Non Complaince; od 35 atm do 40 atm, | 10
2 | Inflator wysokociśnieniowy dedykowany do cewników balonowych do 40 atm, | 10
Razem pakiet nr 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 5 Mikrocewniki do CTO
1 | Mikrocewniki posiadające taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F oraz mikrocewniki o średnicy końcówki 1,8F i średnicy szaftu 2,1F. Dostępne cewniki zbrojone splotem wolframowym. Dostępne długości 135 cm i 150 cm. Dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szaftu. Średnica wewnętrzna szaftu 0,018”. Kompatybilne z prowadnikiem 0,014”. Dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany | 30
Pakiet 6 Balon do litotrypsji wiencowy
1 | - Balon IVL w rozmiarach 2,5 mm – 4,00 mm - Całkowita długość balonu 12 mm - Zestaw kompatybilny z prowanikiem 0,014’’ - Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr - Długość robocza 138 cm | 15
2 | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego ( generator + kabel) | 5
3 | Oferujemy dzierżawę / użyczenie generatora z kablem
Nazwa / Typ
Rok produkcji
Razem pakiet nr 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 7 IVUS
1 | Częstotliwość 60MHz/40 MHz na jednym cewniku, głowica mechaniczna, czas trwania impulsu ( usec) – 0,034, rozdzielczość osiowa ( µm ) - 40 µm, rozdzielczość poprzeczna ( µm ) - 90 µm,, penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm, prętkość ( pulback)- (mm/s)-0,5;1;2,5;5;10 mm/s- pięć prędkości, maksymalna długość ( pulback) – (mm)-120 mm, separacja ramki ( µm ) - 17 do 170 µm | 20
2 | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego za sprzęt wskazany w pkt 3 | 5
3 | Oferujemy dzierżawę / użyczenie aparatu do ultrasonografii naczyniowej
Nazwa / Typ
Rok produkcji
Razem pakiet nr 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0