Załącznik 1

Zakres konserwacji System Ochrony Obwodowej– bariery, czujniki ruchu,

a) Sprawdzenie zasięgu działania, ewentualna korekta, ustawienie barier i czujników pir

b) Wykonanie testu chodzenia dla barier i czujników pir

c) Sprawdzenie działania przycisków alarmowych

d) Czyszczenie wszystkich elementów systemu

e) Sprawdzenie poprawności działania zasilania awaryjnego

f) Pomiar pojemności wszystkich akumulatorów w systemie

g) Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem

h) Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów

i) Sprawdzenie oprogramowania centrali

j) Sprawdzenie przycisków napadowych

k) Aktualizacja dokumentacji, w przypadku modyfikacji systemu