Załącznik nr 2 do umowy nr …/ 2023 z dnia ................

**Wykaz urządzeń agregatów prądotwórczych przeznaczonych do przeglądu**

1. KMP Białystok - zespół prądotwórczy DELTA Power Turyn 200 DP, silnik COMMON RAIL, typ NEF67TE21, moc 200kVA, rok produkcji 2013;
2. KMP Łomża - zespół prądotwórczy Turyn 100s, moc 100kVA, typ N45TM2A, rok produkcji 2015;
3. KMP Suwałki - agregat DS. 40 IV Silent, typ AVP 80269-016/1, moc 40kVA, rok produkcji 1998;
4. KMP Suwałki - agregat WOLA nr fab. – 13649, typ - 84ZPP-78H12, moc 200kW, rok produkcji 1985;
5. KPP Augustów - agregat prądotwórczy DGKIO-50-4/K, silnik SW-400, moc 55 KW, rok produkcji 1975;
6. KPP Bielsk Podlaski - agregat DELTA Power Turyn, moc 75kVA, silnik IVECO NEF45SM2AS500, rok produkcji 2015;
7. KPP Grajewo - agregat prądotwórczy IVECO FI 160 ASCE, moc 150kVA, funkcja samostart, rok produkcji 2009;
8. KPP Hajnówka - agregat DELTA Power Turyn, moc 75kVA, silnik IVECO NEF45SM2AS500, rok produkcji 2015;
9. KPP Mońki - agregat PAD16, silnik spalinowy S-322 Andoria, prądnica synchroniczna 3-fazowa 20 KVA, rok produkcji 1972;
10. KPP Sejny - agregat NS60 IV Silent, silnik Perkins T4. 236, LU 35009, funkcja samostart, moc 48 KW, rok produkcji 1997;
11. KPP Sokółka - agregat prądotwórczy SJ60K, moc 60 KW, silnik wysokoprężny JOHLDE, funkcja samostart, rok produkcji 2000;
12. KPP Wysokie Mazowieckie - agregat DELTA Power Turyn, silnik IVECO NEF45SM2AS500, moc 75kVA, rok produkcji 2015.