## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.56.2025.LS
| Nazwa zamówienia | Okresowe przeglądy techniczne aparatów RTG, tomografów i wstrzykiwaczy kontrastów znajdujących się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
7. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
8. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## Część 1
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 1 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | Vision R | Ziehm Imaging GmbH | 013898 | 10583 | 2013 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | Vision RFD | Ziehm Imaging GmbH | 017962 | 20836 | 2016 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | Vision RFD Hybrid Edition 3D | Ziehm Imaging GmbH | 019955 | 21334 | 2017 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT RTG MOBILNY | Vision RFD Hybrid Edition 3D | Ziehm Imaging GmbH | 019956 | 21335 | 2017 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | Ziehm 8000 | Ziehm Imaging GmbH | 013551 | 80949 | 2013 | 2 |  |  | 0
6 | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | Ziehm 8000 | Ziehm Imaging GmbH | 013900 | 80948 | 2013 | 2 |  |  | 0
7 | APARAT RTG | Ziehm 8000 | Ziehm Imaging GmbH | 015251 | 81022 | 2013 | 2 |  |  | 0
8 | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | OrthoScan | OrthoScan FD-OR | 019236 | 5H0422 | 2017 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 2
DFP.271.56.2025.LS | [10 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 2 | [7 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za trzeci przegląd [zł] | Cena brutto# za czwarty przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | APARAT RTG | Mobile ART Evolution | SHIMADZU | 018084 | MPE09FD56003 | 2015 | 4 |  |  |  |  | 0
2 | APARAT RTG | Mobile ART Evolution | SHIMADZU | 019021 | MPF16C76B008 | 2017 | 4 |  |  |  |  | 0
3 | APARAT RTG | Mobile ART Evolution | SHIMADZU | 019022 | MPF16C76B007 | 2016 | 4 |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 3
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 3 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | APARAT RTG | Cios Alpha | Siemens | 034695 | 13230 | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT RTG | Luminos dRF Max | Siemens | 024563 | 7116 | 2018 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT RTG | Mobilett Elara Max | Siemens | 048310 | 13599 | 2022 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT RTG | Mobilett Elara Max | Siemens | 048309 | 13598 | 2022 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT RTG | Mobilett Elara Max | Siemens | 047882 | 13414 | 2021 | 2 |  |  | 0
6 | APARAT RTG | Mobilett Elara Max | Siemens | 047883 | 13413 | 2021 | 2 |  |  | 0
7 | APARAT RTG | Mobilett Mira Max | Siemens | 034689 | 3556 | 2018 | 2 |  |  | 0
8 | APARAT RTG | Mobilett Mira Max | Siemens | 034693 | 3560 | 2018 | 2 |  |  | 0
9 | APARAT RTG | Siremobil Compact L | Siemens | 013739 | 31263 | 2012 | 2 |  |  | 0
10 | APARAT RTG | Ysio Max | Siemens | 024566 | 27106 | 2018 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Dla aparatów Mobilett wykonanie kalibracji detektorów. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 4
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 4 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | APARAT RTG | RADIUS R9 | INTERMEDICAL | 006447 | 018/06/00386 | 2006 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT RTG DWUPŁASZCZYZNOWY | Biplaner 500e | SWEMAC IMAGING | 013475 | 5271 | 2012 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT RTG | Radius R-12AFG | INTERMEDICAL | 020636 | 180/18/00218 | 2018 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT RTG | Radius R-12 z ramieniem C | INTERMEDICAL | 034696 | 180/19/00230 | 2019 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT RTG | Radius R-12 z ramieniem C | INTERMEDICAL | 034697 | 180/19/00231 | 2019 | 2 |  |  | 0
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
6 | Detektor cyfrowy RTG | 17x17 | Rayence | 019021 | LIR220140015 | 2019 | 1 |  | 0
7 | Detektor cyfrowy RTG | 17x17 | Rayence | 019022 | LIR220140014 | 2019 | 1 |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 5
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 5 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena netto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | APARAT RTG | BV Pulsera typ D | PHILIPS | 035400 | 13668 | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT RTG | BV Pulsera typ D | PHILIPS | 035401 | 13669 | 2019 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT RTG | BV Pulsera typ D | PHILIPS | 035402 | 13670 | 2019 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT RTG | BV Pulsera typ D | PHILIPS | 035403 | 13671 | 2019 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 6
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 6 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena netto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | APARAT RTG | TOPAZ | Drgem | 042151 | DRK2040053A | 2020 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT RTG | ALIEN 3030 Cardio | EURO - EUROCOLUMBUS | 034694 | 1971 | 2019 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT RTG | DRX Revolution Mobile X-ray | Carestream Health Inc | 019896 | 3118 | 2017 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 7
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 7 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY STOMATOLOGICZNY | CBCT CS9600 | Carestream Health Inc | 043788 | HLUA033 | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT RENTGENOWSKI | CS 2020 | Carestream Health Inc | 043789 | IAXV206 | 2020 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT RENTGENOWSKI | CS 2020 | Carestream Health Inc | 043794 | IAJA0061 | 2020 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT RENTGENOWSKI | CS 2020 | Carestream Health Inc | 043795 | HJNB0175 | 2020 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 8
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 8 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY ORTOPEDYCZNY | LineUP | Curvebeam | 042586 | LU30039 | 2020 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 9
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 9 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | SYSTEM MR Wstrzykiwacz kontrastu | SOLARIS EP | BAYER | 030204 | 300291 | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | SYSTEM MR Wstrzykiwacz kontrastu | SOLARIS EP | BAYER | 035404 | 300293 | 2019 | 2 |  |  | 0
3 | SYSTEM MR Wstrzykiwacz kontrastu | SOLARIS EP | BAYER | 044485 | 301017 | 2019 | 2 |  |  | 0
4 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Mark 7 Arterion | BAYER | 031969 | 300030 | 2019 | 2 |  |  | 0
5 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Mark 7 Arterion | BAYER | 031970 | 300032 | 2019 | 2 |  |  | 0
6 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Mark 7 Arterion | BAYER | 031971 | 300033 | 2019 | 2 |  |  | 0
7 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | SOLARIS EP | BAYER | 031972 | 300054 | 2019 | 2 |  |  | 0
8 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | ARTERION | MEDRAD | 017319 | 100658 | 2014 | 2 |  |  | 0
9 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Salient | MEDRAD | 020007 | S82688 | 2017 | 2 |  |  | 0
10 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | SALIENT DUAL | MEDRAD | 048443 | 904451 | 2022 | 2 |  |  | 0
11 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Stellant WCRU | MEDRAD | 044550 | 300912 | 2019 | 2 |  |  | 0
12 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Stellant WCRU | MEDRAD | 044076 | 301094 | 2019 | 2 |  |  | 0
13 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Salient | MEDRAD | 048443 | 904451 | 2022 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 10
DFP.271.56.2025.LS | [8 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 10 | [5 empty] | Cena brutto# oferty: |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem przeglądów technicznych:
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [zł]
1 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | CT Expres 4D | Bracco Injeneering | 031974 | T0030444-1218 | 2018 | 2 |  |  | 0
2 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | CT Expres 4D | Bracco Injeneering | 024558 | T0030889-0221 | 2021 | 2 |  |  | 0
3 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | CT Expres 4D | Bracco Injeneering | 024557 | T0030890-0221 | 2021 | 2 |  |  | 0
4 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | CT Expres 4D | Bracco Injeneering | 015781 | 00012320-0813 | 2013 | 2 |  |  | 0
5 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | Empower CTA+ | Bracco Injeneering | 031973 | 30011471 | 2019 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacją / instrukcją serwisowa wydaną przez producenta urządzenia oraz kontrola zużycia materiałów / części. | [6 empty] | tak
2 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać wszystkie czynności serwisowe w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz zalecanych do wymiany materiałów / części, zalecenie poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) z podaniem przyczyny. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.