## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 1a
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | nazwa / model | czynsz dzierżawny netto za 1 miesiąc | czynsz dzierżawny netto za 24 miesiące Całkowita wartość NETTO | kwota vat | czynsz dzierżawny bruttp za 24 miesiąceCałkowita wartość BRUTTO
1 | Dzierżawa - Tor wizyjny 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego ICG - - | kpl | 24 miesiące
2 | szkolenie pracowników
razem
Oświadczam, że wartość netto oferowanego toru wizyjnego wynosi …..................
Zadanie nr 1b
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | nazwa / model | Cena jednostkowa NETTO | Całkowita wartość NETTO | Stawka % VAT | Całkowita wartość BRUTTO
1. | Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt | szt. | 1
2. | Światłowód, śr. 4,8-5,0 mm, dł. min. 250 cm - 1 szt. | szt. | 1
3. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki wraz ze światłowodem, wyposażony w silikonowe podpory stabilizujące optykę, dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego | szt. | 1
4. | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu | szt. | 3
5. | Światłowód, śr. 4,8-5,0 mm, dł. min. 300 cm |  | 3
6. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm |  | 3
Narzędzia laparoskopowe
7. | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi:- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 6 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru; - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni; - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; | szt
8. | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara typu pokrywka, rozmiar 50/4, opakowanie 10 szt. | opak | 6
9. | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą; | szt | 6
10. | Uszczelka zewnętrzna do tulei gwintowanej rozmiar 50/5, opakowanie 10 szt. | op. | 3
1. | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi:
- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru;
- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni;
| - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; | szt | 3
- 3 szt.
2. | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi:
- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru;
- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni;
- gwóźdź: tępy, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli;
- 3 szt.
3. | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara typu pokrywka, rozmiar 60/10, opakowanie 10 szt.
- 3 opak.
4. | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą;
- 6 szt.
5. | Uszczelka zewnętrzna do tulei gwintowanej rozmiar 60/12, opakowanie 10 szt.
- 3 opak.
6. | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi:
- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 13,5 mm, dł. rob. 115 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru;
- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni;
- gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli;
- 2 szt.
7. | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 13,5 mm, oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą;
- 2 szt.
8. | Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara
- 6 szt.
9. | Nasadka redukcja podwójna 13/10, 13,5/10,
13/5 i 13,5/5 mm, mocowana do zaworu trokara
- 2 szt.
10. | Rurka ssąco-płucząca, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wyposażona w:
- dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem,
- boczne otwory w końcu dystalnym rurki,
- 3 szt.
11. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm
- 3 szt.
12. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
13. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, długie, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
14. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem,
- wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, ząbkowane, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
15. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem,
- wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, ząbkowane, typu MOURET, jedna bransza ruchoma,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
16. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem,
- wkład roboczy: bransze chwytające typu "szczęki aligatora", obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
17. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem,
- wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: ostrza typu METZENBAUM, oba ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 3 szt.
Imadło laparoskopowe z funkcją pozycjonowania igły,, śr. 5 mm, dł. 33 cm wyposażone w:
- uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki,
| - bransze proste, z wkładką z węglika wolframu, | szt | 3
- 3 szt.
| Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm wyposażone w: - uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu | szt | 3
| Klipsownica laparoskopowa, śr. 10 mm | szt | 3
| Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, monopolarny, dł. 300 cm | szt | 6
| Olej do instrumentów | szt | 3
| Dren insuflacyjny sterylizowalny | szt | 3
| Dren ssący do podłączenia zbiornika do odsysania | szt | 1
| Filtr CO2 | szt. | 25
| Dren płuczący do laparoskopii, sterylny, op. 10 szt., kompatybilny z pompą HAMOU ENDOMAT firmy Karl Storz | opak. | 1
| Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla min. 13 instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria; wymiary zewnętrzne 480 x 250 x 125 mm | szt. 3
| Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 470 x 240 mm | szt. 3 | 3
| Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną | szt | 3