Zamawiający:
 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Nowowiejska 20

11-500 Giżycko

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie w obiektach administrowanych przez WOG Giżycko badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (pomiarów eksploatacyjnych instalacji                       i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych).

- Zakres opracowania

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71314000-2 Usługi elektryczne 
w zakresie badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych).

2. Zakres wykonania usługi obejmuje:

- dokonanie oględzin instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych;

- sprawdzenie ciągłości przewodów i ochronę izolacji;

- sprawdzenie biegunowości i kolejności faz;

- sprawdzenie spadku napięcia;

- 1 pomiar rezystancji izolacji od strony złącza instalacji elektrycznych;

- pomiar impedancji pętli zwarciowej;

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;

- badania urządzeń piorunochronnych;

- sporządzenie protokołów oględzin i pomiarów;

- sporządzenie zestawień tabelarycznych wykonanych pomiarów 
w poszczególnych jednostkach wojskowych;

- uwzględnienie w protokołach pomiarów rezystancji izolacji oraz opisów kabli będących WLZ-ami zasilającymi poszczególne odbiory z rozdzielnic głównych stacji transformatorowych i złącz kablowych ZK – zgodnie z tym oznakować/opisać relacje poszczególnych kabli;

- sporządzenie zapisu na płycie CD zawierającego wszystkie protokoły 
i zestawienia tabelaryczne.

3. Szczegółowy zakres usług określono w zestawieniu zbiorczym oraz zestawieniu zamierzeń w rozbiciu na poszczególne Jednostki Wojskowe. (Załącznik nr 4).

II. Warunki realizacji zadania:

- Realizacja robót w godzinach 700-1530  od poniedziałku do czwartku

od 700-1300  w piątki.

- Roboty będą prowadzone na terenie użytkowanym (czynny zakład).

- Realizacja przedmiotowego zadania nie jest związana z dostępem 
do informacji niejawnych.

- Personel wykonawcy podczas realizacji zamówienia, musi posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawnienia do wykonania prac.

III. Lokalizacja robót:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko (m. WOSZK Mrągowo), 
– szczegółowe wykazy lokalizacji pomiarów zostaną przekazane Wykonawcy przez Kierownika SOI.

IV. Warunki organizacyjno-techniczne:

Szczegółowe wykazy punktów pomiarowych udostępni dla Wykonawcy Kierownik SOI z 24 WOG Giżycko. Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzonym protokółem z przeprowadzonych pomiarów, wzór załącznik nr 5 do umowy.

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia (przez podmiot realizujący usługę), pełnych uprawnień do wykonania prac, (Świadectwo Kwalifikacyjne serii „E” 
i „D” Grupa 1*).

Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika i Zamawiającego o rozpoczęciu 
i zakończeniu prac oraz uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru usługi.

Z odbioru usługi zostanie sporządzony protokół odbioru usługi (zał. nr 5), stanowiący załącznik do faktury.

Protokoły oraz inne dokumenty (wykazy, certyfikaty, świadectwa itp.), zostaną wykonane w 3 egzemplarzach (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy).

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w czasie prowadzenia zlecenia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi, DTR urządzeń oraz obowiązującymi polskimi normami (PN-HD 60364-6:2016-07).

Wykonawca w ramach zadań powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i pracownikami z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów elektrycznych o napięciu do 1 kV, zgodnie z art.62 ust. 5 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 2029 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022.1392):

a) co najmniej jednym pracownikiem z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym 
w zakresie: eksploatacja „E” gr. I pkt 2,10 /według zał. 1 ww. rozp./ i co najmniej jednym pracownikiem z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie: dozór „D” gr. I pkt 2,10 /według zał. 1 ww. rozp./

lub

b) co najmniej jednym pracownikiem posiadającym aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie: eksploatacja „E” gr. I pkt 2,10 /według zał. 1 ww. rozp./ 
i dozór „D” gr. I pkt 2,10 /według zał. 1 ww. rozp./ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy pod nadzorem pracownika jednostki w której prace są wykonywane.

*/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U.2022.1392 z późn. zm.)

V. INNE:

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników 
i współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021, poz.1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r.  
o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 632).                   Obowiązek Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie, której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 7 do umowy) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych                  z realizacją zamówienia należy kierować się  do osób wskazanych                                  w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr …… do swz) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania do 10 dni)                   od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki                               lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

- Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu umowy w czasie wchodzenia/wjazdu, wychodzenia/wyjazdu do/z kompleksu 24WOG (kompleksów 15BZ, 11BA itd.), na wezwanie służby biura przepustek (innych uprawnionych osób funkcyjnych) dobrowolnie poddadzą się rygorom obowiązującym w kompleksie w zakresie kontroli bagażu podręcznego 
i ładunków (bagażników) środków transportu. W przypadku niepoddania się wymaganym rygorom w czasie wchodzenia i wjazdu nie zostaną wpuszczeni do kompleksu/ów.

- Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy 
w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Roboty będą prowadzone w czynnym kompleksie wojskowym (na terenie czynnego zakładu) w związku tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż. sieci jawnych 
i niejawnych oraz sieci telefonicznych, elektrycznych, komputerowych i itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie 
z obowiązującymi normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania 
na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez komisje kwalifikacyjne (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę).