## Arkusz1
Opracowanie audytów energetycznych na terenie Gminy Szczuczyn
Załącznik nr 5
Lp | Adres | Nr ewidencyjny budynku | Rodzaj budynku | Zakres audytu energetycznego |  |  | Wykorzystanie rekuperacji
|  |  |  | Prace budowlane, termomodernizacyjne | Oszczędność energii cieplnej | Oszczędność energii elektrycznej
1 | Niedźwiadna 42 | 109/1;5 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Wymiana ogrzewania (piec na węgiel) na powietrzną pompę ciepła. Grzejniki na niskoparametrowe | X Montaż paneli fotowoltaicznych
2 | Bzury 54 | 184;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
3 | Jambrzyki 27 | 90;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych | X
4 | Kurki 59 | 59 | Świetlica wiejska wolnostojący | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
5 | Skaje 53 | 228;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
6 | Obrytki 15 | 45/1;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych | X
7 | Świdry- Awissa 9 | 111;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
8 | Lipnik 11 | 13/2;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
9 | Guty 19A | 39/3;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
10 | Dołęgi 30 | 35;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
11 | Bęćkowo 37 | 99;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
12 | Brzeźno 21A | 106;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
13 | Danowo 17 | 29;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
14 | Niećkowo 58 | 432/5;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
15 | Grunwaldzka 2 | 925/1;1 | Hala sportowa wolnostojący | nd | X Likwidacja kotła na olej opałowy. Montaż gruntowej pompy ciepła oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
16 | Sportowa 28C | 564/2;2 | Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur wolnostojący | nd | X Wymiana kosztownego ogrzewania elektrycznego na pompę ciepła oraz grzejniki niskoparametrowe | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
17 | Strażacka 11 | 789;1 | Siedziba OSP wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne
18 | Strażacka 13 | 790;1 | Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wolnostojący | nd | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
19 | Plac Tysiąclecia 14 Nadstawna 1A | 1079;1 1078;1 1026/2;1 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie BUDYNEK NR 2 Hala sportowa zespół segmentów | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
20 | Jana Kalińskiego 42 Szczuki | 939/4;1 939/4;2 977/1;1 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie BUDYNEK NR 1 zespół segmentów | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
21 | Plac Tysiąclecia 23 | 1096;1 | Siedziba Urzędu 1 budynek | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na olej opałowy. Montaż powietrznej pompy ciepła lub kotła gazowego oraz grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
22 | Czarnowo 5A | 22/2;2 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
23 | Niedźwiedzkie 1A | 153;1 | Świetlica wiejska wolnostojący | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji, *modernizacja c.o. i przygotowania c.w.u. | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych | X