SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ul. Lesznowska 20A, 05 – 870 Błonie tel: (0-22)725-40-71 fax: (0-22) 725-24-95

RM/ZP/23/20 Błonie, dnia 07.09.2020 r. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych: ZAKUP AMBULANSU TYPU C I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

|  | Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |

### I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego  Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A.

Tel: / 0-22/ 725 – 40 - 71 Fax: / 0-22/ 725 – 24 - 95 www.ratownictwopwz.pl

Platforma zakupowa Open Nexus e-Zamawiający:  https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” - prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus e-Zamawiający (dalej „Platforma zakupowa” lub „ System”).

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: RM/ZP/23/20. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń.

### III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, DODATKOWE

      - Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

      - Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie  lub na całość przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający nie  przewiduje możliwości  udzielania zamówień, o  których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy

Pzp  lub zawarcia umowy ramowej.

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ FORMA PRZEKAZYWANIA INORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTEPOWANIU

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza następujące możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

a) elektronicznie na adres e-mail: ksiegowosc@ratownictwopwz.pl  (do upływu terminu składania ofert)

lub

b) za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz  w zakładce „Korespondencja z wykonawcami” (do upływu terminu składania ofert i po upływie terminu składania ofert).

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego wskazany powyżej. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

5. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz, lub https://platformazakupowa.pl ;

b) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Open Nexus Centrum Wsparcia Klienta tel. +48 /22/ 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl;

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 1 GB w formatach: .pdf, .doc, .xls, .docx, .xlsx, .jpg, .jpeg, .zip, .7z, XAdES, PAdES;

g) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy wysłać na adres ksiegowosc@ratownictwopwz.pl  lub przesłać za pośrednictwem Platformy. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB

przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszym Rozdziale. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

### V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna Bruśnicka

Godziny pracy: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 752-39-54

e-mail: ksiegowosc@ratownictwopwz.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane w jednej z form wskazanych w Rozdziale I pkt IV.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

### VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu typu C i wyposażenia medycznego  , szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”.

1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:

Zadanie 1. Zakup ambulansu typu C

Zadanie 2. Zakup defibrylatora

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3, 33100000-1.

1. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy ( rok produkcji  2020), niepowystawowy,  instrukcje obsługi w języku polskim (dostarczone w dniu odbioru  ambulansu).

2. Wykonawca zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do zamawiającego w zakresie zadania nr 1 zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu przez wykonawcę na lawecie lub na kołach. Dostawa w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

4. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego.

5.  Wykonawca  gwarantuje, że  oferowane  wyroby  medyczne  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełniają wymagania określone  w ustawie  z dnia  20 maja 2010 r. o  wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 186).

6. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

### II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od daty zawarcia umowy do 06.11.2020 r.

Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

### I. WADIUM

### Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

### I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z odrębnych    przepisów.    Zamawiający    nie    ustanawia    szczególnych    wymagań    w    tym    zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;

b)  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej.  Zamawiający  nie  ustanawia  szczególnych  wymagań  w  tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;

c)  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże, że  wykonał,  a  w przypadku świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonuje,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy: dla Zadania nr 1 - ambulansów typu B lub C z wyposażeniem medycznym o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto każda; dla Zadania nr 2  - sprzętu medycznego  lub wyposażenia  medycznego o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale IV.I ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli:

a) Wykonawcy składają jedna ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Pzp;

b) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których mowa w

pkt. II. 3. ppkt. 3.1., 3.2. dla  każdego  z  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z

osobna.  Dokumenty    wymienione  w  pkt. II. 3. ppkt. 3.3  może  zostać  złożony   przez  któregokolwiek   z

Wykonawców.

4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lb zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust.4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe albo instytucja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp;

c) w odniesieniu do warunków wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane( jeżeli dotyczy).

### II.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.

  - Wypełniony  druk  oferty   sporządzony   z   wykorzystaniem   wzoru   stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

  - Formularz cenowy ( opis przedmiotu zamówienia).

  - W  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje   pełnomocnik  do  oferty   należy  załączyć  pełnomocnictwo

określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane

jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.

  - Do oferty  każdy  Wykonawca  musi dołączyć  aktualne  na dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie

wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w

pkt. 1.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w  postepowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww. formularz powinien być wypełniony  podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty.

  - Na   żądanie   Zamawiającego,  Wykonawca,   który   zamierza   powierzyć   wykonanie   części   zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt.1. Ww. formularz powinien być wypełniony podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te  podmioty.

2.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. z 2020 r.  poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. z 2020 r. poz.1218).

3.Dokumenty do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. (aktualne na dzień złożenia)

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej  2 (dwie) dostawy: dla Zadania nr 1 - ambulansów typu B lub C z wyposażeniem medycznym o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto każda; dla Zadania nr 2 - sprzętu medycznego  lub wyposażenia  medycznego o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.3. w   celu   potwierdzenia, że   oferowane   dostawy   odpowiadają   wymaganiom   określonym   przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:

- dla Zadania nr 1 - kopia aktualnego świadectwa homologacji (bez załączników) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (pojazdu bazowego po wykonanej adaptacji na ambulans) czyli pojazdu specjalnego sanitarnego, wydanego na podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie;

- deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny (zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2020 r. poz. 186), w tym certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami aktualne normy PN EN 1789+A2:2015 w zakresie ambulansów typu C i B oraz zgoność wyposażenia medycznego z aktulana normą PN EN 1865-1 ( lub norm równoważnych) – dotyczy wyposażenia medycznego i zabudowy;

- opisy produktów Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci folderu), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy wyposażenia medycznego.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. z 2018, poz. 1993).

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. II pkt 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1.Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;

b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną;

c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Za elektroniczną kopię dokumentu, którego oryginał istnieje w formie pisemnej, można uznać kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych np. skan, fotografię zrobioną aparatem cyfrowym. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp) albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem;

e) jeżeli Wykonawca przekazuje dokument elektroniczny w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o zamówienie, podmiot trzeci albo podwykonawcę.

2. Zaleca się, aby materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty (załączone jako osobny plik).

3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z poź. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnym pliku oznaczonym jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie (zgodnie z uchwałą SN z dnia  20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłączenie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV. FORMA DOKUMENTÓW

1. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf". Wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

2. Oferta wraz z załącznikami sporządzona w postaci elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

3. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Cena  oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części III -"Cena oferty dla przedmiotu zamówienia".

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.  2020  poz. 106).

- Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być: wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę);

5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we wzorze umowy.

Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

### I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć (zgodnie z instrukcją dla Wykonawców) na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl do dnia 17.09.2020 r. do godz. 09:00.

2. Wykonawca składa ofertę poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ),

b) dodanie w zakładce Formularza Oferty,

c) dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,

d) wczytanie oferty wraz z załącznikami.

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

4. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

5. Oferty przesłane faxem, e-mailem lub w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów prawa.

### II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 17.09.2020 r. o godzinie 09:30.

### III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ratownictwopwz.pl w zakładce „zamówienia publiczne” informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

### IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

### V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że dokona tego przed terminem składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „Oferty" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

Rozdział VII OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

### I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

### Kryterium cena o wadze 60 %

### W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

### Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt  x 60 %

### Kryterium parametry techniczne o wadze 40 %

W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów) x 100 pkt  x 40%

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

5.W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Rozdział IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.Każdemu Wykonawcy, a  także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postepowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3.Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Rozdział X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

### I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia;

  - Unieważnieniu postepowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający wskaże w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty termin i miejsce podpisania umowy przez termin i miejsce podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XI KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą  w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246570;

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w SPZOZ  Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu:  /22/ 725 40 71,  kancelaria@ratownictwopwz.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: tj .Dz.U. z  2019 poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:

zał. nr 1 - druk oferty

zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

zał. nr 3 -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 4 -  wzór wykazu dostaw

zał. nr 5 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej

zał. nr 6 –  wzór wykazu podwykonawców

zał. nr 7 – wzory umów

zał. nr 8 –  wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomieni i szkolenia personelu.

Akceptacja treści SIWZ wraz z załącznikami przez członków komisji (podpis i pieczątka):

Przewodniczący komisji: Marcin Kamiński    …………………………..…………………..

Sekretarz komisji: Joanna Bruśnicka            …………………………..…………………..

Członek komisji: Kamil Głowacki            …………………………..…………………..

Sprawdzono treść SIWZ wraz z załącznikami pod względem formalno-prawnym (podpis i pieczątka):

Adwokat: …………………………………………..

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

# zatwierdził w dniu 07.09.2020 r. :

# Dyrektor

Załącznik nr 1 ...................................., dnia........................... ................................................. pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Firma jest: ( małym, średnim bądź mikroprzedsiębiorstwem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę: (imię, nazwisko, stanowisko) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO UL. LESZNOWSKA 20A, 05 – 870 BŁONIE na ZAKUP AMBULANSU TYPU C I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [Nr postępowania: RM/ZP/23/20]

III. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ

| Zadanie 1. Zakup ambulansu typu C |
| --- |
| Wartość brutto w PLN | Parametry techniczne |  |
| …………….……… PLN | Punkty: ………./60 |  |

| Zadanie 2. Zakup defibrylatora |
| --- |
| Wartość brutto w PLN | Parametry techniczne |  |
| …………….……… PLN | Punkty: ………./20 |  |

*W przypadku nie oferowania danego zadania wykonawca wpisuje słowo „ nie dotyczy”

IV. Oświadczenia

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1.Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

2.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3.Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4.Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

5.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).

6.Akceptujemy, że zapłata za zrealizowane zamówienia nastąpi na zasadach opisanych we wzorze umowy w  terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam,   że    wypełniłem    obowiązki    informacyjne   przewidziane   w   art.   13   lub   art.   14   RODO¹

wobec   osób    fizycznych,    od   których   dane   osobowe   bezpośrednio   lub   pośrednio   pozyskałem   w  celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

V. Spis treści

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………. Kolejno ponumerowanych zapisanych stronach.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

(Opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga, by oferowany pojazd były fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2020, z minimum 2 letnią pełną gwarancją – bez limitu kilometrów.

Marka, typ, nazwa handlowa oferowanego ambulansu typu C czyli pojazdu skompletowanego, tj. po wykonaniu adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji), numer świadectwa homologacji:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………....

ZADANIE 1. ZAKUP AMBULANSU TYPU C

| Parametry wymagane | TAK/NIE* podać | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO DLA AMBULANSU RATUNKOWEGO TYPU C |
| 1. NADWOZIE |
| 1.Typu furgon zamknięty, o dmc max 3,5 t, częściowo przeszklony – z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu medycznego, w kolorze żółtym – zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, zapewniające po adaptacji na ambulans możliwość przewożenia min. 4 osób (wraz z kierowcą) oraz 1 osoby na noszach. | TAK |  |
| 2.Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 250O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł | TAK |  |
| 3.Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieranym oknem oraz ze stopniem zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi (Zamawiający nie dopuszcza stopnia wsuwanego do kasety ze względu na częste zacinanie się tego typu stopni – podać oferowane rozwiązanie). Możliwość ręcznego włączania i wyłączania działania stopnia przyciskiem znajdującym się przy drzwiach przesuwnych. (dopuszcza się by stopień zewnętrzny był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). | TAK |  |
| 4.Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu. | TAK |  |
| 5.Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej. | TAK |  |
| 6.Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu (dopuszcza się by autoalarm elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). | TAK |  |
| II. SILNIK |
| 1.Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o max. zużyciu paliwa poniżej 20l. | TAK |  |
| 2.Moc silnika minimum 125 kW, moment obrotowy minimum 380 Nm, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 3.Urządzenie do podgrzewania silnika, ułatwiające rozruch silnika w warunkach zimowych. | TAK |  |
| 4.Silnik musi spełniać normę EURO 6 lub EURO VI. | TAK |  |
| III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| 1.Skrzynia biegów manualna. | TAK |  |
| 2.Napęd na jedną oś. | TAK |  |
| 3.System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. | TAK |  |
| 4.System elektronicznej stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| 5.Rozrząd w formie łańcucha (parametr niewymagany, lecz punktowany TAK-10 pkt, NIE – 0 pkt) | TAK/ NIE podać |  |
| IV. ZAWIESZENIE |
| 1.Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK |  |
| V. KOŁA |
| 1.Obręcze stalowe min 16 cali. | TAK |  |
| 2. 5 kół z oponami letnimi (w tym zapas) | TAK |  |
| VI. UKŁAD HAMULCOWY |
| 1.Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach. | TAK |  |
| 2.Korektor siły hamowania w zależności od obciążenia. | TAK |  |
| 3.Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. | TAK |  |
| 4.Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |
| 5.Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| VII. UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1.Wspomaganie układu kierowniczego. | TAK |  |
| 2.Kolumna kierownicy regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie np. góra-dół. | TAK |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1.Wzmocniony alternator o wydajności min. 180 A. | TAK |  |
| 2.Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah (dopuszcza się by drugi akumulator był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). | TAK |  |
| IX. WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1.Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
| 2.Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L. | TAK |  |
| 3.Zbiornik paliwa o pojemności powyżej 100 L (parametr niewymagany, lecz punktowany TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt) | TAK/ NIE Podać |  |
| 4.Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne). | TAK |  |
| 5.Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |
| 6.Odbiornik radiowy zabudowany w desce rozdzielczej pojazdu z funkcją zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego ze sterowaniem przy kierownicy . Oferowane rozwiązanie ma być elementem fabrycznym pojazdu bazowego (parametr niewymagany, lecz punktowany). TAK - 10 pkt , NIE - 0 pkt) | TAK/ NIE Podać |  |
| 7.Kamera cofania (dopuszcza się by kamera była elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). | TAK |  |
| 8.Czujnik światła i deszczu. | TAK |  |
| 9.Lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane z wbudowanymi kierunkowskazami. | TAK |  |
| 10.Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 11.Reflektory przeciwmgłowe przednie. | TAK |  |
| 12.Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |
| 13.Trójkąt szt 2 , gaśnica szt 2 , lewarek, apteczka, komplet dywaników gumowych. | TAK |  |
| 14.Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów (funkcja zintegrowana z reflektorami przednimi) (parametr niewymagany, lecz punktowany TAK - 10 pkt , NIE - 0 pkt) | TAK/ NIE Podać |  |
| 15.Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem. | TAK |  |
| B. WYMAGANIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS RATUNKOWY TYPU C |
| I. NADWOZIE |
| 1.Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1700 x 1800. | TAK |  |
| 2.Po adaptacji pojazd przystosowany do przewozu min 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + jedna osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3.Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 4.Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz zabudowy meblowej. | TAK |  |
| 5.Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych, plecaka lub torby medycznej. | TAK |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA |
| 1.Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2.Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V. | TAK |  |
| 3.Ogrzewanie niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,5 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia). | TAK |  |
| 4.Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h). | TAK |  |
| 5.Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medycznego (klimatyzacja dwuparownikowa) | TAK |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum 4 gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz pojazdu (gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym od długości min. 10,0 m, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciwporażeniowy, układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V, grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci 230V) wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230 V. | TAK |  |
| Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego musi posiadać: co najmniej 5 gniazd 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oświetlenie rozproszone typu LED, minimum 2 punkty oświetlenia skupionego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, oświetlenie skupione blatu roboczego – minimum 1 punkt, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 3.Oświetlenie specjalne: Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory wyłączające się po ruszeniu samochodu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. | TAK |  |
| Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych), informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. | TAK |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1.W przedniej części dachu pojazdu zespolona belka świetlna typu LED, podać markę i model. | TAK |  |
| 2.W pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem, podać markę i model głośnika. | TAK |  |
| 3.Na wysokości podszybia lub w pasie przednim niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 2 szt.). | TAK |  |
| 4. Lusterka zewnętrzne wyposażone w lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 2 szt.). |  |  |
| 5.W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna (kogut) typu LED , podać markę i model. | TAK |  |
| 6.Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. | TAK |  |
| 7.Lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych. | TAK |  |
| 8.Dodatkowe żółte migacze zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia. | TAK |  |
| 9.Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej (działające niezależnie od sygnalizacji podstawowej) – podać markę i model. | TAK |  |
| 10.Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu oraz logo zamawiającego standardowe oznaczenie typu ambulansu literą „P” lub „S” wraz z numerem identyfikacyjnym ZRM wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych (w uzgodnieniu z zamawiającym – projekt) - trzy aplikacje foliowe o wymiarach 210mm x 297mm– po jednej na każdym z boków i jedna z tyłu pojazdu – ( w uzgodnieniu z zamawiającym) Logo zamawiającego po bokach, nr boczny oraz napisy ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013 (w uzgodnieniu z zamawiającym – projekt) | TAK |  |
| V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
| 1. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości 160-169 MHz, - impedancję wejścia 50Ohm, - współczynnik fali stojącej do 1,6, - polaryzację pionową, - charakterystykę promieniowania - dookolna, - odporność na działanie wiatru 55m/s. | TAK |  |
| 2. Montaż radiotelefonu przewoźnego analogowo-cyfrowego dostarczonego przez zamawiającego - zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem), - zasilanie radiotelefonu z układu elektrycznego silnika samochodu. | TAK |  |
| 3.Montaż Radiotelefonu przenośnego analogowo – cyfrowego model: Motorola DP4600e z ładowarką - trwałe zamocowanie ładowarki radiotelefonu w kabinie kierowcy zabezpieczające przed wilgocią pochodzącą z błota i śniegu. Ładowarka samochodowa dedykowana do radiotelefonu dostarczona przez wykonawcę. | TAK |  |
| 4. Instalacja elektryczno-logiczna pod system SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem (adapter do mocowania stacji dokującej, zasilacz po stronie wykonawcy), (stacje dokującą dostarcza zamawiający). Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. Montaż stacji dokującej umożliwiający przejście kierownika ZRM do przedziału medycznego ambulansu. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem (podstawę pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki dostarcza wykonawca). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 6300) zakończona wtykami prostymi zgodnymi z dedykowanym modułem FM6300 zlokalizowanym w miejscu montażu modułu teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Podłączanie modułu teltonika FM6300 zgodne w wymogami systemu SWDPRM. Dodatkowo również możliwość zamiennego wpięcia modułu Teltoniki FM3300 (wyposażenie w dodatkowe wtyki zasilające dedykowane do modelu teltoniki FM3300 oraz dodatkowe adaptery antenowe dedykowane do modułu Teltonika FM3300) Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. Kabel USB łączący tablet z drukarką z zapasem co najmniej 30 cm z każdej strony.. (Tablet, drukarka i moduł teltoniki po stronie Zamawiającego) Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej posiadającej stałe napięcie zasilania (poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 8 A podłączone do akumulatora pokładowego samochodu. | TAK |  |
| 5. System montażu urządzeń SWD-PRM musi posiadać protokół z badań wytrzymałościowych, wydany przez jednostkę niezależną, zakończony wynikiem pozytywnym [dołączyć do oferty]. | TAK |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
| 1. Urządzenia powinny być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe. | TAK |  |
| 2. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, umożliwiającą komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, z możliwością przejścia z jednego przedziału do drugiego (drzwi otwierane tj. przesuwane mechanicznie , z możliwością oddzielenia optycznego obu przedziałów (np. roletką). | TAK |  |
| 3. Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). | TAK |  |
| 4. Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 180 stopni tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym),bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). | TAK |  |
| 5.Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. | TAK |  |
| Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 3 szt.). na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. | TAK |  |
| Zabudowa meblowa na ścianie działowej: szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (blat roboczy na wysokości 100 cm ± 10 cm) oraz z szufladami (min. 2 szt.) kosz na śmieci miejsce na plecak Medyczny. | TAK |  |
| Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi bez ostrych krawędzi w kolorze białym. | TAK |  |
| Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi). | TAK |  |
| 10. Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości, co najmniej jedno otwierane. | TAK |  |
| Centralna instalacja tlenowa: bez butli i reduktorów panel tlenowy z podwójnym gniazdem typu AGA zamontowny na ścianie lewej panel tlenowy z pojedyńczym gniazdem typu AGA zamontowany w suficie na wysokości głowy pacjenta. | TAK | . |
| 12. Uchwyt (schowek) mocujący min. 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe. | TAK |  |
| 13. Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 3 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. | TAK |  |
| 14. Na ścianie lewej szyny w wraz z 4 panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
| 15.Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. | TAK |  |
| 16.Miejsce mocowania ruchomej podstawy (lawety) pod nosze główne posiadającej przesuw boczny, możliwość pochyłu o 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu . Wykonawca dokona bezpłatnego montażu podstawy. | TAK |  |
| 17. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie panel sterujący: informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, sterujący oświetleniem przedziału medycznego, sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. | TAK |  |
| 18. Uchwyt ścienny do ambulansu zgodny z normą PN EN 1789 z funkcją automatycznego podłączenia napięcia zasilającego ssak z 12V i ładowania akumulatora po wpięciu ssaka do uchwytu. | TAK |  |
| 19. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zabudowy medycznej Wykonawca skontaktował się z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego celem uzgodnienia rozmieszczenia poszczególnych elementów zabudowy. | TAK |  |
| VII. Wyposażenie dodatkowe |
| 1.Stacjonarny system ogrzewania płynów infuzyjnych z termostatem. | TAK |  |
| 2.Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
| D. DODATKOWE INFORMACJE |
| 1. W ramach ceny oferty i w terminie dostawy – szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania, potwierdzone protokołem. | TAK |  |
| 2. Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansów: min. 24 miesiące na każdy ambulans od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| 3. Gwarancja na perforację blach nadwozia zgodnie z gwarancją producenta , okres liczony odrębnie dla każdego samochodu od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| 4. Gwarancję na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące, okres liczony odrębnie dla każdego samochodu od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK |  |
| 5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| 6. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| 7.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela ( podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych) | TAK |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| SPRZĘT MEDYCZNY (ma spełniać wymogi aktualnej normy PN EN 1789, PN-EN 1865-1, PN EN 1865-5 lub normy równoważnej) | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | PARAMETRY OFEROWANE (podać) |
| --- | --- | --- |
| NOSZE GŁÓWNE – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją; | Tak |  |
| Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | Tak |  |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji | Tak |  |
| Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; | Tak |  |
| Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak; | Tak |  |
| Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | Tak |  |
| Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące; | Tak |  |
| Ze składanymi poręczami bocznymi na boki lub wzdłuż; | Tak |  |
| Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy; | Tak |  |
| Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | Tak |  |
| Waga noszy max 25 kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1; | Tak |  |
| Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy; | Tak |  |
| Obciążenie dopuszczalne noszy min 230 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | Tak |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/ wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę | Tak |  |
| Szybki i łatwy system połączenia z noszami | Tak |  |
| Regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | Tak |  |
| Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy | Tak |  |
| Odbojniki na goleniach | Tak |  |
| Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | Tak |  |
| Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, o średnicy powyżej 150 mm i szerokości min. 45 mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach. Podać średnicę kółek w mm, co najmniej 2 koła tylne wyposażone w hamulce | Tak |  |
| Obciążenie dopuszczalne transportera minimum 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | Tak |  |
| Waga zestawu transportowego max. 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 | Tak |  |
| Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 | Tak |  |
| Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficzne elementy związane z jego obsługą | Tak |  |
| Transporter wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | Tak |  |
| System automatycznego składania goleni przednich i tylnych transportera w trakcie załadunku do ambulansu bez konieczności zwalniania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków pozwalający na załadunek noszy wraz z transporterem bez konieczności jego dźwigania - Parametr punktowany, nie wymagany: TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt. | Tak / Nie Podać |  |
| Okres gwarancji 24 miesiące | Tak |  |
| Certyfikat lub deklaracja zgodności z aktualnymi normami PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 na oferowany zestaw transportowy potwierdzający pełną zgodność z wymaganymi normami (nosze i transporter oraz mocowanie ) | Tak |  |
| PODSTAWA POD NOSZE (LAWETA) – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz i pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu. Zamawiający wymaga, aby zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety na zewnątrz nie odbywało się za pomocą linki. Wykonawca dokona bezpłatnie montażu noszy na podstawie | Tak |  |
| PRZEPŁYWOMIERZ OBROTOWY – 2 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| O przepływie regulowanym w zakresie minimum od 0 do 15 L/ min. | Tak |  |
| Przepływomierz tlenu do gniazda ściennego typ AGA. | Tak |  |
| Z możliwością podłączenia bezpośrednio do dozownika wąsów lub maski tlenowej za pomocą obrotowej końcówki. | Tak |  |
| Pokrętło przepływomierza z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| Wskaźnik nastawionego przepływu widoczny z przodu i z boku nie wystające poza korpus spełniający normę: EN 10524 – 1. | Tak |  |
| Okres gwarancji minimum 2 lata. | Tak podać |  |
| REDUKTOR BUTLOWY – 6 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Butlowy reduktor z wbudowanym gniazdem AGA. | Tak |  |
| Praca do 200 atmosfer. | Tak |  |
| Manometr zabezpieczony przed uszkodzeniem; obrotowy manometr ciśnienia wejściowego, który obraca się wokół własnej osi w zakresie 360°, spełniający normę: EN 10524 – 1. | Tak |  |
| Okres gwarancji minimum 2 lata. | Tak podać |  |
| SSAK BATERYJNO-SIECIOWY – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Ssak elektryczny przenośny, z płynną lub stopniową regulacją siły ssania w zakresie od 0-80 Kpa. | Tak |  |
| Maksymalny przepływ min 20 l/min, zasilanie akumulatorowe. Czas pracy ciągłej z akumulatora min.40 min. przy max. obciążeniu. | Tak |  |
| Uchwyt ścienny do ambulansu zgodny z normą PN EN 1789 z funkcją automatycznego podłączenia napięcia zasilającego ssak z 12V i ładowania akumulatora po wpięciu ssaka do uchwytu. | Tak |  |
| Zasilanie 12V z dowolnego gniazdka zapalniczki samochodowej (niezależnie od uchwytu ściennego) w przypadku awarii uchwytu , manometr podciśnienia wbudowany w moduł ssaka, posiadający wskaźnik naładowania akumulatora. | Tak |  |
| Słój wielokrotnego użytku o pojemności 1000 ml (do sterylizacji w autoklawie) z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym z możliwością stosowania worków jednorazowych. | Tak |  |
| Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria. | Tak |  |
| Waga do 4 kg. | Tak |  |
| DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego, zmywalna, prześwietlalna dla promieni X w stopniu diagnostycznym. Pasy zabezpieczające do deski ortopedycznej mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka, spięcie pasów za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka, duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min. 3 szt./kpl pasów. | Tak |  |
| Mocowanie pasów do deski za pomocą min. 5 uchwytów na stronę. Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, wielokrotnego użytku, o konstrukcji umożliwiającej zmiany punktu mocowania pasów mocujących, o konstrukcji umożliwiającej obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy. Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym wielokrotnego użytku | Tak |  |
| Ciężar deski poniżej 10 kg, a nośność deski powyżej 200 kg. Szerokość deski min. 41 cm. Długość deski min. 183 cm. | Tak |  |
| Zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg | Tak |  |
| Dodatnia pływalność deski | Tak |  |
| Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych | Tak |  |
| DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Do bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa i bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona we wbudowane pasy zabezpieczające kodowane kolorami oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy. | Tak |  |
| Wbudowane min. 4 uchwyty do przenoszenia i mocowania na noszach. | Tak |  |
| Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, które jest łatwo zmywalne i nienasiąkliwe, przystosowane do dezynfekcji. | Tak |  |
| Przeznaczona dla dzieci w wieku do 10 lat o ciężarze ciała do min. 40 kg. | Tak |  |
| Jest przezierna dla promieni X w stopniu diagnostycznym. | Tak |  |
| Wyposażona w ochronny pokrowiec transportowy, łatwo zmywalny. | Tak |  |
| NOSZE PODBIERAJĄCE – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Wyposażone w komplet minimum 3 pasów zabezpieczających. | Tak |  |
| Łopaty noszy wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium. | Tak |  |
| Wyposażone w zamki spinające łopaty z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem łopat - parametr nie wymagany, punktowany: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | Tak / Nie Podać |  |
| Nosze powinny umożliwiać złożenie ich w połowie długości | Tak |  |
| Umożliwiać regulację długości, która pozwala na dobór do pacjentów o różnym wzroście | Tak |  |
| Nosze wyposażone w min. 10 uchwytów do przenoszenia, które umieszczone są na ich obwodzie. | Tak |  |
| Waga noszy do max. 10 kg | Tak |  |
| Nośność dopuszczalna powyżej 150 kg (podać) | Tak |  |
| KRZESEŁKO TRANSPORTOWE – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | Tak |  |
| Wyposażone w 4 kółka jezdne, z czego przednie obrotowe i wyposażone w hamulce | Tak |  |
| Wyposażone w składane tylne rączki transportowe umocowane na 2 poziomach wysokości | Tak |  |
| Wyposażone w przednie rączki transportowe o regulowanej długości i co najmniej na 2 poziomach wysokości | Tak |  |
| Wyposażone w podparcie pod nogi | Tak |  |
| Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | Tak |  |
| Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne, szybkodemontowalne | Tak |  |
| Wyposażone w minimum 3 pasy | Tak |  |
| Waga do 10 kg, dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg | Tak |  |
| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Posiadająca kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz klawiaturę numeryczną. | Tak |  |
| Posiadająca zaprogramowany szeroki asortyment strzykawek, o objętościach minimum: 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Posiadająca funkcję automatycznego chwytania i rozpoznawania strzykawki. | Tak |  |
| Posiadająca wbudowaną bibliotekę leków. | Tak |  |
| Posiadająca funkcję rejestru zdarzeń. | Tak |  |
| Umożliwiająca infuzję w ml/h. | Tak |  |
| Możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji. | Tak |  |
| Możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży w bolusie automatycznym i manualnym. | Tak |  |
| Możliwość infuzji w różnych jednostkach: ng, µg, mg, g, µEg, mEg, Eg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ. Jednostka/kg, lb, in², m²/ min, h, 24h. | Tak |  |
| Możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży | Tak |  |
| W komplecie z kompatybilną stacja dokująco-ładującą dedykowaną do ambulansów, | Tak |  |

Zastosowane są parametry techniczne opisane powyżej. Maksimum do uzyskania: 60 punktów.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać)

Wartość przedmiotu :

…………………..…….…… PLN z VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………………..………………………..…………………… złotych)

……………………….…….. PLN bez VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………………..………………………..…………………… złotych)

ZADANIE 2. ZAKUP DEFIBRYLATORA

| Defibrylator/monitor przenośny – 1 szt. Producent: ...................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): ...................................................................................................................................................... |
| --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| Defibrylator przenośny dla dorosłych i dla dzieci o wadze kompletnego defibrylatora gotowego do pracy do maksymalnie 8 kg. | Tak |  |
| Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min klasa IP 44. | Tak |  |
| Czas pracy na akumulatorze: minimum 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią. | Tak |  |
| Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy podłączony do instalacji 12V ambulansu zapewniający możliwość ładowania akumulatora/ów w aparacie oraz zasilanie defibrylatora. Dopuszcza się zewnętrzną ładowarkę do ładowania akumulatorów montowaną w przedziale medycznym wyposażoną w uchwyt do bezpiecznego transportu w ambulansie zgodny z aktualna normą PN EN 1789. | Tak |  |
| Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, czas ładowania do maksymalnie 4,5 godzin. | Tak |  |
| Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200 J, dostępne min. 20 poziomów energii zew., gotowość do defibrylacji max energią do 7 s., możliwość wykonania kardiowersji, z możliwością rozbudowy o łyżki do defibrylacji zewnętrznej dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |
| Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5 ‘. Możliwość wyświetlania minimum 4 krzywych dynamicznych jednocześnie. | Tak |  |
| Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych. | Tak |  |
| Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm ± 5 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. | Tak |  |
| Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min. 30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne) | Tak |  |
| Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji danych poprzez sieć GSM. | Tak |  |
| Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300/min. | Tak |  |
| Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV. | Tak |  |
| Z funkcją stymulacji zewnętrznej. Częstotliwość stymulacji zewnętrznej regulowana w zakresie min. 40-180 imp/min, prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA. | Tak |  |
| Z możliwością pomiar SpO2 w technologii Rainbow Masimo SET. | Tak |  |
| Zakres pomiaru SpO2 w zakresie minimum 10-100% i HR w zakresie minimum 30-230/min. | Tak |  |
| Z możliwością pomiar NIBP – w komplecie po 1 mankiecie do pomiaru, z systemem FlexiPort posiadanym przez Zamawiającego, w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. | Tak |  |
| Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo- oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej. | Tak |  |
| Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną przez wytyczne ERC częstością. | Tak |  |
| Funkcja wyświetlania na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej oraz z prezentacją graficzną wykresu głębokości uciśnięć klatki - parametr nie wymagany, punktowany: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt | Tak / Nie Podać |  |
| Z funkcją umożliwiającą prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej - parametr nie wymagany, punktowany: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt | Tak / Nie Podać |  |
| Z funkcją pomiaru etCO2 i wyświetlania krzywej kapnograficznej. Zakres pomiaru 0 – 150 mmHg. Dokładność pomiaru etCO2 w zakresie 0 – 38: ± 2 mmHg, 39 – 150: ± 5% + .08% mmHg > 38. Minimalny zakres pomiaru respiracji: 0 – 140 oddechów na minutę. Typowy czas odpowiedzi: maksymalnie 3 sek. | Tak |  |
| Komunikacja bezprzewodowa. | Tak |  |
| Transmisja 12 odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów poprzez posiadane przez Zamawiającego smartfony z funkcją routera – bezkosztowa po stronie nadawcy i odbiorcy przez cały okres użytkowania defibrylatora. Transmisja pozwalająca na odbiór we wskazanych przez Zamawiającego miejscach wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu. | Tak |  |
| Kabel EKG 12 odprowadzeniowe, 1 szt. w komplecie. | Tak |  |
| Kabel wielofunkcyjny w komplecie. | Tak |  |
| Czujnik SpO2 – w formie klipsa palcowego, wielorazowego dla dorosłych oraz osobny dla dzieci. | Tak |  |
| Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu z funkcją ładowania akumulatora i zasilania defibrylatora po wpięciu aparatu do uchwytu, uchwyt ma być zgodny z normą PN EN 1789. | Tak |  |
| Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | Tak |  |

Zastosowane są parametry techniczne opisane powyżej. Maksimum do uzyskania: 20 punktów.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać)

Wartość przedmiotu :

…………………..…….…… PLN z VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………………..………………………..…………………… złotych)

……………………….…….. PLN bez VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………………..………………………..…………………… złotych)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………….…

…………………………………………….…

…………………………………….…………

…………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………………………….………

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego  pn. ZAKUP  AMBULANSU TYPU C

I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO  (numer postępowania: RM/ZP/23/20), prowadzonego przez SPZOZ Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………….…………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW:

1. Oświadczam, że zamierzam wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców / całość prac wykonam we własnym zakresie*

2. W przypadku udziału podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ).

* niepotrzebne skreślić

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

zgodnie z zapisami Rozdziału IV SIWZ do przedmiotowego postępowania.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

zgodnie z zapisami Rozdziału IV SIWZ do przedmiotowego postępowania, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………..………….., w następującym zakresie: ………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[Nr postępowania: RM/ZP/23/20]                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ DOSTAW

| Lp. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonania dostawy (podać dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa i adres Odbiorcy | Wartość zrealizowanej dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Rozpoczęcie: ______.______._________ Zakończenie: ______.______._________ |  |  |
| 2. |  | Rozpoczęcie: ______.______._________ Zakończenie: ______.______._________ |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy  były wykonywane .

Załącznik Nr 5 do SIWZ

[Nr postępowania: RM/ZP/23/20]

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………………………………….……….……………………………….…………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Oświadczenie Wykonawcy

1) Oświadczam, że  nie  należę  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

-   Prawo   zamówień   publicznych,   wraz   z   żadnym    innym   wykonawcą,   który    złożył    ofertę   w

przedmiotowym   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   [w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów].*

2) Oświadczam,   należę   do   tej   samej   grupy   kapitałowej,   o   której   mowa  w art. 24 ust 1 pkt 23

Ustawy  - Prawo  zamówień  publicznych,  wraz   z  następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w

przedmiotowym   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   [w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów].*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

3.……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

[Nr postępowania: RM/ZP/23/20]                                                                                              Załącznik Nr 6 do SIWZ

.......................................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

…………………………………………………..………

(podać nr i nazwę zadania)

podaję wykaz podwykonawców.

| L.p. | Nazwa firmy oraz zakres podwykonawstwa | Adres | Osoba upoważniona do kontaktów | Telefon Fax. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WZÓR   U M O W Y

dla Zadania nr 1

U M O W A

Zawarta w Błoniu

w dniu .............................

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246570 i reprezentowaną przez:

Piotra Kosyla – Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym"

a

.........................................................................................................................................................................

z siedzibą w .................................................... kod: …………………. , ul. ......................................................................

NIP: ………………..…..…………., REGON: ………………..….…….,   zwanym   w   dalszej   treści   umowy   ,,  Wykonawcą  ",

reprezentowanym przez:

...................................................... - ..........................................................

wspólnie dalej zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

    - Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: RM/ZP/23/20) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), ogłoszonego w BZP dnia 07.09.2020 r., Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Ambulansu typu C zgodnie ze złożoną ofertą.

    - Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania nr …….. określone zostały w ofercie Wykonawca (formularz asortymentowo – cenowy) – załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:

…………………..…….…… PLN z VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………... złotych)

……………………….…….. PLN bez VAT

(słownie zł; ………………………………………………………………………………………………..………………………..…………………… złotych)

2. W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Błoniu (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. ul. Lesznowska 20A, ubezpieczenie, przesyłka itp.)

3. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z tym że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

    - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu, według cen  przedstawionych w ofercie.

    - Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

    - Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.

7.Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem odbioru.

8.Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia  do dnia  06.11.2020. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do montażu, pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania .

2. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu przez wykonawcę na lawecie lub na kołach. Dostawa uzgodniona w terminie z zamawiającym .

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony będzie w dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. Wraz  z przedmiotem umowy ( nie wcześniej niż w terminie dostawy) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT.

5. Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania na koncie Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl ; adres PEF: NIP 1181827004.

6. Wraz z Przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i dopuszczenia ambulansu do eksploatacji, w szczególności:

  - książki gwarancyjne pojazdu i wyposażenia,

  - kserokopie wyciągów ze świadectw homologacji,

  - kartę pojazdu,

  - dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedmiot umowy obowiązujących norm,

  - pozostałe	dokumenty	potwierdzające	zgodność	dostarczonego	pojazdu	z	wymaganiami Zamawiającego.

7. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia i monitoring umowy jest: p. Marcin Kamiński (nr tel. 0 668 910 099). Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie uzgodnień zabudowy jest: p. Kamil Głowacki (nr tel. 0 500 273 345).

8. Ze  strony  Wykonawcy  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  zamówienia  jest:  p………………...………….…………………...… (nr tel. ……………...…….………. nr fax: …….……………….…… adres e-mail: ……..…………………………………………………………..).

9. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy: a) samochód nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; b) w samochodzie stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru; c) brak wymaganej w SIWZ i niniejszej umowie dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

11. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy ( rok produkcji: 2020), niepowystawowy, instrukcja w języku polskim.

12. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.186).

13. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:

a)ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

b)instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia,

c)inne dokumenty określone w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 4

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji  i rękojmi na elementy mechaniczne ustala się na ……miesięcy, na zabudowę medyczną 24 miesiące,  gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia zgodnie z gwarancją producenta, począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego protokołem dostawy.

2.Okres gwarancji wyposażenia medycznego został każdorazowo określony w opisie przedmiotu zamówienia i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.

3.O wszystkich stwierdzonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili jego odbioru.

4.Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego zgłoszeń o naprawie i serwisie bezpośrednio do poszczególnych podwykonawców wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

5.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na bezusterkową eksploatację ambulansów na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy.

6.Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji dla wyposażenia medycznego:

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu;

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;

- czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie;

- w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy;

- koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.

7.Przeglądy i naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy przy użyciu części zakupionych przez Wykonawcę na jego koszt.

8.Wykonawca ponosi koszty wysyłki części i sprzętu do napraw.

9.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania najbliżej położonych autoryzowanych punktów serwisowych  uprawnionych do napraw gwarancyjnych pojazdu.

§ 5

KARY UMOWNE

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a)opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b)zwłoki w realizacji postanowień gwarancyjnych przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości pojazdu brutto, za każdy dzień zwłoki,

c)odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wartości  przedmiotu umowy brutto.

2.Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3.Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu dostawy przedmiotu umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy dostarczony przedmiot umowy żądając zapłaty kary umownej.

4.W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy,  Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień  opóźnienia.

5.W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.295).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są zmiany treści niniejszej umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

a) obniżenia ceny jednostkowej produktu;

b) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy  (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

c) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego asortymentu;

d) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie;

e) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mający wpływ na realizację umowy;

3.  Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

5.  W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

6.  Umowa została  sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym

zał. nr 2  – wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia

zał. nr 3  – wykaz podwykonawców ( jeżeli dotyczy)

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                    WYKONAWCA

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WZÓR   U M O W Y

dla Zadania nr 2

U M O W A

Zawarta w Błoniu

w dniu .............................

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246570 i reprezentowaną przez:

Piotra Kosyla – Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym"

a

.........................................................................................................................................................................

z siedzibą w .................................................... kod: …………………. , ul. ......................................................................

NIP: ………………..…..…………., REGON: …………….….………….,   zwanym   w   dalszej   treści   umowy   ,,  Wykonawcą  ",

reprezentowanym przez:

...................................................... - ..........................................................

wspólnie dalej zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: RM/ZP/23/20) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), ogłoszonego w BZP dnia 07.09.2020 r., Wykonawca zobowiązuje się do dostawy defibrylatora zgodnie ze złożoną ofertą.

2.Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania nr ……………. określone zostały w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo – cenowy) – załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

3.Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:

…………………..…….…… PLN z VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………... złotych)

……………………….…….. PLN bez VAT

(słownie zł; ………………………………………………………………………………………………..………………………..…………………… złotych)

2. W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Błoniu (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. ul. Lesznowska 20A, ubezpieczenie, przesyłka itp.)

3. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z tym że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

4.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

5.Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

6.Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.

7.Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem odbioru.

8.Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia  do dnia  06.11.2020. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do montażu, pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania .

2. Wraz  z  przedmiotem  umowy  (nie  wcześniej  niż  w  terminie  dostawy)  Wykonawca  ma  obowiązek dostarczyć fakturę VAT.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy  kurierskiej  na  swój  koszt  do  siedziby  Zamawiającego  tj.  ul.  Lesznowska 20A  (od  poniedziałku  do piątku) w godz. 8.00 do 14.00.

4. Zamawiający  określa, że  osobą  odpowiedzialną  za  prawidłową  realizację  przedmiotu  zamówienia  jest Z-ca   Dyrektora   ds.   Medycznych,   natomiast   pracownikiem   odpowiedzialnym    za   stały   i   bieżący monitoring  umowy  jest:  p.  Kamil Głowacki ( nr tel. 500-273-345).

5.Ze  strony  Wykonawcy  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  zamówienia  jest:  p.............................. ..................................    (nr    tel.    ........................    nr    fax:    .........................    adres    e-mail: ...............................................................................).

6. Wykonawca  nie  może  dostarczyć  Zamawiającemu  towarów  innych  niż ściśle  określone  w  przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę towarów innych niż ściśle  określone  w  przedmiocie  zamówienia  oraz  ofercie  Wykonawcy,  Zamawiający  odmówi  ich  odbioru. W  przypadku,  gdyby  Zamawiający  stwierdził, że  w  ramach  odebranego  przedmiotu  zamówienia znajdują się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, będzie on  uprawniony  do  zwrotu  dostarczonych  towarów  Wykonawcy  oraz żądania  dostawy  brakującego przedmiotu  zamówienia  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  albo  do  zwrotu  Wykonawcy  dostarczonych towarów  oraz żądania  zwrotu  uiszczonej  z  tego  tytułu  ceny.  Niezależnie  od  powyższego,  jeżeli Zamawiający  odmówił  odbioru  dostarczonego  towaru  innego  niż ściśle  określony  w  przedmiocie zamówienia  oraz  ofercie  Wykonawcy,  a  także  jeżeli  Zamawiający  zwrócił  Wykonawcy  dostarczony  i odebrany  towar  inny  niż ściśle  określony  w  przedmiocie  zamówienia  i  ofercie  Wykonawcy  oraz  zażądał zwrotu  uiszczonej  z  tego  tytułu  ceny,  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do  rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

7.  Wykonawca  oświadcza, że  oferowany  przedmiot  umowy  jest  kompletny  i po  dostarczeniu  będzie  gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

8.  W  przypadku  dostarczenia  przez  Wykonawcę  materiałów  o  terminie  ważności  krótszym  niż  12  m-cy lub krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia dla danego zadania bez uprzedniego  uzgodnienia  z  Zamawiającym,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odmowy  przyjęcia dostarczonego  przedmiotu  zamówienia  lub  zwrotu  towaru  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku Zamawiającemu    przysługiwać    będzie    prawo    do    rozwiązania    niniejszej    umowy    w    trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

9.  Wykonawca  gwarantuje, że  przedmiot  zamówienia  jest  wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych,  fabrycznie nowy ( rok produkcji: 2020), niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.

10. Wykonawca  gwarantuje, że  oferowane  wyroby  medyczne  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełniają wymagania  określone  w  ustawie  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r. poz. 186).

11. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać: a)   ulotki   w   języku   polskim,   zawierające   wszystkie   niezbędne   dla   bezpośredniego   użytkownika informacje, b)   instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia.

§ 4

GWARANCJE, REKLAMACJE I KARY UMOWNE

1.Okres gwarancji wynosi ……... miesiące i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.

2.O wszystkich stwierdzonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili jego odbioru.

3.W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie do 48 godzin, przypadających w dni robocze.

4.Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw przedmiotu umowy, zgodnie z instrukcją obsługi.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji przedmiotu umowy:

a)Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu;

b)Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie

później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i

udostępnienia przedmiotu zamówienia;

c)czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie;

d)w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia,

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy;

e)koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki

urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.

6.Przeglądy i naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy przy użyciu części zakupionych przez Wykonawcę na jego koszt.

7.Wykonawca ponosi koszty wysyłki części i urządzenia medycznego do napraw.

8.Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w przypadku:

  - zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w realizacji postanowień gwarancyjnych przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości danego urządzenia, za każdy dzień zwłoki,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto.

9.Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10.Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych niniejszą umową terminów, w tym terminów dostawy przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający może według własnego uznania zatrzymać część dostarczonego Przedmiotu umowy uiszczając za niego wynagrodzenie należne za tą cześć pomniejszone o naliczoną karę umowną, bądź zwrócić Wykonawcy dostarczony Przedmiot umowy żądając zapłaty kary umownej. W takim przypadku Wykonawcy zwróci Zamawiającemu wszystkie uiszczone przez niego do dnia rozwiązania umowy opłaty w ramach umowy.

11.W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

12.W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 295).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  ochrony  danych  osobowych pozyskanych  w  trakcie  realizacji  umowy.  Wykonawca  nie  może  w żaden  inny  sposób  wykorzystywać pozyskanych danych, jak tylko dla należytego wykonania umowy, w szczególności nie może ich używać w celach reklamowych i marketingowych.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wypełnienia  obowiązków  informacyjnych  przewidzianych  w  art.  13  lub art.  14  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 (zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego zamówienia.

4. Zamawiający  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  z  winy  Wykonawcy  bez wyznaczania  dodatkowego  terminu  do  zaprzestania  naruszeń  w  przypadku  wystąpienia  następujących okoliczności polegających na:

a)   3-krotnym  opóźnieniu  w  realizacji  dostaw  przedmiotu  zamówienia  przez  Wykonawcę  lub  3  krotnym zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady:

b)   podwyższeniu  cen  jednostkowych  przez  Wykonawcę  z  naruszeniem  trybu  określonego  w  §  2  ust.  3 niniejszej umowy.

5. Wyklucza  się  takie  zmiany  umowy,  które  byłyby  niekorzystne  dla Zamawiającego.  Dopuszczalne  są zmiany  treści  niniejszej  umowy,  których  konieczność  wprowadzenia  wynika  z  okoliczności,  których  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

a)  obniżenia ceny jednostkowej produktu;

b)  zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

c)  zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;

d)  zmiany    wielkości    opakowania    wprowadzonej    przez    producenta    z    zachowaniem    zasad proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem  (co  najmniej  14  dni)  zawiadomi  Zamawiającego  na  piśmie,  załączając  stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;

e)   niedostępności  na  rynku  asortymentu  wskazanego  w  ofercie,  wynikającej  z  zaprzestania  produkcji lub  wycofania  z  rynku  tego  asortymentu,  o  ile  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającego zamiennik  produktu  w  cenie  nie  wyższej  niż  ta,  która  została  określona  w  umowie  za  wycofany produkt;

f)  wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi  lub  lepszymi  parametrami  technicznymi  niż  wskazane  w  ofercie  w  przypadku  zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie;

g)   zmiany  podyktowane  zmianą  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie  mającym  wpływ  na realizację umowy.

6. Jakiekolwiek  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie  spory  pomiędzy  stronami  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

9. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                    WYKONAWCA

Załącznik Nr 8

(załącznik do umowy nr 2)

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

Dotyczy umowy nr_________________ z dnia  _________________

## CZĘŚĆ A – DOSTAWA

W dniu dzisiejszym dostarczono do ................................................................. wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Pozycja załącznika do umowy | Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy | Dostarczona ilość | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

..................................., dnia .............................

__________________________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

#### CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym DTR i karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

..................................., dnia .............................

__________________________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

#### CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób | Potwierdzenie dokonania szkolenia |
| --- | --- | --- |

..................................., dnia .............................

__________________________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

#### CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe/nieterminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ________ dni.

Zamawiający:                                                                                           Wykonawca: