**Piotrków Trybunalski, 23.04.2024 rok**

**Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na** **dostawę i montaż wodomierzy w budynkach dzierżawionych i zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim**

**Pytanie**

Czy w ramach realizacji zadania, oprócz dostawy i wymiany wodomierzy wraz nakładkami, Zamawiający wymaga dostawy całego systemu do zdalnego odczytu, tzn. czy Wykonawca musi dostarczyć narzędzia i system, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie mógł zdalnie odczytywać te liczniki ? Czy może Zamawiający wymaga tylko dostarczenia wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe przystosowane do zdalnego odczytu ?

**Odpowiedź**

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż jeśli chodzi o część I przetargu, to wodomierze mają być ze zdalnym odczytem radiowym, zgodne z OPZ załącznik nr 9 (plik o nazwie: Opis przedmiotu zamówienia dla części 1) do SWZ.

Załącznik nr 7 (plik o nazwie: Umowa montażowa wariant dla części 1 zamówienia) do SWZ stanowi wzór umowy montażowej i w myśl § 3 ust. 1 lit. g Zleceniobiorca winien dostarczyć całą infrastrukturę odczytową. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 lit. n Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcie umowy na dostęp do portalu z danymi odczytowymi. Umowa ta stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Jeśli chodzi o część II i III przetargu, to wodomierze mają być bez odczytu radiowego.