Nowogard 9.05.2025 r.

WZP.271.10.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.:„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku” w ramach zadania Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w  Nowogardzie”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku” w ramach zadania Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Nowogardzie”

PYTANIE:

Dla realizacji niniejszego zadania niezbędna jest zmiana lokalizacji licznika energii elektrycznej. Wobec powyższego proszę o informację czy posiadają Państwo uzgodnienie z Operatorem energii elektrycznej na jego przeniesienie na zewnątrz.

Odpowiedz

Zamawiający nie posiada takich uzgodnień

Z poważaniem

z up. Burmistrza

Bogumił Gała

z-ca Burmistrza