Załącznik nr 15 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.14.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 14
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł do znieczuleń splotów i nerwów obwodowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 14	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igła do znieczuleń splotów i nerwów obwodowych: / -sterylna, / z krótkim szlifem 20 – 30 stopni, / -zaizolowana na całej długości poza szlifem, / -ze znacznikami głębokości wkłucia co 1 cm, / -z systemem poprawiającym widoczność igły pod USG poprzez umieszczenie na igle elementów echogennych ( na odcinku 2 cm od czubka igły min. 3 odcinki echogenicznej powierzchni ), / -rowkowany uchwyt igły ze znacznikiem kierunku jej ścięcia, / -z drenem infuzyjnym zakończoną końcówką typu LuerLock połączony na stałe z uchwytem igły, / -z kablem pasującym do posiadanego stymulatora typu Stimuplex HNS 12, / -pokryte *LUB nie pokryte powłoką izolacyjna w całości zarówno na powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej igły poza czubkiem igły, / -w rozmiarach: / 21 G x 110 mm / 22 G x 80 mm / 20 G x 150 mm	szt. / szt. / szt.	60 / 500 / 20
		RAZEM:

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje