Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.13.2.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego stymulatorów stałonapięciowych, rdzeniowych 16-kontaktowych, elektrod oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie dostarczyć Zamawiającemu stymulatory zewnętrzne do próbnej stymulacji pacjenta, zwanych dalej urządzeniami.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………...
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stymulator 16-kontaktowy: / - częstotliwość minimalny zakres 3-130 Hz / - szerokość impulsu minimalny zakres 60-450 us / - napięcie minimalny zakres 0-10,5 V / - programy – co najmniej 32 (4 na grupę)	szt.	8
2.	Programator pacjenta	szt.	8
3.	Elektrody przezskórne lub chirurgiczne od 4 do 16 kontaktów -	szt.	8
4.	Łączniki w zakresie długości co najmniej 20 cm do 60 cm -	szt.	8
6.	Kabel skriningowy do testu śródoperacyjnego	szt.	8
7.	Zatyczka do blokowania kanału	szt.	8
8.	Antena programatora pacjenta - / odłączana antena zewnętrzna do stosowania z programatorami wskazanymi w poz. 2	szt.	8
	RAZEM :					x		x	x