**Załącznik nr 2**

**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Medyczna

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | wykonanie przeglądu technicznego sprzętu medycznego w 2023r. |
| 2. | Ilość | zgodnie z formularzem cenowym |
| 3. | CPV | 50.400.000-9 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Szczegółowy opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu technicznego  
 sprzętu medycznego w 2025r. **(zał. Nr 1 Formularz cenowy)**. Przegląd urządzeń ma na celu sprawdzenie bezpieczeństwa pracy urządzeń oraz zgodności z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej i przepisach wydanych przez producentów urządzeń.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie   
   z instrukcją obsługi wydaną przez producenta sprzętu:

* utrzymanie sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem;
* konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej;
* dokonanie wpisów w paszportach (dowodach urządzeń) zawierającego   
  w szczególności: datę przeprowadzonych czynności, rodzaj przeprowadzonego przeglądu, ocenę urządzenia aparatury (sprawny/niesprawny) oraz termin zalecanego kolejnego przeglądu pieczęć   
  i podpis osoby wykonującej przegląd.

1. Wykonawca sporządzi wykaz sprzętu medycznego wymagającego konserwacji, naprawy wraz z wyceną.
2. Realizacja usługi:

* Wykonawca ma posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu.
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przegląd sprzętu wykonywany   
  był przez osoby z kwalifikacjami i odpowiednimi uprawnieniami zgodnie   
  z obowiązującymi przepisami.
* Przegląd i odbiór wykonanej usługi w sprzęcie medycznym odbędzie się we wskazanych w załączniku Nr 1 siedzibach jednostek wojskowych (użytkowników sprzętu), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Użytkownikiem terminu przyjazdu. W/w usługa będzie realizowana w niżej wymienionych kompleksach będących na zaopatrzeniu 43 WOG:
* JW. 2399 Świętoszów, ul. Sztabowa 1 tel. ………………
* OSPWL Dobre n/Kwisą tel. ………………..
* Ambulatorium 43 WOG Świętoszów, ul. Sztabowa 1 tel………………….
* Ambulatorium MUŚ Żagań ul. Żarska budynek 12 pok. 3

tel. ………………

* JW. 4071 Żagań, ul. Żarska, budynek 12 tel. ……………….
* OŻW Żagań, ul Żarska, ………………………
* JW. 2423 Żagań, ul. Żarska, tel. ……………………….
* JW. 2649 Żagań, ul. Żarska, tel. ……………………
* 43 WOG Świętoszów, ul. Saperska 2, tel. ……………………….
* Miejsce Udzielania Świadczeń (MUŚ) Bolesławiec, ul. Wojska Polskiego 54 tel. ……………………..
* JW. 1145 Bolesławiec, ul. Wojska Polskiego 54 tel. ………………
* JW. 3444 Głogów, ul. Wojska Polskiego 58 tel. …………………
* 16 DBOT 162 batalion lekkiej piechotyul. Wojska Polskiego 58  
  67-200 Głogów, tel. …………………
* JW. 1588 Żagań ul. Żarska bud.11 pok. 204 tel. ………………

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego   
z wyprzedzeniem 7 dniowym o planowanym terminie przeprowadzenia przeglądu. W piśmie należy zawrzeć następujące dane:

* planowany termin przyjazdu (dzień i orientacyjne godzina);
* dane kierowcy i innych osób jeśli takowe będą (nazwisko i imię, pesel, numer dowodu osobistego;
* dane pojazdu (typ marka i numer rejestracyjny pojazdu)

1. **Termin wykonania zamówienia** – liczony od dnia podpisania umowy   
   do 31 października 2025 roku.
2. **Opis sposobu przygotowania oferty** – oferta powinna być sporządzona   
   na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. **Kryteria oceny ofert:**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena za przeglądy - 100%