# ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH PRZEGLĄDU RESPIRATORÓW NPB 840 WYKONYWANYCH PRZEZ SERWIS

1. Sprawdzenie ogólne stanu respiratora oraz akcesoriów (m.in. obudowy, przewodów, wyświetlacza, wskaźników)
2. Sprawdzenie poprawności działania
3. Wykonanie kalibracji aparatu
4. Wykonanie testów serwisowych
5. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego
6. Wykonanie testów EST i SST
7. Sprawdzenie parametrów wentylacji zgodnie z procedurą producenta
8. Sprawdzenie szczelności układu pacjenta
9. Wymiana akumulatora (zgodnie z zaleceniami producenta)
10. Wymiana zestawu serwisowego w zakresie zalecanym przez producenta w zależności od przepracowanych godzin od ostatniego przeglądu