## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 7 do SWZ
Badany element środowiska Nazwa składowiska | Buczyny (faza eksploatacyjna) | Chełmica (faza poeksploatacyjna) | Chrobrów (faza poeksploatacyjna) | Czyżówek (faza eksploatacyjna) | Drzeńsk Mały (faza poeksploatacyjna) | Gozdnica (faza eksploatacyjna) | Lubsko (faza poeksploatacyjna) | Lutynka (faza poeksploatacyjna) | Łęknica (faza poeksploatacyjna) | Marszów (faza eksploatacyjna) | Żary (faza eksploatacyjna)
Analiza składu i poziomu wód podziemnych (piezometry max poziom zwierciadła wody do 30m) | 3 próby x 4 serie (łącznie 12 prób rocznie) | NIE JEST WYPOSAŻONY W PIEZOMETRY -pkt. 26.6.Instrukcja składowiska | 4 próby x 2 serie (8 prób rocznie) | 3 próby x 4 serie (12 prób rocznie) | OPINIA GEOLOGICZNA -ze względu na brak warstwy wodonośnej wykonie piezometrów jest bezceleowe-brak piezometrów | 3 próby x 4 serie (12 prób rocznie) | 5 prób x 2 serie (10 prób rocznie) | 1 próby x 2 serie (2 próby rocznie) | 3 próby x 2 serie (6 prób rocznie) | 6 prób x 4 serie (24 próby rocznie) | 7 prób x 4 serie (28 prób rocznie)
| III, VI, IX,XII |  | VI, XII | III, VI, IX,XII |  | III, VI, IX,XII | VI, XII | VI, XII | VI, XII | III, VI, IX,XII | III, VI, IX,XII
| odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, poziom zwierciadła wody, temperatura |  | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, poziom zwierciadła wody, temperatura | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma, WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg,poziom zwierciadła wody, temperatura |  | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, poziom zwierciadła wody, temperatura | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, poziom zwierciadła wody, temperatura | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg,poziom zwierciadła wody, temperatura | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, poziom zwierciadła wody, temperatura | poziom zwieciadła wody,odczyn PH , temperatura, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cr+6, Zn,Cd, Cu, Pb,Hg, azot amonowy, azot Kjeldahla (ogólny),azotany, azotyny,sód, chlorki, fluorki, siarczany, fosforany(IV), magnez, wapń nikiel, | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, Ni, Na, Ca, Mg, Cl, K, chlorki, fluorki, siarczany, związki amonowe, azotany, azotyny, fosforany, poziom zwierciadła wody, temperatura
Studnia O-S- wody podziemne | [9 empty] | 1 próba x 1 seria (łącznie 1 próba rocznie) | 1 próba x 2 serie (2 próby rocznie) jesień, wisona-STUDNIA OS
[10 empty] | XII | VI, XII
[10 empty] | barwa, zapach, mętność, twardość ogólna, żelazo, mangan, amoniak, Liczba bakterii grupy coli,Liczba Escherichia coli,Liczba enterokoków kałowych,Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h,Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h | potas(K), żelazo(Fe), sód mangan(Mn), Chlor (Cl), azot amonowy.
1 próba x 4 serie (łącznie 4 próby rocznie)
III,VI,IX,XII
BZT5, ChZTCr, fenole lotne, arsen, srebro, wanad, zawiesina ogólna (na nasze wewnętrzne potrzeby),pH, temperatura
Analiza składu wód powierzchniowych |  | 2 próby x 2 serie (łącznie 4 próby rocznie ) | 2 próby x 2 serie (łącznie 4 próby rocznie ) |  |  | 2 próby x 4 serie (łącznie 8 prób rocznie) | 2 próby x 2 serie (łącznie 4 próby rocznie) |  | 1 próba x 2 serie (2 próby rocznie) | 3 próby x 4 serie (12 prób rocznie);2 próby x 4 serie(łącznie 8 pomiary rocznie)-dla przepływu
|  | VI, XII | VI, XII |  |  | III, VI, IX,XII | VI, XII |  | VI, XII | III, VI, IX,XII
|  | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, temperatura, przepływ | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, temperatura, przepływ |  |  | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg,, temperatura, przepływ | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, temperatura, przepływ |  | odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),przepływ. | odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, oraz mętność, barwa i zapach, temp. powietrza, głębokość z której pobrano próbę i stan pogody, przepływ*
Analiza składu i objętość wód odciekowych (przy pomiarze średniodobowej pomiar automatyczny) | 1 próba x 4 serie (łącznie 4 próby rocznie) |  | 2 próba x 2 serie (4 próby rocznie) | 1 próba x 4 serie (4 próby rocznie) |  | 1 próba x 4 serie (4 próby rocznie) | 1 próba x 2 serie (2 próby rocznie) |  | 1 próba x 2 serie (2 próby rocznie) | 1 próba x 4 serie (4 próby rocznie) | 1 próba x 4 serie (4 próby rocznie)
| III, VI, IX,XII |  | VI, XII | III, VI, IX,XII |  | III, VI, IX,XII | VI, XII |  | VI, XII | III, VI, IX,XII | III, VI, IX,XII
| 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, temperatura |  | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, temperatura | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, temperatura |  | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, temperatura | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, temperatura |  | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, temperatura, nikiel, chrom ogólny, indeks fenolowy , azot amonowy, azot azotynowy, indeks oleju mineralnego/węglowodory ropopochodne,fluorki | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2.odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA,Cr+6, Cu, Zn, Pb, Ni, Na, Ca, Mg, chlorki, fluorki, siarczany, związki amonowe, azotany, azotyny, azot Kjeldahla, azot ogólny, fosforany,azot ogólny, azot całkowity,temperatura, | 1. kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna) 2. odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cr+6, chrom ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, nikiel, fenole lotne, ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, azot ogólny, temperatura
[10 empty] | 1 próba x 2 serie (2 próby rocznie) | 1 próba x 2 serie (2 próby rocznie)
[10 empty] | VI, XII | VI, XII
[10 empty] | azot amonowy,chrom, arsen, nikiel, temperatura, azot ogólny, azot całkowity, ChZT, BZT5,fenole lotne,fosfor ogólny, zawiesina ogólna,utlenialność, formaldehyd, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, substancje ropopochodne, Indeks oleju mineralnego | węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, azot azotynowy, chlorki, fluorki, utlenialność, formaldehyd, siarczany
Objętość odcieków | 1 pomiar x 12 serii (łącznie 12 pomiarów rocznie) – objętość odcieków |  | 1 próba x2 serie(łącznie 2 pomiary rocznie)-objętość odcieków | 1pomiar x12 serii(łącznie 12 pomiarów rocznie)-objętość odcieków |  | 1 pomiar x12 serii(łącznie 12 pomiarów rocznie)-objętość odcieków | 1 próba x2 serie(łącznie 2 pomiary rocznie)-objętość odcieków |  | OCZYSZCZALNIA | 1pomiar x12 serii(łącznie 12 pomiarów rocznie)-objętość odcieków | OCZYSZCZALNIA
| co miesiąc |  | VI, XII | co miesiąc |  | co miesiąc | VI, XII |  |  | co miesiąc
Analiza składu i objętość wód odciekowych Zbiornik Magazynowy Lubsko(przy pomiarze średniodobowej pomiar automatyczny) | [6 empty] | 1 próba x 4 serie (4 próby rocznie)
III, VI, IX,XII
1.kadm, rtęć (średniodobowa, średniomiesięczna)
1 próba x 2 serie (2 próby rocznie)
VI, XII
odczyn pH, temperatura,BZT5,ChZT, Zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, ekstrakt eterowy, siarczany, azot ogólny, zawiesina łatwoopadająca, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, ołów, nikiel, chrom6+, chrom ogólny, miedź, chlorki, cynk, substancje powierzchniowo czynne anionowe, substancje powierzniowo czynne niejonowe, cyjanki wolne, żelazo ogólne, fluorki, azot azotynowy
Analiza składu i objętość wód odciekowych -kompostownia-instalacja MBP Marszów (przy pomiarze średniodobowej pomiar automatyczny) | [9 empty] | 1pomiar x12 serii(łącznie 12 pomiarów rocznie)-
co miesiąc
1. chrom, arsen, miedź, ołów,nikiel, cynk, 2. kadm i rtęć-(średniodobowa, średniomiesięczna)
1 próba x 4 serie (4 próby rocznie)
III, VI, IX,XII
przepływ, konduktywność
1 próba x 2 serie (2 próby rocznie)
VI, XII
temperatura, OWO, azot ogólny, azot całkowity, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, ChZT,BZT5, azot azotynowy, azot amonowy, pH, fenole lotne, utlenialność, formaldehyd
Analiza składu ścieków socjalno bytowych- Żary - ze zbiornika odpływowego, ręcznie | [10 empty] | 2 próba x 2 serie (4 próby rocznie)
VI, XII
temperatura, pH, BZT5, ChZT-Cr, Chlorki,Azot amonowy, Fosfor ogólny
Analiza składu i emisji gazu wysypiskowego | 2 punkty x 12 serii (łącznie 24 pomiary rocznie) | 2 punkty x 2 serie (łącznie 4 pomiary rocznie ) | 3 punkty x 2 serie (łącznie 6 pomiarów rocznie ) | 1 punkt x 12 serii (łącznie 12 pomiarów rocznie ) | 11 punktów x 2 serie (łącznie 22 pomiary rocznie ) | 1 punkt x 12 serii (łącznie 12 pomiarów rocznie ) | 3 punkty x 2 serie (łącznie 6 pomiarów rocznie ) | 2 punkty x 2 serie (łącznie 4 pomiary rocznie) | Na terenie składowiska nie został zamontowany system ujmowania biogazu. | 5 punktów x 12 serii (łącznie 60 pomiarów rocznie) | 2 punkty x 12 serii (łącznie 24 pomiary rocznie)
| co miesiąc | VI, XII | VI, XII | co miesiąc | VI, XII | co miesiąc | VI, XII | VI, XII |  | co miesiąc | co miesiąc
| metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen |  | metan, dwutlenek węgla, tlen | metan, dwutlenek węgla, tlen
Sprawność systemu odparowywania gazu | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku-dwie kwatery
| XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI
Badanie składu i struktury masy składowanych odpadów | [9 empty] | raz w roku | raz w roku
[10 empty] | XII | XII
Kontrola osiadania składowisk i stateczność zboczy | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku-dwie kwatery
| XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI
Monitorig hałasu -pora dzienna,pomiary wykonywane metodą próbkowania | co dwa lata pierwszy pomiar 2024- dwa punkty pomiarowe |  |  | co dwa lata pierwszy pomiar 2024- dwa punkty pomiarowe |  | co dwa lata pierwszy pomiar 2024- dwa punkty pomiarowe |  |  |  | co dwa lata pierwszy pomiar 2024- dwa punkty pomiarowe | co dwa lata pierwszy wykonać w 2024- jeden punkt pomiarowy
| XI |  |  | XI |  | XI |  |  |  | XI | XI
Meteorologia co miesięczna-dane pochodzą z pomiarów dla reprezentatywnej stacji meteorologicznej danego składowiska | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku
Biofiltr otwarty bez króćców x2 | [9 empty] | 1x2pomiar x2 serii(łącznie 4pomiary rocznie)-emisji gazów
VI, XII
1. pył, całkowite LZO, amoniak, siarkowodór, temperatura, przepływ-oferta na dwa filtry
1x2pomiar x2 serii(łącznie 4pomiary rocznie)-emisji gazów - do czasu zmiany zapisów w decyzji
VI, XII
stężenie odorów- oferta na dwa filtry- zgodnie z BAT 8
Stabilizat 19 05 99 | 1 próba x 4 serie (łącznie 4 próby rocznie)
Straty prażenia, zawartość węgla organicznego, wartość AT4
RDF | 1 próba x 12 serii (łącznie 12 prób rocznie)
ciepło spalania/wartość opałowa, wilgoć całkowita i w próbce analitycznej, chlor całkowity, wodór, zawartość węgla całkowitego, popiół, siarka całkowita, udział frakcji biodegradowalnej (biomasy), glin, ogólny węgiel organiczny/ TOC, kadm i rtęć.
KOMPO ZZO | 1 próba x 10 serii (łącznie 10 prób rocznie)
Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, pH, substancja organiczna, sucha masa, azot ogólny, fosfor, potas.
LEGENDA
co dwa lata
raz w roku
raz na pół roku
raz na kwartał
raz na miesiąc