|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formularz oferowanego sprzętu**  **(\*uzupełnić wymagane parametry w wykropkowanym miejscu,**  **stosownie do potrzeb uzupełnić formularz o dodatkowe wiersze)** | | |
| **SPLIT** | | |
| **PRODUCENT** | | …………………………………… |
| **MODEL/NR KATALOGOWY**  **(należy wymienić wszystkie modele planowane do zamontowania)** | | …………………………………… |
| **PARAMETR** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |  |
| EER | min. 3,5 W/W | …………………………………… |
| COP | min. 3 W/W | …………………………………… |
| ciśnienie akustyczne jed. zewnętrznej | max. 46 db(A)  – wg. ISO 3741 | …………………………………… |
| moc akustyczna jedn. zewnętrznej | max. 59 db(A)  – wg. ISO 3741 | …………………………………… |
| moc znamionowa nominalna chłodnicza | min. 2,71 | …………………………………… |
| **VRF** | | |
| **PRODUCENT** | | .………………………………… |
| **MODEL/NR KATALAGOWY (należy wymienić wszystkie modele planowane do zamontowania)** | | .………………………………… |
| **PARAMETR** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |  |
| EER | min. 2,3 W/W | …………………………………… |
| COP | min. 3,5 W/W | …………………………………… |
| ciśnienie akustyczne jednostki/ jednostek zewnętrznych | max. 61 db(A)  – wg ISO 3741  (dla każdego urządzenia) | …..………………………………… |
| ciśnienie akustyczne jednostki/ jednostek zewnętrznych | max. 83 db(A)  – wg. ISO 3741 (dla każdego urządzenia) | …………………………………… |
| moc znamionowa nominalna chłodnicza (dla układu składającego się max. z dwóch jed. zewnętrznych) | min. 82,37  (stanowiąca sumę mocy dla układu składającego się z dwóch jednostek) | …………………………………… |
| **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE** | | |
| **PRODUCENT** | | …………………………………… |
| **MODELE/NR KATALOGOWY**  **(należy wymienić wszystkie modele planowane do zamontowania)**  **naścienny**  **kasetonowy** | | ……………………………………  …………………………………… |
| **PARAMETR** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |  |
| poziom ciśnienia akustycznego na średnim biegu | max. 34 db(A)  – wg ISO 3741 | …………………………………… |

**UWAGA:**Na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego parametry techniczne, Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty opisujące parametry techniczne oferowanych urządzeń, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne ze stawianymi wymogami. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być sporządzone w języku polskim, a jeżeli są sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.