## Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-34/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta i nazwa produktu /podać/ | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, normokaloryczna, bezbłonnikowa o osmolarności do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 300
2 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, normokaloryczna, bogatobłonnikowa o osmolarności do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 1440
3 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, hiperkaloryczna, bezbłonnikowa o osmolarności do 345 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 720
4 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, hiperkaloryczna, bogatobłonnikowa o osmolarności do 345 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 780
5 | Dieta przemysłowa standardowa (1kcal/ml) o zawartości białka 38 g/l dostarczającego 15% energii, tłuszczy 33 g/l dostarczających 30% energii, weglowodanów 140 g/l dostarczających 55% energii. Objętość 500 ml. |  | szt. | 920
6 | Dieta przemysłowa standardowa (1kcal/ml) o zawartości białka 38 g/l dostarczającego 15% energii, tłuszczy 33 g/l dostarczających 30% energii, weglowodanów 140 g/l dostarczających 55% energii. Objętość 1000 ml. |  | szt. | 889
7 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika 1,5 g/100 ml, zawierająca białko mleka i sojowe 3,8 g/100 ml, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 500 ml. |  | szt. | 410
8 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika 1,5 g/100 ml, zawierająca białko mleka i sojowe 3,8 g/100 ml, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 1000 ml. |  | szt. | 300
9 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności do 420 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 195
10 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, normobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 395
11 | Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,3 kcal/ml), o zwiększonej zawartości aminokwasów rozgałęzionych. Zawierająca błonnik (1,0 g/ 100 ml) oraz MCT. Przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik dla pacjentów z ostrymi i przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby, o osmolarności do 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 400
12 | Kompletna dieta wysokoenergetyczna (2,0 kcal/ml), o zmniejszonej zawartości białka (6 en%) i elektrolitów, zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów, przeznaczona do żywienia drogą doustną lub przez zgłębnik pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Zawierająca błonnik, skrobię, izomaltulozę oraz EPA i DHA pochodzące z oleju rybnego. Niezawierająca glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność do 500 mosmol/l, o smaku waniliowym, w opakowaniach o objętości 200 ml. |  | szt. | 1500
13 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 452
14 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. |  | szt. | 684
15 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 980
16 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. |  | szt. | 700
17 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, bogatobiałkowa, o dużej zawartości błonnika (2,3g/100ml) zawierająca MCT oraz kwasy EPA i DHA z oleju rybnego, hiperkaloryczna 1,5 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. |  | szt. | 427
18 | Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Suplement białka serwatki w proszku (proszek rozpuszczalny). Przeznaczony do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko. Niezawierający glutenu. Klinicznie wolny od laktozy. Skład preparatu: Białko 87 g./100 g., Tłuszcze 1 g./100 g., Węglowodany ≤ 1 g./100 g., Błonnik 0 g./100 g., Gęstość kaloryczna 3,6 kcal./g. Opakowanie (proszek 300g). |  | szt. | 60
19 | Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa 27% energiibiałkowej opartej na białku kazeinowym i serwatki o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega 3, tłuszczy MCT i antyoksydantów, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowa o osmolarności 340 mosm/l w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną, pojemność 500 ml. |  | szt. | 300
20 | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 250 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków i końcówką ENFiT. |  | zestaw | 360
21 | Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę Amika z pustym workiem o pojemności 1500 ml z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków i końcówką ENFiT. |  | zestaw | 180
22 | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu worek i butelka przez pompę Amika do podawania leków, z łącznikiem do zgłębników i końcówką ENFiT (typu mobile). |  | zestaw | 360
23 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą ,,push‘‘ jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu Peg, GastroTube lub Button) wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG o rozmiarze FR 15. |  | zestaw | 15
24 | Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą "push" jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełnienia balonu z zastawką antyrefluksową. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka Luer Lock. W rozmiarach: 15 CH/1,1 CM //15 CH/1,4 CM //15 CH/1,7 CM // 15 CH/2 CM // 15 CH/2,5 CM // 15 CH/3,0 CM// 15 CH/3,5 CM//15 CH/4 CM //. Do każdego zestawu należy dołączyć po 5 szt. dedykowanych łączników z portem EnFit, z klipsem, o długości 34 cm. |  | zestaw | 40
25 | Łącznik dedykowany do zestawów niskoprofilowych do długotrwałego żywienia dojelitowego wyposażony w port EnFit o długości 34 cm, z klipsem, kompatybilny z oferowanymi zestawami. |  | szt. | 600
26 | Strzykawka przeznaczona do żywienia dojelitowego ze złączem typu EnFit o pojemności 60 ml. |  | szt. | 8400
27 | Dieta kompletna przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia i młodzieży. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Źródłem białka jest kazeina (50%) oraz serwatka (50%). Zawierająca kwasy tłuszczowe MCT – 17%, błonnik oraz probiotyki i błonnik prebiotyczny, 12% energii pochodzi z białka, 35% energii pochodzi z tłuszczy, a 52% energii pochodzi z węglowodanów. Puszka 400 g. |  | szt. | 240
28 | Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Zawierająca 3.9 g białka /100 ml. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe, 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczy, a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 20% tłuszczy MCT. Osmolarność: 239 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 1000
29 | Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Zawierająca 3.9 g białka /100 ml. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe, 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczy, a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 20% tłuszczy MCT. Osmolarność: 239 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Butelka SmartFlex 1000 ml. |  | szt. | 750
30 | Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika (50% rozpuszczalny, 50% nierozpuszczalny), kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe - min. 15% energii pochodzi z białka. Zawierająca 20% tłuszczy MCT. Osmolarność 266 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 720
31 | Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika (50% rozpuszczalny, 50% nierozpuszczalny), kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe - min. 15% energii pochodzi z białka. Zawierająca 20% tłuszczy MCT. Osmolarność 266 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Butelka SmartFlex 1000 ml. |  | szt. | 360
32 | Dieta hiperkaloryczna powyżej 1,57 kcal/1ml, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. Zawierająca 20% tłuszcze MCT. Osmolarność 372 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 720
33 | Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (2 kcal / ml) i wysokobiałkowa (20% en z białka). Źródłem białka są białka mleka. Tłuszcze MCT stanowią 40% puli tłuszczów. Wysoka zawartość EPA+DHA (300 mg / 100 ml). Osmolarność 360 mOsm/l. Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów, którym zaleca się dietę wysokoenergetyczną lub dietę z ograniczoną podażą płynów. Odpowiednia powyżej 3 r.ż. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 504
34 | Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (2 kcal / ml) i wysokobiałkowa (20% en z białka), z rozpuszczalnym i nierozpuszczalnym błonnikiem (50:50). Źródłem białka są białka mleka. Tłuszcze MCT stanowią 40% puli tłuszczów. Wysoka zawartość EPA+DHA (300 mg / 100 ml). Zawartość błonnika 2 g / 100 ml. Osmolarność 395 mOsm / l. Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów, którym zaleca się dietę wysokoenergetyczną lub dietę z ograniczoną podażą płynów. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Odpowiednia powyżej 3 r.ż. Butelka Smartflex 500 ml |  | szt. | 504
35 | Dieta normokaloryczna (1,0 kcal/ml). Kompletna pod względem odżywczym dla dzieci powyżej 1. roku życia. Źródłem białka jest serwatka i kazeina. Zawierająca kwasy tłuszczowe omega – 3. Do podawania doustnego i przez zgłębnik. 8% energii pochodzi z białka, 40% energii pochodzi z tłuszczy, a 52% energii pochodzi z węglowodanów. Osmolarność 162 mOsm/l. Opakowanie SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 672
36 | Dieta hiperkaloryczna (1,2 kcal/ml), peptydowa. Kompletna pod względem odżywczym dla dzieci powyżej 1. roku życia. Źródłem białka jest częściowo zhydrolizowane białko serwatkowe w ilości 3,6 g/100 ml. Dieta z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG w ilości 1,2 g/100 ml. Tłuszcze MCT stanowią 54% puli tłuszczów. Do podawania doustnego i przez zgłębnik. Osmolarność 383 mOsm/l. Smak waniliowy. Opakowanie SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 504
37 | Kompletna pod względem odżywczym płynna dieta peptydowa, wysokokaloryczna (1,5 kcal / ml), normobiałkowa, z zawartością 60 % tłuszczu w postaci MCT, z dodatkiem błonnika (0,7 g/100 ml; 1 % E), zawartość węglowodanów 18 g (48% E). Źródłem białka jest częściowo hydrolizowane białko serwatkowe (4,5 g/100ml; 12 %E). Odpowiednia do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Odpowiednia dla dzieci powyżej 1. roku życia. Osmolarność 415 mOsm/l. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 720
38 | Dieta peptydowa, kompletna przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia i młodzieży. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Źródłem białka jest serwatka. Zawierająca kwasy tłuszczowe MCT – 53%. 12% energii pochodzi z białka, 34% energii pochodzi z tłuszczy, a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Puszka 400 g. |  | szt. | 72
39 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa płynna dieta peptydowa, źródłem białka jest serwatka, bogata w kwasy tłuszczowe MCT - 70%. 16% energii pochodzi z białka, 33% energii pochodzi z tłuszczy, a 51% energii pochodzi z węglowodanów. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 220 mOsm/I. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 1580
40 | Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. 25% energii pochodzi z białka, 38% energii pochodzi z tłuszczy, a 37% energii pochodzi z węglowodanów. Stosunek omega-6:omega-3 wynosi 1,8:1. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 425 mOsm/l. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 550
41 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta peptydowa (2 kcal/ml). Źródłem białka jest hydrolizowane białko serwatkowe: 46 g/500 ml (9,2 g/100 ml). Tłuszcze MCT stanowią 70% puli tłuszczów: 29 g/500 ml (5,9 g/100 ml). Zawartość omega-3 i omega-6: 5800 mg/500 ml (1160 mg/100 ml). Zawartość EPA: 125 mg/500 ml (25 mg/100 ml). Osmolarność 560 mOsm/l. Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i / lub trawienia i / lub u których zaleca się dietę wysokoenergetyczną lub dietę z ograniczoną podażą płynów. Odpowiednia dla osób dorosłych. Do podawania przez zgłębnik. Butelka 500 ml. |  | szt. | 150
42 | Dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca nukleotydy, kwasy tłuszczowe omega-3 i argininę. Zawierająca 22% tłuszczy MCT. Źródłem białka są kazeina, wolna L-arginina. Kompletne pod względem odżywczym - immunożywienie. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. 22% energii pochodzi z białka, 25% energii pochodzi z tłuszczy, a 53% energii pochodzi z węglowodanów. Osmolarność 298 mOsm/l. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 300
43 | Dieta wysokoenergetyczna (1,3 kcal/1ml), wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. 21% energii pochodzi z białka, 30 % energii pochodzi z tłuszczy, a 49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca tłuszcze MCT 20%. Osmolarność 283 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 720
44 | Dieta normokaloryczna (1,0 kcal/ml), peptydowa. Kompletna pod względem odżywczym dla dzieci powyżej 1. roku życia. Źródłem białka jest serwatka. Do podawania doustnego i przez zgłębnik. 12% energii pochodzi z białka, 36% energii pochodzi z tłuszczy, a 52% energii pochodzi z węglowodanów. Osmolarność 280 mOsm/l. Opakowanie SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 1992
45 | Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna dieta (1,1 kcal/ml) z obniżonym udziałem energii z węglowodanów 39% oraz częściowo hydrolizowaną gumą guar (PHGG). Źródłem białka jest kazeina. Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 320 mOsm/l. Butelka SmartFlex 500 ml. |  | szt. | 1120
46 | Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, niekompletny pod względem odżywczym. Źródłem białka jest kazeina. 97% energii pochodzi z białka, 2% energii pochodzi z tłuszczy, a 1% energii pochodzi z węglowodanów. Odpowiedni dla dzieci powyżej 3. roku życia. Puszka 400 g. |  | szt. | 50
47 | Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Niekompletny pod względem odżywczym preparat aminokwasowy L-glutaminy. 5g proszku zawiera 5g L-glutaminy. Przeznaczony do żywienia doustnego i/lub przez zgłębnik. 100% energii pochodzi z białka. Proszek, w opakowaniu 20 saszetek x 5 g. |  | opak. | 5
48 | Dieta kompletna pod względem odżywczym w proszku do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego – Crohn’a. Odpowiednia jako jedyne źródło pożywienia. Dla dzieci powyżej 5 roku życia. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Zawierająca transformujący czynnik wzrostu TGF – β2, kwasy tłuszczowe MCT. Puszka 400 g. |  | szt. | 92
49 | Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym dieta wysokokaloryczna (1 kcal / ml), do postępowania dietetycznego u niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. 10% energii pochodzi z białka (2,3g/90 ml), 50% energii pochodzi z tłuszczy (4,9g/90 ml), a 40% energii pochodzi z węglowodanów (9g/90 ml). Źródłem białka jest częściowo hydrolizowane białko serwatkowe. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Odpowiednia do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Osmolarność 336 mOsm/l. Objętość 1 x 90 ml RTF. |  | szt. | 2176
50 | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zgłębnikiem. Umożliwiający żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na rynku. Wszystkie złączki/przejściówki pakowane razem z zestawem pojedynczo przez producenta gwarantujące szczelne połączenia. Niezawierający DEHP oraz lateksu. Wykonany z PVC (bez DEHP), sterylny. Opakowanie 30 szt. |  | opak. | 42
51 | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę Compat Ella®. Do stosowania z pompą Compat Ella ®. Kompatybilny z opakowaniami SmartFlex, worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zgłębnikiem i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z systemem łączącym EnPlus oraz butelkami z szeroką szyjką / butelkami z kapslem. Zawierający port do podawania leków ENFit ™ z 3 wejściami. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na rynku. Wszystkie złączki/przejściówki pakowane razem z zestawem pojedynczo przez producenta gwarantujące szczelne połączenia. Niezawierający DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV i silikonu. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie zbiorcze 30 szt. |  | opak. | 50
52 | Dieta kompletna polimeryczna, normokaloryczna (1 kcal/ml) o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, źródło białka: serwatka, kazeina, soja i groch (min. 4g/100ml), zawierająca tłuszcze MCT, osmolarność nie większa niż 280 mOsml/l, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30 mg/100ml, klinicznie wolna od laktozy. Opakowanie 500 ml. |  | szt. | 1580
53 | Dieta kompletna polimeryczna, normokaloryczna (1 kcal/ml) o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, źródło białka: serwatka, kazeina, soja i groch (min. 4g/100ml), zawierająca tłuszcze MCT, osmolarność nie większa niż 280 mOsml/l, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30 mg/100ml, klinicznie wolna od laktozy. Opakowanie 1000 ml. |  | szt. | 2070
54 | Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Dieta kompletna, zawierająca białko o wysokim stopniu hydrolizy (hydrolizat białkowy), hiperkaloryczna (1 kcal/ml). Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą i zaburzeniach wzrastania u niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia lub do 9 kg masy ciała ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i/lub ograniczeniem podaży płynów oraz nietolerancją pokarmową. Dieta peptydowa ( hydrolizat białek serwatkowych - mieszanina peptydów krótkołańcuchowych i wolnych aminokwasów), bogatobiałkowa (2,6g/100 ml), z dodatkiem tłuszczów MCT, dieta z niską zawartością laktozy, bezresztkowa, zawierająca nukleotydy, bezglutenowa o niskiej osmolarności (295 mOsm/l). Dieta w formie płynu w opakowaniu 200 ml. Do karmienia z butelki, picia, lub podawania przez zgłębnik. Opakowanie 4x200 ml. |  | opak. | 270
55 | Dieta kompletna do żywienia dzieci w wieku 0-18 m.ż. (lub do 9 kg), bogatokaloryczna (1 kcal/1 ml), bogatobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem LCP, a także GOS/FOS, bezresztkowa, o osmolarności poniżej 305 mOsm/L. Opakowanie 24x125 ml. |  | opak. | 150
56 | Dieta normokaloryczna (1 kcal/1 ml), źródło białka: serwatka, kazeina, soja i groch (min. 4g/100ml), zawierająca tłuszcze MCT i 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, bezlaktozowa. Osmolarność nie większa niż 280 mOsm/l. Objętość 1000 ml. |  | szt. | 1644
57 | Dieta normokaloryczna (1 kcal/1 ml), źródło białka: serwatka, kazeina, soja i groch (min. 4g/100ml), zawierająca tłuszcze MCT i 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, bezlaktozowa. Osmolarność nie większa niż 280 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 2360
58 | Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca tłuszcze MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, źródło białka: serwatka, kazeina, soja i groch (6g/100ml) z zawartością DHA+EPA min. 30mg/100ml. Objętość 500 ml. |  | szt. | 2000
59 | Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca tłuszcze MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, źródło białka: serwatka, kazeina, soja i groch (6g/100ml) z zawartością DHA+EPA min. 30mg/100ml. Objętość 1000 ml. |  | szt. | 500
60 | Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika 1,5 g/ 100ml, klinicznie wolna od laktozy 0,006g/ 100ml, oparta wyłącznie na białku sojowym, zawartość: białka 4,3g/100ml, węglowodanów 11,3g/ 100ml (ponad 77% węglowodanów złożonych), tłuszczy - 4,2g/ 100ml, o osmolarności 300 mOsm/l, % energii z: białka- 17 %, węglowodanów- 43 %, tłuszczów- 37 %, błonnik -3%. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów (0,20 mg/100ml). Objętość 1000 ml. |  | szt. | 500
61 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,04 kcal/ml), wspomagająca leczenie ran i odleżyn, bogatoresztkowa 1,5g/100ml, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna od laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml, glutaminy 1,1g/ 100 ml, % energii z: białka-22 %, węglowodanów- 47 %, tłuszczów-28 %, błonnika- 3%, o osmolarności 315 mosmol/l. Objętość 1000 ml. |  | szt. | 1000
62 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, dedykowana pacjentom w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym, wysokobiałkowa, zawartość białka 7,5g/100ml (kazeiny, serwatka, groch, soja) węglowodany 15,4g/ 100ml (ponad 92 węglowodanów złożonych), tłuszcze 3,7g/ 100ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów (0,25 mg/100ml), hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml), bogatoresztkowa 1,5g/ 100ml, klinicznie wolna od laktozy (<0,025g/ 100ml), % energii z: białka - 24%, węglowodanów- 48%, tłuszczu- 18,5 %, błonnika - 2%, o osmolarności 270 mOsmol/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 1000
63 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (8-20 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezresztkowa, osmolarność 200 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 2000
64 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (8-20 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezresztkowa, osmolarność 200 mOsm/l. Objętość 200 ml. |  | szt. | 8016
65 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 l (8-20 kg), bogatokaloryczna (1,5 kcal/1 ml), bogatobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 40:60); z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS) i z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 50mg/100ml). Osmolarność 315 mOsm/L. Objętość 500 ml. |  | szt. | 2880
66 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 l (21-45 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), zawartość białka 3,3 g/100ml, z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezglutenowa, bezlaktozowa, bogatoresztkowa z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS). Osmolarność 230 mOsm/L. Zawierająca 6 karotenoidów, cholinę, karnitynę i taurynę. Opakowanie 500 ml. |  | szt. | 1440
67 | Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, peptydowa 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanina wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), o osmolarności 455 mosmol/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 1580
68 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (8-20 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), peptydowa hydrolizat białka serwatkowego, z dodatkiem tłuszczu MCT, bezresztkowa, o osmolarności poniżej 300 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 1560
69 | Dieta cząstkowa, oparta na węglowodanach w proszku (mieszanina maltozy, glukozy i maltodekstryn) będąca dodatkowym źródłem energii, niezawierająca sacharozy, fruktozy i galaktozy, bezglutenowa, wolna od laktozy. Opakowanie 400 g. |  | szt. | 120
70 | Dieta cząstkowa w proszku będąca źródłem białka i wapnia, 93% energii pochodzi z białka, tłuszcz 1,6g / 100ml, bezglutenowa, stanowiąca dodatkowe źródło białka w przypadku pacjentów, których dieta nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania na jego wartość, przy oparzeniach, odleżynach, utrudnionym gojeniu ran, nadmiernej utraty białka z wydzielinami i wydalinami ustrojowymi. Opakowanie 225 g. |  | szt. | 180
71 | Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia do postępowania dietetycznego w przypadku alergii pokarmowej na białka mleka krowiego i/lub zaburzeń trawienia i wchłaniania. Źródłem białka jest hydrolizat serwatki o znacznym stopniu hydrolizy. Zawartość laktozy nie większa niż 0,06g/100ml. Zawierający trójglicerydy średniołańcuchowe MCT 1,7g/100ml, DHA 16,6 mg/100 ml, AA 16,6 mg/100 ml, ALA 53,8 mg/100 ml, witaminy, składniki mineralne, zawartość białka 1,8g/100ml, żelazo 0,72 mg/100ml, nukleotydy 2,3 mg/100ml, osmolarność 190 mOsmol/l. Opakowanie 450g. |  | szt. | 300
72 | Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową, polimeryczna, hiperkaloryczna (2,45 kcal/ml), zawartość białka min. 14,4 g/100 ml, 24% energii z białka, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej, bezresztkowa, bezglutenowa, o osmolarności 570 mOsmol/l, w ośmiu smakach (owoce leśne, mokka, truskawka, wanilia, brzoskwinia-mango, neutralny, owoce tropikalne i imbir, czerwone owoce). Opakowanie 4x125 ml. |  | opak. | 740
73 | Dieta kompletna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka min. 9,4 g/100ml, 16% energii z białka, dieta do podaży doustnej, dieta bezresztkowa, bezglutenowa, o osmolarności 730 -790 mOsmol/l. Smaki: truskawka, owoce leśne, czekolada, wanilia, neutralny. Opakowanie 4x125 ml. |  | opak. | 500
74 | Dieta kompletna pod względem odżywczym dla dzieci od 1 roku życia, wysokoenergetyczna (153 kcal/100ml.) Oparta na białku kazeinowym o zawartości białka nie mniejszej niż 3,3 g/100ml., zawierająca mieszaninę 6 rodzajów błonnika (frakcje rozpuszczalne: inulina, oligofruktoza, guma arabska; frakcje nierozpuszczalne: skrobia oporna na trawienie, polisacharydy sojowe, celuloza), regulująca pracę przewodu pokarmowego, zawartość węglowodanów 18,8g/100ml., tłuszczy 6,8 g/100ml., oparta na tłuszczach jednonienasyconych i wielonienasyconych: osmolarność 440 mOsmol/l. Dieta zawierająca odpowiednio zbilansowany skład witamin i minerałów m.in.: witamina A – 61mcg ER/RE; witamina D – 1,5mcg; witamina E – 1,9mg alfa-TE; witamina K – 6,0mcg; witamina B6 – 0,18mg; witamina B12 – 0,26mcg; wapń – 84mg; fosfor – 75mg; magnez – 17mg; żelazo – 1,5mg. Dieta gotowa do spożycia, dostępna w dwóch smakach truskawkowym i czekoladowym. Bezglutenowa, niezawierająca laktozy. Stosowana jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie diety. Objętość 200 ml. |  | szt. | 1800
75 | Dieta kompletna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,5g/100ml, dieta do podaży doustnej o smaku truskawkowym i waniliowym, dieta bogatoresztkowa - zawartość błonnika 3,6 g/100 ml, bezglutenowa, o osmolarności 790 mOsmol/l. Opakowanie 4x125 ml. |  | opak. | 2000
76 | Dieta kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), źródłem białka jest wyłącznie białko sojowe (4g/100ml), bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, % energii z: białka-16 %, węglowodanów- 49 %, tłuszczów-35 %, o osmolarności 250 mOsmol/l. Objętość 1000 ml. |  | szt. | 2560
77 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21 do 45 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml), bezresztkowa, osmolarność 225 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 720
78 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21 do 45 kg), bogatokaloryczna (1,5 kcal/1 ml), bogatobiałkowa 4,9 g/100ml (serwatka i kazeina w proporcjach 40:60); z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 50mg/100ml), z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS), osmolarność 315 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 1560
79 | Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (8-20 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40); z dodatkiem 6 rodzajów błonnika (m.in. z inuliną i FOS) i z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA (nie mniej niż 30mg/100ml). Osmolarność 205 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 3060
80 | Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal/ml), skład sprzyjający utrzymaniu niskiej glikemii, niezawierająca sacharozy, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit. C i E, karotenoidów, selenu), zwiększona zawartość witamin z grupy B odpowiadających za metabolizm węglowodanów, zawierająca unikalną mieszankę błonnika (6 rodzajów błonnika w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) regulującą pracę jelit, bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodany 11,7 g/100ml, 19 % energii z białka, o osmolarności 365 mOsmol/l, w dwóch smakach: truskawkowy, waniliowy. Opakowanie 4 x 200 ml. |  | opak. | 100
81 | Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,24 kcal/ml), bezglutenowa, zawierająca argininę przyspieszającą gojenie ran, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit. C i E, karotenoidów, cynku), zawartość białka 8,8 g /100ml, o niskiej zawartości tłuszczu- 3,5g / 100ml, węglowodany 14,5 g/100ml, 28 % energii z białka, 45-46 % energii z węglowodanów, 26 % energii z tłuszczy, o osmolarności min. 500 mOsmol/l, w trzech smakach: truskawkowy, czekoladowy, waniliowy. Opakowanie 4 x 200 ml. |  | opak. | 360
82 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) lub butelki z dietą ze zgłębnikiem ENFit, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw składa się z łącznika ENPlus (z nasadką ochronną) do worka, łącznika do butelek o średnicy 26 mm oraz 40 mm, komory kroplowej, portu medycznego ENFit typu "Y" do podawania leków i płukania końcówki zestawu oraz nasadki ochronnej przejściowego łącznika zestawu. Zestaw niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie zawierające części luzem, w tym plastikowy koszyczek do zawieszania butelki na stojaku. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 36 miesięcy. |  | zestaw | 3960
83 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar zgłębnika Ch 6/60 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni). Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiadający dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. |  | szt. | 15
84 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar zgłębnika Ch 8/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni). Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiadający dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. |  | szt. | 24
85 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar zgłębnika Ch 10/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni). Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiadający dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. |  | szt. | 24
86 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar zgłębnika Ch 10/130 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni). Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiadający dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. |  | szt. | 24
87 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar zgłębnika Ch 12/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni). Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiadający dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. |  | szt. | 24
88 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, niewymagający użycia endoskopu, możliwość wymiany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiadający potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawierający centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwiający podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiadający szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawierający zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20. |  | szt. | 440
89 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego z nieprzeźroczystego poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z prowadnicą oraz portem medycznymEnFit. Zakończony spiralą, która po usunięciu prowadnicy ułatwia jego przejście przez odźwiernik i pozwala przyjąć optymalne ułożenie zgłębnika w jelicie cienkim. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici, ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier - folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Opakowanie 3 blistry. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. |  | opak. | 1
90 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z portem do odbarczania. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni). Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiadający dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Opakowanie 10 blistrów. |  | opak. | 1
91 | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia butelki (butelki 500 ml i 200 ml) z dietą ze zgłębinkiem ENFit umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw składający się z łącznika do butelek o średnicy 26 mm oraz 40 mm, filtra powietrza, komory kroplowej, kasetki zestawu do pompy Flocare Infinity, portu medycznego ENFit do podawania leków i płukania końcówki zestawu oraz nasadki ochronnej przejściowego łącznika zestawu. Zestaw niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 36 miesięcy. Opakowanie zawierające części luzem, w tym plastikowy koszyczek do zawieszania butelki na stojaku. |  | zestaw | 3720
92 | Zestaw do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompą Flocare Infinity do połączenia worków/butelekOptri z dietą i ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit. Zestaw posiadający łącznik pasujący do butelek, nasadkę ochronną na łącznik EnPlus i złącze ENFIT oraz plastikowy koszyk do zawieszenia butelki z dietą. Zestaw niezawierający DEHP, niezawierajacy lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 36 miesięcy. |  | zestaw | 495
93 | Strzykawka Enteralna o pojemności 10ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, niezawierająca lateksu. Strzykawka przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. |  | szt. | 6000
94 | Strzykawka Enteralna o pojemności 60ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, niezawierająca lateksu. Strzykawka przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. |  | szt. | 15300
95 | Złącze do pobierania płynów przy użyciu strzykawki EnFit, z drenem 100mm |  | szt. | 1050
96 | Łącznik PEG, wymienne złącze do żywienia do zastosowania PEG - CH10 |  | szt. | 30
97 | Łącznik PEG, wymienne złącze do żywienia do zastosowania PEG - /CH14//CH18 |  | szt. | 40
98 | Łącznik do połączenia zestawów EnFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką EnFit z żeńskimi łącznikami typu oral/ENlock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego. Opakowanie 6 blistrów x 5 szt. |  | opak. | 150
99 | Przeciwodleżynowe sondy nosowo - żołądkowe 6 F (niejednodniowe) o średnicy zewnętrznej 2,0mm |  | szt. | 100
100 | Bezpieczna sonda do żywienia wykonana z poliuretanu, do krótkoterminowego stosowania do 21 dni, o długości 125 cm. Średnica 8-10 F. Oznaczenie długości co centymetr. Sondy żywieniowe z połączeniem niekompatybilnym z systemem luer-lock, zakończone zaokrągloną końcówką, dwoma bocznymi otworami, widoczne w RTG. Kodowane kolorami. |  | szt. | 120
101 | Bezpieczna sonda do żywienia wykonana z poliuretanu, do krótkoterminowego stosowania do 21 dni, o długości 50 cm. Średnica 8 F. Oznaczenie długości co centymetr. Sondy żywieniowe z połączeniem niekompatybilnym z systemem luer-lock, zakończone zaokrągloną końcówką, dwoma bocznymi otworami, widoczne w RTG. Kodowane kolorami. |  | szt. | 60
102 | Zgłębnik gastartostomijny mocowany w żołądku za pomocą balonu. Wyposażony w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jaką należy podać w celu wypełnienia balonu. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur-Lok posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiadający nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Dostępny w rozmiarach Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. |  | szt. | 50
103 | Wymienny zestaw gastrostomijny, niskoprofilowy, silikonowy, składający się z łącznika i rurki do pożywienia, pakowany pojedynczo. Rozmiary: w zakresie 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 24F. Długości w zakresie od 0,8 do 5,0 cm. Kompatybilny z gastrostomią niskoprofilową Nutriport lub równoważną. |  | szt. | 100
104 | Zestaw czyszczący do zgłębników. Zawierający: gotową strzykawkę z "koktajlem enzymatycznym", kwasami, buforami oraz inhibitorami metali. |  | szt. | 20
105 | Zestaw do pomiaru głębokości stomii zakończony balonikiem z talerzykiem przesuwnym na skali. |  | szt. | 20
106 | Zestawy przedłużające do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit, złączem prostym SECUR-LOK i złączem do podawania bolusa ENFit oraz zaciskiem, długość 30-32 cm. |  | szt. | 200
107 | Zestawy przedłużające do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit, złączem kątowym SECUR-LOK i złączem do podawania bolusa ENFit oraz zaciskiem, długość 30-32 cm. |  | szt. | 200
108 | Zakręcany zestaw wymienny portu typu EnFit do Pegów w rozmiarach Fr12, Fr16 oraz Fr20. Posiadający 2 porty EnFit, pokryty lubrykantem, w zestawie gazik. |  | szt. | 20
109 | Fioletowy korek z gwintem EnFit, służący jako zamiennik każdego korka w standardzie ENFit, kompatybilny ze zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz gastrostomijnymi. |  | szt. | 200
110 | Klips boczny, biały, dedykowany do zgłębników G-Tube i pozostałych zgłębników gastrostomijnych, przeznaczony do rozmiarów 14Fr- 22Fr. |  | szt. | 30
111 | Klips, mały, czarny, uniwersalny, przeznaczony do zgłębników w rozmiarach 6Fr- 16Fr. |  | szt. | 30
112 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy wykonany z poliuretanu z podwójnym portem ENFit i zakończeniem wyposażonym w system Anti-Clog. Zgłębnik wykonany z poliuretanu, o żółtej konstrukcji, posiadający oznaczenia długości i średnicy, znacznik RTG na całej długości oraz jego zakończeniu. Pokryty reagującym z wodą lubrykantem c-19 na końcówce oraz wnętrzu zgłębnika. Wyposażony w mandaryn z plecionej stali nierdzewnej. Nieposiadający ograniczenia czasu umiejscowienia zgłębnika w pacjencie. Rozmiary: 5 Fr x 56cm, 6 Fr x 38cm, 6 Fr x 56 cm, 6 Fr x 91 cm, 8 Fr x 91 cm, 10 Fr x 91 cm |  | szt. | 20
113 | Rozpuszczalnik do iniekcji - Aqua, butelki 500ml |  | szt. | 750
114 | Kompresy jałowe 5 cm x 5 cm po 5 szt. |  | szt. | 12000
115 | Kompresy jałowe 5 cm x 5 cm po 3 szt. |  | szt. | 14000
116 | Płyn antyseptyczny do dezynfekcji skóry, bezbarwny. Opakowanie 350 ml. |  | szt. | 270
117 | Plaster hipoalergiczny na podłożu włókninowym o szerokości 10x2,5 cm. |  | szt. | 1050
118 | Bezigłowy łącznik o małym rozmiarze umożliwiający pobieranie próbek, wstrzykiwanie lub stosowanie infuzji płynów i lekarstw. Chroniący zarówno personel (niepowodujący wypływu zwrotnego) i pacjenta (zamknięty system redukujący ryzyko zatoru powietrznego i zakażeń), membrana zamykająca się automatycznie po odłączeniu innych urządzeń, minimalna objętość własna, prosty tor przepływu, kompatybilny ze wszystkimi lekami, w tym nowej generacji. Kompatybilny z lipidami, cytostatykami, połączenie luer lock i luer slip (pod kontrolą personelu). Możliwość wykonywania rezonansu magnetycznego i tomografii. Dezynfekcja membrany wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Okres gwarantowany użycia 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). |  | szt. | 100
119 | Dieta wspomagająca leczenie ran, niekompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, do podaży doustnej. Zawierająca zwiększoną ilość L-argininy, hydrolizat kolagenu, cynk w postaci chelatu Albion oraz duże dawki witaminy A i C. Produkt bezglutenowy. Klinicznie wolny od laktozy. Pudełko 14x 12,5g. |  | opak. | 5
120 | Dieta dla pacjentów z cukrzycą, normokaloryczna 1,03kca/ml, zawartość w 100 ml białka 4,1g, węglowodanów 12g, tłuszczu 3,5g, w tym kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA/DHA 0,18 g/100 ml). Energia z białka 16%, z tłuszczów 32%, z węglowodanów 48%. Smak obojętny. Osmolarność 215 mOsm/l. Bez zawartości fruktozy. Objętość 500 ml. |  | szt. | 100
121 | Dieta standardowa normokaloryczna 1kcal/ml. Zawartość w 100 ml białka 3,8 g, węglowodanów 14 g, tłuszczu 3,3 g, w tym kwasy tłuszczowe MCT 15% i kwasy omega 3 (EPA/DHA 0,05 g/100 ml). Energia z białka 15%, z tłuszczów 30%, z węglowodanów 55%. Smak obojętny. Osmolarność 200 mOsm/l. Objętość 500 ml. |  | szt. | 100
122 | Dieta standardowa normokaloryczna 1kcal/ml. Zawartość w 100 ml białka 3,8 g, węglowodanów 14 g, tłuszczu 3,3 g, w tym kwasy tłuszczowe MCT 15% i kwasy omega 3 (EPA/DHA 0,05 g/100 ml). Energia z białka 15%, z tłuszczów 30%, z węglowodanów 55%. Smak obojętny. Osmolarność 200 mOsm/l. Objętość 1000 ml. |  | szt. | 100
123 | Hipoalergiczny preparat mlekozastępczy, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawierający wszystkie składniki odżywcze pokrywające potrzeby żywieniowe niemowlęcia do 6. miesiąca życia. W późniejszym okresie życia dziecka preparat przeznaczony do stosowania jako część zróżnicowanej diety. Preparat zawierający mieszaninę hipoalergicznych, wolnych aminokwasów. Preparat wzbogacony w kwas DHA (nienasycony kwas tłuszczowy z grupy omega-3), wspierający prawidłowy rozwój mózgu i wzroku. Proszek 400 g. |  | szt. | 250
124 | Hipoalergiczny preparat zawierający wolne aminokwasy, do postępowania dietetycznego: w alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Przeznaczony także dla dzieci z innymi schorzeniami, w przebiegu których zalecane jest wprowadzenie diety elementarnej, w tym: eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE) i opóźniony rozwój, będący następstwem zaburzeń trawienia/wchłaniania i niedożywienia białkowo-energetycznego. Preparat kompletny pod względem odżywczym. Odpowiedni dla dzieci powyżej 1. roku życia, 100 kcal na 100 ml (w rozcieńczeniu podstawowym). |  | szt. | 400
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia 10 szt. pomp do podaży diet do zamawianych zestawów na okres trwania umowy - 2 pompy dot. poz. 21, 22; 4 pompy dot. poz. 51; 4 pompy dot. poz. 91, 92.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy