**Ogłoszenie o Postępowaniu Zakupowym nr 24-17**

**§1. Podmiot Zamawiający**

1. Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Nazwa: **Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o.** **KRS 0000513688; NIP 521 367 44 46;**

Adres pocztowy: ul. Augustówka 30;

Miejscowość i kod pocztowy: Warszawa 02-981;

Osoby do kontaktu: Wiesław Zeniuk, wieslaw.zeniuk@zspsiekierki.pl tel. 519-143-935

 Dariusz Michalski, dariusz.michalski@zspsiekierki.pl tel. 509-896-583

1. Główny przedmiot działalności:

Prowadzenie działalności usługowej polegającej na separacji popiołów lotnych powstałych ze spalania węgla kamiennego celem uzyskania produktu o niskiej zawartości części palnych oraz obrotu popiołami. Zakład Separacji Popiołów Siekierki sp. z o.o. został uruchomiony w grudniu 2017 roku.

**§2. Przedmiot zamówienia**

1. Opis:
	1. Nazwa zamówienia: **Wykonywanie prac serwisowo-konserwacyjnych i świadczenie usług remontowych Urządzeń Dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o. o.**
	2. Rodzaj zamówienia:

Usługi/ prace polegające na wykonywaniu Prac Serwisowych i konserwacyjnych, remontowych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w celu realizacji wymienionych prac oraz świadczenie usługi pogotowia dźwigowego dla urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki sp. z o.o.

* 1. Informacje na temat umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z jednym Oferentem wyłonionym w niniejszym postępowaniu dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w zakładzie Zamawiającego,
2. Czas trwania umowy: Okres **36 miesięcy** od **01-09-2024** do **31-08-2027 r.**
3. Projekt umowy wraz z załącznikami załączony jest do dokumentacji niniejszego postępowania.
	1. Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie przez wybranego Oferenta na rzecz Zamawiającego kompleksowych (obejmujących branżę mechaniczną, elektryczną i AKPiA) Prac Serwisowych, konserwacyjnych, przeglądów bieżących oraz prac remontowych
i modernizacyjnych w rozumieniu przepisów *„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego”* oraz pozostałych przepisów powiązanych mających zastosowanie dla Urządzeń Dźwigowych wymienionych w §3 w Tabeli nr 1 wzoru umowy, zainstalowanych
w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o. o. wraz z dostawą części zamiennych
i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do utrzymania lub przywrócenia prawidłowego działania Urządzeń, jak również świadczenia usługi pogotowia dźwigowego, a także prowadzenie dokumentacji wykonanych Prac Serwisowych.

1. Zakres wykonywanych Prac Serwisowych, objętych przedmiotem Umowy, obejmuje
w szczególności:

- Przeglądy stanu technicznego urządzeń dźwigowych, wykonywane na bieżąco minimum raz w miesiącu bez odrębnego zlecenia ze strony Zamawiającego,

 - Czynności konserwacyjne urządzeń dźwigowych wykonywane cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu bez odrębnego zlecenia ze strony Zamawiającego

1. Świadczenie usługi związanej z obsługą procesu zakupowego, tj. dostarczanie materiałów remontowych, części zamiennych dla wykonywanych Prac Serwisowych, koordynowanie, nadzorowanie, informowanie Zamawiającego wg potrzeb, a także magazynowanie oraz transport materiałów i części zamiennych będących przedmiotem zamówień niezbędnych do realizacji prac serwisowych.
2. Świadczenie usługi pogotowia dźwigowego, tj. niezwłocznej reakcji i przyjazdu serwisanta na wypadek utknięcia ludzi w kabinie dźwigu – na wezwanie telefoniczne w najkrótszym możliwym czasie jednak nie dłuższym niż 1 godzina.
3. Realizację usług dodatkowych o których mowa w § 1 ust. 19 wzoru umowy, w tym wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, tj. prac wykraczających poza czynności konserwacyjne (tj. usuwaniu awarii, w tym usterek limitujących i nielimitujących prawidłową pracę urządzeń), wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.
	1. Wykaz urządzeń zainstalowanych na obiektach Zamawiającego będących podstawą do przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie dźwigu** | **TYP** | **Numer fabryczny** | **Producent/ Dostawca** | **Lokalizacja** |
| 1. | Dźwig osobowy, elektryczny, bezobsługowy, udźwig 1600kg, | OC1600E | 265/17Nr Ewidencyjny UDT N3127029970 | JZR Dźwigi Sp. z o.o. | Zbiornik ProAsh v=20.000 m3 ul. Zawodzie 14, Warszawa |
| 2. | Wciągarka elektryczna Q=2t nad poziomem +12,660 | ER2M020L-S | 002119496/2016Nr EwidencyjnyUDT N8427003316 | KITO/SILEXIM | Zbiornik ProAsh v=20.000 m3 ul. Zawodzie 14, Warszawa |
| 3. | Wciągarka elektryczna Q=5t na poziomie +15.90 | 5 MT 525 H20 V8 2/1 MLC 52 20/5 | 16420400Nr EwidencyjnyUDT N8427003303 | Podemcrane AD / POLKO | Budynek BSP ul. Augustówka 30, Warszawa (teren Ec Siekierki) |
| 4. | Wciągarka elektryczna Q=0,25t na zbiorniku V=80m3 (żuraw obrotowy) | TYP ZSS-40/2,0e | 1134Nr Ewidencyjny UDT N8227003752 | ZBUD Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych Sp. z o.o. | Budynek BSP ul. Augustówka 30, Warszawa (teren Ec Siekierki) |
| 5. | Wciągarka elektryczna Q=0,25t na zbiorniku V=300m3 Żuraw Słupowy | TYP ZSS-40/2,0e | 1133Nr ew. UDTN8227003751 | ZBUD Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych Sp. z o.o. | Zbiornik HiCarbon ul. Augustówka 30, Warszawa (teren Ec Siekierki) |

Składana oferta powinna obejmować kompleksowe usługi dla wszystkich wymienionych urządzeń. Oznacza to także, że przy urządzeniach wymienionych w tabeli konserwator będzie uczestniczył w procesach kontrolno-inspekcyjnych realizowanych przez Inspektorów UDT zgodnie z harmonogramem badań UDT tych urządzeń.

**§3. Informacje o charakterze prawnym**

1. W postępowaniu może wziąć udział Oferent, który spełnia następujące warunki:
	1. Legitymuje się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania prac serwisowych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych, wskazanych §2 ust. 1.4.
	2. Posiada potencjał personelu, techniczny, zaplecze narzędzi i sprzętu, posiada warsztaty lub bezpośredni dostęp do warsztatów, niezbędny do realizacji umowy.
	3. Posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w celu kompleksowej realizacji usługi w zakresie prac wskazanych w pkt. 1.4.
2. Oferent wraz z ofertą składa następujące dokumenty:
	1. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający zarejestrowanie przedsiębiorstwa.
	2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
	3. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej działalność związaną z Przedmiotem Postępowania Zakupowego; na sumę nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion i 00/100 złotych) lub zobowiązanie do jej zawarcia przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.
	4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 2.1.
	5. Referencje, o których mowa w §4. Ust. 2.
	6. Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Dostawców, dostępnym w Załączniku nr 2.
	7. Oświadczenie/ zaświadczenie z banku w celu wykazania średniorocznych wpływów na rachunek bankowy w wysokości co najmniej 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) za okres ostatnich 3 lat obrotowych (średnia roczna wartość wpływów z 3 kolejnych lat obrotowych), a jeżeli okres działalności jest krótszy – takie wpływy średnioroczne za ten okres.
	8. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**§4. Kwalifikacje techniczne i referencje**

1. W postępowaniu może wziąć udział Oferent, który spełnia następujące warunki:
	1. Oferent wykaże się m.in. trzema (3) poświadczeniami (referencjami) wykonywania samodzielnie lub w konsorcjum w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, usług/ prac jak wyspecyfikowano poniżej; z zastrzeżeniem, że jako członek konsorcjum był odpowiedzialny za te usługi/prace tj..:
2. Świadczenie kompleksowych usług Serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych,
3. Wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych,
4. Wykonywanie prac polegających na usuwaniu usterek i napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych,
5. Świadczenie usługi pogotowia dźwigowego,

dla urządzeń takich samych lub podobnych do tych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego.

* 1. Do referencji, o których mowa w punkcie 1.1. niniejszego paragrafu, Oferent złoży wykaz wykonanych usług/prac spełniających powyższe warunki. Oferent dołączy do każdej pozycji wykazu poświadczenie należytego wykonania usług/prac jeżeli informacja taka nie wynika z przedstawionych referencji.
1. Poświadczeniem należytego wykonania usług/prac może być:
2. poświadczenie (np. referencja);
3. oświadczenie Oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret a);
4. podpisany przez obie strony zamówienia protokół odbioru końcowego usług/prac;
5. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Oferent nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

**§4. Procedura postępowania**

1. Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie wg danych kontaktowych jak w §1,. Wszelkie szczegóły dotyczące odbycia wizji lokalnych w szczególności data i godzina spotkania będą ustalane indywidualnie z osobą wskazaną do kontaktu.
2. Termin składania ofert: został określony w Platformie Zakupowej.
3. Forma składania ofert: elektroniczna, przez Platformę zakupową Zamawiającego.
4. Wszelka dokumentacja załączana do postępowania powinna być w formacje PDF.
5. Zamawiający akceptuję formę certyfikowanego podpisu elektronicznego.

**§5. Informacje uzupełniające**

* 1. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji woli Oferenta oferta wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
	2. Oferta, powinna zawierać:
	3. nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail Oferenta;
	4. dane osób Oferenta upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym;
	5. wskazanie formy organizacyjno-prawnej Oferenta;
	6. nazwę i numer rejestru oraz organ prowadzący rejestr, w którym Oferent jest wpisany jako przedsiębiorstwa, a także data wpisu do tego rejestru;
	7. cenę za wykonanie Przedmiotu Postępowania Zakupowego;

W ofercie Oferent podaje:

* cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi wykonywania Prac Serwisowych i konserwacyjnych, zgodnie z zakresem z § 3 ust. 1- 5 wzoru umowy. Oferent zobowiązany jest skalkulować cenę tak, aby uwzględniała ona wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta w związku ze świadczeniem usług, w tym transport sprzętu, dojazd pracowników Oferenta do obiektów ZSPS, koszty organizacji prac
w tym prace pomocnicze oraz koszt materiałów pomocniczych użytych do wykonania Prac Serwisowych, koszty organizacji i świadczenia usługi pogotowia dźwigowego
i wszelkie inne związane z realizacją jej części Umowy,
* wysokość narzutu (marżę) wyrażoną w procentach naliczaną od udokumentowanych fakturą zakupu materiałów i części zamiennych niezbędnych do świadczenia usługi serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych. Oferent zobowiązany jest skalkulować wysokość narzutu (marży) w taki sposób, aby uwzględniała ona wszelkie koszty związane z obsługą procesu zakupowego.
* jednostkową cenę za jedną roboczogodzinę pracy personelu Oferenta w celu realizacji Usług Dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 6 wzoru umowy.
	1. Wszystkie stawki podawane w ofercie będą stawkami netto.
	2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferenta.
	3. Termin związania z ofertą: 60 dni od zakończenia postępowania zakupowego.
	4. Wymagany okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru wykonania poszczególnych usług/prac.
	5. Oferent może zwrócić się pisemnie (dopuszcza się formę e-mail) lub telefonicznie do Zamawiającego o dodatkowe wyjaśnienie treści postępowania, a Zamawiający zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na każde zapytanie, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
	6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

**ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 – RODO Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Kodeks Postępowania Biznesowego dla Dostawców