|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia/****Wymagania** | **Nazwa****Handlowa, Nr katalogowy\*** | **Rodzaj i wielkość opakowania** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.****netto** | **VAT****%** | **Cena jedn.****brutto** | **Wartość****netto**(ilość x cena jedn. netto) | **Wartość VAT** | **Wartość****brutto**(wartość netto +wartość vat) | **Producent** |
| 1 | Rękawice nitrylowe OburęczneJednorazowego użytkuWolne od lateksuBezpudroweDługość rękawiczki : 24-25 cm Mankiet: RolowanyGrubość mankietu:0,06 mmGrubość na palcach:0,09 mmGrubość na dłoni: 0,08 mmWytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPaWydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar S** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe OburęczneJednorazowego użytkuWolne od lateksuBezpudroweDługość rękawiczki : 24-25 cmMankiet: RolowanyGrubość mankietu:0,06 mmGrubość na palcach:0,09 mmGrubość na dłoni: 0,08 mmWytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPaWydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar M** | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe OburęczneJednorazowego użytkuWolne od lateksuBezpudroweDługość rękawiczki : 24-25 cmMankiet: RolowanyGrubość mankietu:0,06 mmGrubość na palcach:0,09 mmGrubość na dłoni: 0,08 mmWytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPaWydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar L** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitryloweOburęczneJednorazowego użytkuWolne od lateksuBezpudroweDługość rękawiczki : 24-25 cmMankiet: RolowanyGrubość mankietu:0,06 mmGrubość na palcach:0,09 mmGrubość na dłoni: 0,08 mmWytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPaWydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 140 szt.**Rozmiar XL** | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice do Clean Room, nitrylowe, sterylneNa jedną dłońAtrybut preferowany dla środowiska: Waste Reducing , Zmniejszanie ilości odpadówJednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe Długość rękawiczki : 24-25 cmKlasa w pomieszczeniu czystym : 1/ISO 3 Mankiet: RolowanyGrubość mankietu: 0,07 mm Grubość na palcach: 0,10 mm Grubość na dłoni: 0,08 mm Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: Tak  |  | Opakowanie 300 Par **Rozmiar 8** | Op.  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice nitrylowe OburęczneJednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe Długość rękawiczki : 30 cmAtrybut preferowany dla środowiska: Zmniejszanie ilości odpadów, Waste ReducingMankiet: Rolowany Grubość mankietu: 0,11 mm Grubość na palcach: 0,16 mm Grubość na dłoni: 0,14 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 21 MPa Wydłużenie całkowite: 550% (przed poddaniem starzeniu), 500% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 50 szt.**Rozmiar XS** | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice nitryloweOburęczneJednorazowego użytku Wolne od lateksu BezpudroweDługość rękawiczki : 24-25 cmAtrybut preferowany dla środowiska: Zmniejszanie ilości odpadów, Waste ReducingMankiet: Rolowany Grubość mankietu: 0,11 mm Grubość na palcach: 0,16 mm Grubość na dłoni: 0,14 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 21 MPa Wydłużenie całkowite: 550% (przed poddaniem starzeniu), 500% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 100 szt.**Rozmiar S** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice nitryloweOburęczneJednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe Długość rękawiczki : 24-25 cmAtrybut preferowany dla środowiska: Zmniejszanie ilości odpadów, Waste ReducingMankiet: Rolowany Grubość mankietu: 0,11 mm Grubość na palcach: 0,16 mm Grubość na dłoni: 0,14 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 21 MPa Wydłużenie całkowite: 550% (przed poddaniem starzeniu), 500% (po przyspieszonym starzeniu)Normy EN: EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: TakDopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie100 szt.**Rozmiar M** | Op. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość końcowa: (suma**  | **poszczególnych**  | **pozycji)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

**Cena brutto służy jedynie do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistych zrealizowanych zamówień.**

**Ww. cena brutto oferty będzie stanowiła maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia.**

.......................................... dnia ..................................

/miejscowość/ /data/