Dostawa mebli biurowych, mebli szkolnych, krzeseł, siedzisk i akcesoriów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp." – RPZ.272.20.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1 – MEBLE BIUROWE

- Rys. nr 19*	Zabudowa A2*

- Rys. nr 20*	Zabudowa A4*

- Rys. nr 21*	Zabudowa A5*

- Rys. nr 22*	Zabudowa A6*

- Rys. nr 23*	Zabudowa A7*

- Rys. nr 24*	Zabudowa A8*

- Rys. nr 25*	Zabudowa A9*

- Rys. nr 26*	Zabudowa A10*

- Rys. nr 27*	Zabudowa A11*

- Rys. nr 28*	Zabudowa A13*

- Rys. nr 29*	Zabudowa A14*

- Rys. nr 30*	Zabudowa A15*

- Rys. nr 31*	Zabudowa A16*

- Rys. nr 32*	Zabudowa A17*

- Rys. nr 33*	Zabudowa A23, A24, A25, A26, A29, A30, A32

- Rys. nr 34*	Biurka A19*, A20*

- Rys. nr 35*	Biurko A21*, dostawka A22

- Rys. nr 36*	Lada podawcza A27

##### A2 – A18 Zabudowa meblowa – szczegóły zgodnie z rys. nr 19-33

Boki, fronty, półki - płyta meblowa:

Specyfikacja:

- Producent: SWISS KRONO,

- Dekor płyty: Drewnopodobne,

- Grubość płyty: 18 mm,

- Kolekcja płyt: One World,

- Struktura płyty: OW - one wood.

D3823 OW Dąb Nowy Jork

Struktura płyty:

Uchwyty meblowe:

Specyfikacja:

- Uchwyt meblowy APRO firmy NOMET

- Kolor dominujący: Czarny

- Materiał: znalowy

- długość całkowita 394mm

- rozstaw otworów 352 mm

- kolor: czarny

- szerokość 12 mm

- wysokość 35 mm

Wieszaki do szaf odzieżowych (A5, A6, A7, A8, A9, A10):

Specyfikacja:

- Wysuwany drążek do szafy,

- Kolor: czarny,

- Materiał: Metal,

- Typ mocowania: Montowane na suficie szafy,

- Długość: 35 cm

Wysuwane półki (A17): 6 półek wysuwanych na prowadnicy kulkowej.

Wszystkie zabudowy wyposażone w zamki (w komplecie 2 klucze):

- jeden zamek na dwa przesuwne skrzydła (A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16),

- jeden zamek na dwa zamykane skrzydła (A15, A17),

- jeden zamek na rząd szuflad (A15),

Szafy wyposażone w prowadnice do drzwi przesuwnych (góra/dół) oraz wózki prowadzące (góra/dół) – komplet.

##### A19, A20, A21, A23, A24, A25, A26, A29, A30, A32 - Biurka, dostawki, stoliki – szczegóły zgodnie z odpowiednimi rysunkami

Boki, fronty, półki - płyta meblowa:

Specyfikacja:

- Producent: SWISS KRONO,

- Dekor płyty: Drewnopodobne,

- Grubość płyty: 18 mm,

- Kolekcja płyt: One World,

- Struktura płyty: OW - one wood.

D3823 OW Dąb Nowy Jork

Struktura płyty:

Uchwyty meblowe:

Specyfikacja:

- Uchwyt meblowy APRO firmy NOMET

- Kolor dominujący: Czarny

- Materiał: znalowy

- długość całkowita 394mm

- rozstaw otworów 352 mm

- kolor: czarny

- szerokość 12 mm

- wysokość 35 mm

Podstawa - nogi metalowe (A19, A20, A23, A24, A25, A26, A28, A32):

Specyfikacja:

- Kolor: Czarny,

- Stalowe, malowane proszkowo,

- Profil: 5x2 cm,

- Wymiary – zgodnie z rysunkami.

Podstawa - nogi metalowe (A30, A31):

- Kolor: Czarny,

- Stalowe, malowane proszkowo,

- Profil: 3x3 cm,

- Stopki regulowane,

- Wymiary – zgodnie z rysunkami.

##### A29 - Półka – szczegóły zgodnie z rys. nr 33*

Płyta meblowa:

Specyfikacja:

- Producent: SWISS KRONO,

- Dekor płyty: Drewnopodobne,

- Grubość płyty: 18 mm,

- Kolekcja płyt: One World,

- Struktura płyty: OW - one wood.

D3823 OW Dąb Nowy Jork

Struktura płyty:

Mocowanie do ściany ukryte.

##### A27 – Lada podawcza – szczegóły zgodnie z rys. nr 36*

Płyta meblowa:

Specyfikacja:

- Producent: SWISS KRONO,

- Dekor płyty: Drewnopodobne,

- Grubość płyty: 18 mm,

- Kolekcja płyt: One World,

- Struktura płyty: OW - one wood.

D3823 OW Dąb Nowy Jork

U164 VL Antracyt (Odpowiedniki: RAL: 7012, NCS: S 7502-B, PANTONE: Cool Gray 11 C)

Struktura płyty: