

IiZ.271.5.2024 Środa Wielkopolska 2024.03.11

## Wyjaśnienie nr 3

## treści specyfikacji warunków zamówienia

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa Wielkopolska” w zakresie:

Zadania Nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w obrębie ulicy Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej w Środzie Wielkopolskiej.

Zadania Nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Dębiczu.

Zadania Nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w Zielnikach.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)*, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści oprawy drogowe wyposażone w przesłony źródeł LED wykonane ze szkła hartowanego? Informujemy, że szkło hartowane wykazuje się nieporównywalnie dłuższą żywotnością oraz nie ulega degradacji (zjawiska żółknięcia) co w przypadku kloszy PC jest zjawiskiem powszechnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oprawy drogowe wyposażone w przesłony źródeł LED wykonane ze

szkła hartowanego.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**