**Zakres czynności obejmujących okresowy przegląd techniczny wraz   
z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się   
w obiektach Szkoły Policji w Katowicach:**

1. czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostce wewnętrznej,
2. czyszczenie obudów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
3. odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej,
4. czyszczenie wymiennika ciepła w jednostce zewnętrznej,
5. sprawdzenie układu odprowadzania skroplin, szczelności, drożności instalacji, czyszczenie i dezynfekcja tacy ociekowej,
6. sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych i automatyki (termostat, zawór rozprężny, nastawnik podczerwieni etc.),
7. sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych,
8. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
9. sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych,
10. sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach,
11. sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie,
12. sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów,
13. pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów,
14. uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja,
15. usunięcie drobnych usterek w celu zapewnienia sprawnej i poprawnej pracy urządzeń,
16. sprawdzanie skraplaczy ze względu na uszkodzenie i korozję,
17. ogólna kontrola pracy urządzeń,
18. spisanie protokołów serwisowych urządzeń.