|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 10 kwietnia 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.10.C.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W KRYNKACH** (postępowanie 10/C/24):

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie   
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytania:**

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek logo Policji z wymiarami. Czy ma być to element podświetlany? Jaka ma być grubość znaków?
2. Czy w wycenie należy ująć wiaty śmietnikowe? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji   
   o opis i rysunek.

**Odpowiedzi:**

Ad. 1. Logo policji na elewacji budynku należy wykonać zgodnie z „Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji” z czerwca 2013 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Wymiary określone są w załączniku nr 2 do niniejszego pisma pn.”Krynki - LOGO”. Grubość znaków 5 cm. Element ma być podświetlany.   
W projekcie elektrycznym na rysunku IE00 (na elewacji frontowej) jest zaprojektowany wypust elektryczny do podświetlenia napisu LOGO.

Ad. 2. W wycenie nie należy uwzględniać wykonania wiaty śmietnikowej. W dokumentacji projektowej nie przewidziano wiaty śmietnikowej, a jedynie wydzielenie miejsca na gromadzenie odpadów (pojemniki na śmieci) ogrodzeniem z paneli wys. 1,5 m z furtką zgodnie z dokumentacją techniczną.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

Załączniki:

1. Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji
2. Krynki - LOGO

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*