| Miejsce | Kolonowskie |
| --- | --- |
| Data | 30.12.2024 |
| Znak sprawy | 1/2024 |
| Zatwierdził | Prezes Zarzadu Waldemar Czaja |

ZAMAWIAJĄCY

| Nazwa Zamawiającego: | Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” spółka z o.o. |
| --- | --- |
| NIP: | 756-18-13-827 |
| Miejscowość: | 47-110 Kolonowskie |
| Adres: | ul. Kolejowa 8 |
| Adres e-mail: | sekretariat@kgk.kolonowskie.pl |
| Strona internetowa: | www.wikkolonowskie.pl |
| Telefon: | +48 77 461 16 55 |
| Adres skrzynki e-doręczenia | AE:PL-97212-61040-HGVEG-32 |
| Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą | https://platformazakupowa.pl/pn/preda |

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.

REPREZENTOWANA PRZEZ Prezesa Zarządu

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   – dalej Pzp. na dostawy pn.:

Zakup wodomierzy ultradźwiękowych 
do zimnej wody

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  https://platformazakupowa.pl/pn/preda

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  zwanej dalej ustawą Pzp lub ustawą.

Kolonowskie, grudzień 2024 r.

Spis treści:

Rozdział I – Informacje ogólne

- Tryb udzielenia zamówienia

- Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

- Komunikacja w postępowaniu

- Wizja lokalna

- Podział zamówienia na części

- Oferty wariantowe

- Katalogi elektroniczne

- Umowa ramowa

- Aukcja elektroniczna

- Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

- Rozliczenia w walutach obcych

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

- Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

- Unieważnienie postępowania

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy

- Przedmiot zamówienia

- Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

- Termin wykonania zamówienia

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Podstawy wykluczenia

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- Wymagania dotyczące wadium

- Sposób przygotowania ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny (przykład z formularzem cenowym)

Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

- Termin związania ofertą

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Informacje ogólne

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie opublikowano na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/preda  oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://wikkolonowskie.pl/przetargi/.

- Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na platformie  https://platformazakupowa.pl/pn/preda oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://wikkolonowskie.pl/przetargi/ w dniu opublikowania postępowania.

- Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

- Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

- Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II SWZ,

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6-10 ustawy Pzp oraz nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Potencjał podmiotu trzeciego

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6-10 ustawy Pzp oraz nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6-10 ustawy Pzp oraz nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Komunikacja w postępowaniu

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się będzie za pośrednictwem PLATFORMY, dostępnego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/preda

- Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp., będą zamieszczane na PLATFORMIE.

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją dla wykonawców dot. PLATFORMY oraz Regulaminem:

Regulamin jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/regulamin

Instrukcja dostępna jest  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem PLATFORMY. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

- Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

- Podział zamówienia na części

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Powody niedokonania podziału:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu. Tylko wykonanie całego zakresu zamówienia (tj. całego przedmiotu zamówienia) pozwoli na ocenę prawidłowości wykonanych dostaw, oraz zapewni Zamawiającemu zintegrowany system zdalnego odczytu liczników. Wydzielenie tylko części zamówienia  wobec niewielkiego zakresu całego zamówienia może stanowić ryzyko niezintegrowania systemu. Podział na części nie jest także możliwy ze względu na to że przedmiotem zamówienia jest de facto jeden system oparty o to samo oprogramowanie.

W oparciu o przeprowadzoną analizę zdania, zdaniem Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia projektu, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. Reasumując w przedmiotowym postępowaniu podział zamówienia na części nie przyniósłby Zamawiającemu, ani wykonawcom korzyści, a także ze względu na zakres i wartość zamówienia nie doprowadziłby do otwarcia postępowania dla szerszego kręgu potencjalnych Wykonawców.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

- Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

- Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Unieważnienie postępowania

Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić na podstawie art. 255 ustawy Pzp.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

- Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- - Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- - Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- - członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- - Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- - pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- - członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie.

- 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@kgk.kolonowskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

- 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

- 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

  - przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- - nie przysługują Pani/Panu prawa:

- - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;

- - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

- - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

- 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

- 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

- Wymagania stawiane wykonawcy

- Przedmiot zamówienia

- 1.1 Przedmiot zamówienia stanowi:

Zakup wodomierzy ultradźwiękowych do zimnej wody

- 1.2.Wspólny Słownik Zamówień: 38421100-3

- 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia

- 1.3.1.  Pakiet 1 – wodomierze o przepływie nominalnym qp [m³/h] 2,5

| - Pakiet nr 1: Q3 = 2,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nazwa towaru | - Terminy dostaw | - j.m. | - Ilość |
| - WODOMIERZ WODY ZIMNEJ Q3 = 2,5 M³/H, DN15, G3/4 B (R1/2”) 110 mm, połączenie gwintowane, ULTRADŹWIĘKOWY z funkcją akustycznej detekcji wycieków, klasa metrologiczna wg. MID minimum R250 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 2l/h, liczydło hermetyczne – stopień ochrony IP 68, korpus: materiał kompozytowy lub mosiężny lub stal nierdzewna. | - do 8 tyg. od podpisania umowy nie później niż do 31.03.2025 | - szt. | - 25 |

- 1.3.2. Pakiet 2 – wodomierze o przepływie nominalnym qp [m³/h] 2,5

| - Pakiet nr 2: Q3 = 2,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nazwa towaru | - Terminy dostaw | - j.m. | - Ilość |
| - WODOMIERZ WODY ZIMNEJ Q3 = 2,5 M³/H, DN20, G 1B (R3/4”) 130 mm, połączenie gwintowane, ULTRADŹWIĘKOWY z funkcją akustycznej detekcji wycieków, klasa metrologiczna wg. MID minimum R250 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 2l/h, liczydło hermetyczne – stopień ochrony IP 68, korpus: materiał kompozytowy lub mosiężny lub stal nierdzewna. | - do 8 tyg. od podpisania umowy nie później niż do 31.03.2025 | - szt. | - 775 |

- 1.3.3. Pakiet 3 – zestaw do odczytu objazdowego:

| - Nazwa towaru | - Terminy dostaw | - j.m. | - Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| - Konwerter do odczytu współpracujący z programem, którego Zamawiający jest w posiadaniu i użytkuje – program READy Manager | - do 8 tyg. od podpisania umowy nie później niż do 31.03.2025 | - szt. | - 1 |

- 1.4. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy:

- a) Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego,
b) Wodomierze niepodlegające ocenie zgodności muszą posiadać ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie lub Zatwierdzenie Typu EWG przetłumaczone na język polski a tym samym spełniać wymagania normy PN-ISO 4064,
c) Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE lub UE i deklarację zgodności producenta w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, które należy dostarczyć wraz z wodomierzami Wszystkie wodomierze muszą zostać wyprodukowane przez tego samego producenta, 
d) Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513),
e) Wymagany jest ultradźwiękowy układ pomiarowy wodomierza, nieposiadający części ruchomych lub wirujących,
f) Wodomierz podczas normalnej pracy nie może generować hałasu,
g) Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterią o żywotności minimum 15 lat deklarowane przez producenta, przy włączonej transmisji radiowej i nadawaniu wodomierza nie rzadziej niż raz na 16 sekund, 
h) Wymagane jest liczydło w postaci elektronicznego wyświetlacza,
i) Zamawiający wymaga, aby oferowane wodomierze ultradźwiękowe wysyłały w każdej transmisji radiowej następujące dane: stan bieżący wodomierza, wskazanie wodomierza na ostatni dzień zakończonego miesiąca, aktualne kody informacyjne, historyczne kody informacyjne wraz z czasem ich trwania w ostatnich 30 dniach,
j) Zamawiający wymaga szyfrowania transmisji radiowej dla każdego wodomierza indywidualnymi kluczami szyfrującymi 128 bit,
k) Zamawiający wymaga, aby oferowane wodomierze ultradźwiękowe mierzyły temperaturę otoczenia pracy oraz wysyłały drogą radiową informację o minimalnej temperaturze zarejestrowanej w ostatnim miesiącu,
l) Objętość wyświetlana musi być wskazywana z dokładnością do 0.001 m3,
m) Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową,
n) Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło klasy IP 68, odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie),
o) Wodomierz musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem lub komputerem (głowica do odczytu optycznego),
p) Wodomierze musza posiadać wbudowane rejestry pamięci:

- - minimum 365 rejestrów dobowy. Rejestr dobowy to archiwalne parametry zapisywane w pamięci wodomierza z poprzednich dni. Zamawiający wymaga możliwości odczytu parametrów wodomierza z minimum 365 dni wstecz, a w każdym z tych dni rejestr powinien zawierać dane: (data, objętość, licznik godzin pracy, kod info, przepływ maksymalny, przepływ minimalny, temperatura wodomierza - minimalna, maksymalna, średnia),

- - minimum 24 rejestrów miesięcznych (data; objętość; licznik godzin pracy; kod info; wielkość przepływu wstecznego; przepływ maksymalny; data wystąpienia przepływu maksymalnego; przepływ minimalny; data wystąpienia przepływu minimalnego; temperatura wodomierza - minimalna, maksymalna, średnia),

- - minimum 5 rejestrów rocznych (data, objętość, licznik godzin pracy, wielkość przepływu wstecznego, przepływ maksymalny, data wystąpienia przepływu maksymalnego, przepływ minimalny, data wystąpienia przepływu minimalnego, temperatura wodomierza - minimalna, maksymalna),

- -  minimum 25 ostatnich alarmów (przeciek, awaria instalacji, ingerencja, osuszenie wodomierza, przepływ wsteczny). Poprzez alarm rozumiane jest wystąpienie lub ustąpienie określonego zdarzenia,

- q) Wodomierz musi rejestrować ingerencję w elektronikę wodomierza,
r) Wodomierz musi wykrywać przepływ wsteczny i zapisywać go w rejestrze,
s) Wodomierze muszą być odporne na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego (m. in. odporność na magnesy neodymowe),
t) Wodomierze muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych,
u) Transmisja radiowa winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2017 poz.96),
v) Wodomierz powinien posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

- - komunikacja radiowa jednokierunkowa,

- - pasmo częstotliwości nośnej 868-870 MHz,

- - możliwość szyfrowania transmisji,

- -możliwość eksportu danych odczytowych do plików CSV lub TXT,

- -wodomierz musi działać w oparciu o standard europejski Wirles M-Bus tryb C1,

- w) Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

- - numer seryjny wodomierza,

- - aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,

- - do wyboru jedna z następujących informacji: objętość na koniec miesiąca, przepływ maksymalny w poprzednim miesiącu lub przepływ maksymalny w poprzednim dniu,

- - licznik godzin pracy baterii,

- - kody informacyjne bieżące,

- - kody informacyjne występujące w ciągu ostatnich 30 dni z opisem czasu trwania danego kodu,

- - alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego,

- - alarm o wystąpieniu wycieku (funkcja programowalna),

- - alarm o ingerencji w elektronikę wodomierza, alarm o osuszeniu wodomierza.
- dla wodomierzy DN15 i DN20 wymagana funkcja akustycznej detekcji wycieków.

- x) Wodomierze muszą posiadać możliwość zastosowania dodatkowej anteny zewnętrznej do odczytu w trudnych warunkach (np. zalane studnie) bez konieczności wymiany wodomierza. Dodatkowa antena nie może naruszać szczelności korpusu wodomierza.

- y) Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy - 60 miesięcy,

- z) Maksymalne ciśnienie robocze 1,6MPa,

- aa) Wodomierze muszą być kompatybilne z systemem odczytowym, który aktualnie   	użytkowany jest przez Zamawiającego – READy Manager,

- bb) Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi 		przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz 	oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 	gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki,

- cc) Wymagane jest oprogramowanie posiadające funkcje eksportu danych odczytowych 	wodomierzy do istniejącego oprogramowania. Eksport może odbywać się za pomocą pliku 	pośredniego,

- dd) Realizacja zamówienia dostawy - na podstawie określonego terminu dostawy.

- Spełnienie ww. wymagań szczegółowych oferowanych wodomierzy będzie warunkiem 	dopuszczającym ofertę do udziału w postępowaniu przetargowym.

- 1.5.  Wymagania techniczne dotyczące systemu do objazdowego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków oraz niezbędnego oprogramowania tego systemu:

- a) System zdalnego odczytu wodomierzy musi działać w oparciu o standard Europejski Wireless M-Bus według normy PN-EN13757:4-2013, tryb C1,

- b) Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu koncentratory sygnału Wireless M-Bus,

- c) System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać odczyt wodomierzy w dowolnej kolejności,

- d) System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać odczyt rejestrów pamięci wodomierzy za pomocą głowicy optycznej Bluetooth,

- e) System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać przegląd na urządzeniu odczytowym kodów informacyjnych odczytanych z wodomierzy,

- f) Dane odczytywane z wodomierzy za pomocą systemu zdalnego odczytu muszą być szyfrowane indywidualnymi kluczami szyfrowania,

- g) System zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi zapewniać synchronizację informacji pomiędzy urządzeniem odczytowym, a centralną bazą danych systemu, bezpośrednio z miejsca odczytu wodomierzy za pośrednictwem danych komórkowych,

- h) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę systemu objazdowego oraz umożliwiać ewentualne rozszerzenie funkcjonalności do obsługi systemu stacjonarnego,

- i) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę danych odczytanych z rejestrów pamięci wodomierzy,

- j) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać import danych o klientach z zewnętrznego pliku tekstowego,

- k) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać eksport danych odczytowych z wodomierzy za pomocą konfigurowalnego pliku tekstowego,

- l) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać automatyczny eksport plików tekstowych z odczytami do wskazanej lokalizacji na komputerze,

- ł) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi automatycznie sprawdzać dostępność nowej wersji oprogramowania,

- m) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać zarządzanie urządzeniami odczytowymi połączonymi z systemem poprzez anulowanie powiązań z poziomu centralnego oprogramowania,

- n) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi umożliwiać dowolny podział wodomierzy na grupy,

- o) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi umożliwiać wizualizację lokalizacji wodomierzy na mapie zintegrowanej z tym oprogramowaniem,

- p) Centralne oprogramowanie obsługi systemu wykrywania wycieków musi umożliwiać wizualizację ponadnormatywnych poziomów szumów zarejestrowanych przez wodomierze na mapie zintegrowanej z tym oprogramowaniem. Poziomy szumów powinny być pokazywane w formie wykresu,

- q) Centralne oprogramowanie obsługi systemu wykrywania wycieków musi umożliwiać analizę  szumów zarejestrowanych przez wodomierze oraz ustawianie filtrów poziomu szumów dla dowolnych urządzeń zarejestrowanych w systemie,

- r)Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi umożliwiać obsługę minimum 1600 urządzeń (wodomierzy), z możliwością uruchomienia licencji o mniejszej lub większej pojemności.

- s) Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi być kompatybilne z systemem Windows 10,

- t) Zamawiający dopuszcza odpłatność za korzystanie z oprogramowania w kolejnych latach w ramach rocznej opłaty licencyjnej,

- u) Urządzenie odczytowe systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę minimum 2400 wodomierzy (w ramach jednej lub kilku grup odczytowych),

- w) System zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wsparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 1 roku z możliwością rozwiązania lub przedłużenia umowy wsparcia po tym okresie. Zamawiający dopuszcza odpłatne wsparcie w ramach opłaty rocznej,

- x) Zamawiający wymaga, aby Dostawca systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków zapewnił szkolenie dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu.

- 1.6. Dodatkowe oprzyrządowanie i oprogramowanie, szkolenia:

- a) Zamawiający wymaga dostarczenia/rozszerzenia licencji oprogramowania, o których mowa w ust. 1.5 lit u (programu lub programów) umożliwiającego zdalny odczyt danych bieżących wodomierza w wersji objazdowego odczytu, powiększonych o 550 wodomierzy dla posiadanego oprogramowania/licencji, ewentualne konfigurowanie nastaw oraz odczyt danych z jego rejestru pamięci. Oprogramowanie to musi być aplikowalne w dowolnym komputerze z systemem operacyjnym min. Windows 10 i/lub wyższym na min. 2 stanowiskach oraz Android min. 6.0 i przeznaczone na min. 2 stanowiska.

- b) Zamawiający wymaga dostarczenia elementów komunikacyjnych np. głowica OPTO (na złącze podczerwieni), za pomocą której możliwa będzie komunikacja pomiędzy komputerami Zamawiającego z zainstalowanym oprogramowaniem, a wodomierzami. Wymaga się elementów ze złączem Bluetooth w ilości 1 szt.

- c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w części dotyczącej zakupu elementów komunikacyjnych np. głowicy OPTO (podpunkt b powyżej) w przypadku gdy będzie dysponował elementami kompatybilnymi z zamawianymi typami wodomierzy.

- d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w części dotyczącej zakupu centralnego oprogramowania systemu akustycznej detekcji wycieków (ust. 1.5 lit r) w przypadku gdy będzie dysponował oprogramowaniem kompatybilnym z zamawianymi typami wodomierzy.

- e) Wykonawca dostarczy 1 szt. elementu komunikacyjnego np. głowicy OPTO bez względu na ilość Pakietów, w których otrzyma zamówienie, z zastrzeżeniem zapisów podpunktu c) powyżej.

- f) Wykonawca zapewni aktualizację bądź upgrade oprogramowania nie krócej jak przez okres 15 lat od dnia zakupu.

- g) Licencja na oprogramowanie dla Zamawiającego ma trwać nie krócej niż 16 lat. Zamawiający będzie odnawiał licencję co roku. Po raz pierwszym, po roku od dnia dostawy wodomierzy i rozszerzonego oprogramowania.

- h) Oprogramowanie winno działać dla dowolnej ilości wodomierzy danego Wykonawcy.

- i) Wykonawca przeprowadzi szkolenie z dostarczonego oprogramowania w wymiarze min. 4 h, w terminie nie późniejszym jak 1 miesiąc od dostawy zamawianych wodomierzy. Dokładny termin szkolenia ustalony zostanie z wybranym/wybranymi Wykonawcą/cami. Szkolenie winno odbyć się w siedzibie Zamawiającego. Preferowana forma – spotkanie osobiste.

- 1.7. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. 60 miesięcy liczone od dnia dostawy.

- 1.8. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy wodomierza, oprogramowanie oraz elementy komunikacyjne i jest w zakresie technicznym bezwarunkowa. 
1.9. Asortyment określony w niniejszym rozdziale  specyfikacji nie może pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi. 
1.10 Ilości określone w pkt. 1.3.  niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

- 1.11. Ilości określone w tabelach w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.

- 1.12. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, powiększonego o 10%. W przypadku, o którym mowa w  zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.

- 1.13. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

- Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia

4.1 Realizacja zamówień: zgodnie z zapisami zawartymi w tabelach w pkt. 1.3. SWZ (Terminy dostaw).

4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.

4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie.

4.4 Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 - 14:00.

4.5 Koszt dostaw pokrywa Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.

4.6 Wodomierze winny być dostarczone w opakowaniach jednostkowych wraz z DTR w języku polskim, instrukcją odczytu w języku polskim lub w formie piktogramów.

4.7 Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od  podpisania umowy jednak nie później niż do 31.03.2025 r.

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 4 do SWZ

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 4 do SWZ

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 4 do SWZ

- zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże (z wykorzystaniem załącznika nr 3 do SWZ), iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty  co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu dostawy elementów wodociągu lub elementów kanalizacji o ŁĄCZNEJ wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane z załączeniem dowodów w formie referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

- Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6-10 ustawy Pzp oraz art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

- Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II SWZ.

- Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

- Oświadczenie składają odrębnie:

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

  - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

  - zreorganizował personel,

  - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

  - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

  - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

- Do oferty wykonawca załącza również:

- Pełnomocnictwo

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wymagana forma:

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II

  - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o ile wykonawca  wskazał  w oświadczeniu,  o którym  mowa  w art. 125 ust.1 ustawy Pzp,   dane umożliwiające dostęp do tych środków.

  - Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dot. zdolności technicznej i zawodowej tj. wykazu dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

  - Wykonawca może zastrzec  tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne składane dokumenty w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazuje że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków  komunikacji  elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

  - Do  oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym przez zamawiającego  – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - W przypadku gdy część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę, zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 8-10 ustawy Pzp oraz art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).. Wykonawca winien przedstawić na żądanie zamawiającego oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

  - Kompletna oferta zawiera:

- Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz jeśli zachodzi potrzeba załącznik nr 5 do SWZ

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Warunek ten dotyczy również odpowiednio  osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Informacje dotyczące wykonawcy (część D załącznika nr 1 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Wymagana forma:

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Jeżeli Wykonawca nie wskaże publicznego adresu rejestru, to Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – z wykorzystaniem załącznika nr 3 do SWZ

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- Sposób przygotowania ofert

I.Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert

- Ofertę należy złożyć poprzez PLATFORMĘ .

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru  stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

- Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.

- Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).

- Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

- Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ

- Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.

- Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców’’ opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.

- Rejestracja i korzystanie z PLATFORMY jest bezpłatne.

- Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.

- Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z PLATFORMY.

- Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym poprzez PLATFORMĘ wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

- Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 422).

- Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

  - Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,

  - Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,

Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.

- Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):

  - stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;

  - zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;

  - system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.

  - korzystanie z wbudowanej w PLATFORMIE funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:

  - wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub

  - wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.

- Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,

  - kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);

  - podpis zaufany;

  - certyfikat osobisty;

  - dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);

- W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).

- Wykonawca składa ofertę/ ofertę dodatkową w trybie podstawowym za  pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta/ oferta dodatkowa w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.

- Oferta/oferta dodatkowa w trybie podstawowym dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej przy użyciu dostępnych mechanizmów i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Ofertę/ ofertę dodatkową w trybie podstawowym należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w Systemie jako osobny dokument poprzez mechanizm dodawania dokumentów i określenia ich jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę/ofertę dodatkową w trybie podstawowym.

- Wykonawca po upływie terminu do składania nie może dokonać złożenia oraz wycofania  oferty/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.

Za datę przekazania oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia komunikatem przez system ich odebrania. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie wiadomości/ oferty/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- 1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia.

2. Formą wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe zawierające podatek VAT oraz wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów (jeśli dotyczy)

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ powinien w zaproponowanej cenie ryczałtowej uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady, pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. W cenie oferty należy uwzględnić również wszelkie niezbędne czynności do wykonania zamówienia. Nakłady te winny obejmować również wszelkie koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawnych, umowy i specyfikacji warunków zamówienia.

4. Wykonawca dokona wyceny na podstawie niniejszej specyfikacji w tym na podstawie załączników do SWZ.

5. Cena oferty brutto jest maksymalną ceną obejmującą wszystkie koszty 
i składniki związane z realizacją zamówienia,

6. Wykonawca w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, poda wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jak również poda ceny jednostkowe dla poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa

obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

7. Skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek błędów wyceny obciążają Wykonawcę

8. Zaoferowana przez wykonawcę kwota ryczałtowa musi obejmować również nagłe, nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zamówienia zgodnie z SWZ.

9.  Kwota oferty musi zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne itp.

10. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji, odrębnie dla obu Pakietów.

- 12. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

- 13. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

- 14. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 15. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:00 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.

16. Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.

17. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy PzpRozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 18. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

- 19. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.

- 20. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- 21. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 22. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- 23. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w części D załącznika nr 1 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

- 24. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną (podaną w formularzu oferty) cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

- Informacje o przebiegu postępowania

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się będzie za pośrednictwem PLATFORMY.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp., będą zamieszczane na PLATFORMIE.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.

  - Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem PLATFORMY. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

  - Osobą wskazaną do porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem PLATFORMY w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień proceduralnych jest Pan Karol Nowak.

- Sposób oraz termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2025  do godz. 1000

- Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy

- Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2025 r. o godz. 1015

- Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem PLATFORMY Zamawiającego.

- Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13.02.2025 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

| Kryterium | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (koszt) | 100% |
|  | Razem | 100% |

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

KRYTERIUM 1 - CENA – 100%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt w zakresie kryterium ceny.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2  do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

- 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.

- 3. Wzór umowy  zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ.

- 4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania. 
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- 6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
7. Niedostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 11.4. SWZ traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy.

- 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.

- 9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 
		a) zmianie siedziby, 
		b) zmianie firmy, 
		c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
		d) złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji, 
		e) zawieszeniu działalności.

- 10. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- 11. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego.

- 12. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- 13. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Inne postanowienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o.  nr 4/2024 z dnia 17.12.2024r.

  - Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Załączniki do SWZ:

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

- 2) Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

- 3) Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw.

- 4) Załącznik nr 4.do SWZ - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Pzp, art. 125 ust. 1)

- 5) Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Pzp, art. 125 ust. 5)

- 6) Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- 7) Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną.

- 8) Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.