Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

I   ZESTAWIENIE

ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU P.POŻ.

Zestawienie  nr  1

| Lp. | ZAKRES PRAC | Ilość szt./punkt | Cena za 1 szt./punkt netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd i legalizacja gaśnic | 730 szt. |  |  |
| 3. | Przegląd hydrantów wewnętrznych (płukanie, pomiar i wydajność) | 189 szt. |  |  |
| 4. | Przegląd hydrantów zewnętrznych (płukanie, pomiar i wydajność) | 21 szt. |  |  |
| 5. | Próba ciśnienia węża przeciwpożarowego | 189 szt. |  |  |
| Średnia cena zestawienia nr 1 ( Z 1 ) |  |  |  |  |

II   ZESTAWIENIE

NA  KONSERWACJĘ  INSTALACJI  HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ  
ORAZ  INSTALACJI HYDRANTOWEJ  ZEWNĘTRZNEJ

Zestawienie  nr  2

| Lp. | ZAKRES PRAC | Ilość szt./punkt | Cena za szt./punkt netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulacja zaworu | 1 szt. |  |
| 2. | Wymiana zaworu | 1 szt. |  |
| 3. | Wymiana głowicy | 1 szt. |  |
| 4. | Wymiana nasady | 1 szt. |  |
| 5. | Wymiana uszczelki nasady | 1 szt. |  |
| Średnia cena zestawienia nr 2 ( Z 2 ) |  |  |  |

III  GAŚNICE  -  NAPRAWA,  NAPEŁNIENIE

Zestawienie  nr  3

| Lp. | RODZAJ GAŚNICY | Ilość | Cena za 1 szt. netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP - 1x | 1 szt. |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP - 2x | 1 szt. |  |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP - 4x | 1 szt. |  |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP – 6 | 1szt. |  |
| 5. | Gaśnica proszkowa GP - 6z | 1 szt. |  |
| 6. | Gaśnica śniegowa GS - 2 | 1 szt. |  |
| 7. | Gaśnica śniegowa GS - 5x | 1 szt. |  |
| 8. | Gaśnica pianowa F2 | 1 szt. |  |
| 9. | Gaśnica pianowa F3 | 1 szt. |  |
| 10. | Gaśnica pianowa F6 | 1 szt. |  |
| 11. | Gaśnica pianowa F9 | 1 szt. |  |
| 12. | Gaśnica GWP6 | 1 szt. |  |
| 13. | Gaśnica proszkowa CUG 1 | 1 szt. |  |
| 14. | Gaśnica CO25 | 1 szt. |  |
| 15. | Gaśnica UGSe2 | 1 szt. |  |
| 16. | CUGFE 361 | 1 szt. |  |
| Średnia cena zestawienia nr 3 ( Z 3 ) |  |  |  |

IV  REGENERACJA  I  WYMIANA  ARMATURY  I  OSPRZĘTU

Zestawienie  nr 4

| Lp. | ZAKRES PRAC | Ilość | Cena za 1 szt. netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana węża do do gaśnic | 1 szt. |  |
| 2. | Wymiana węża hydrantowego Ø 52 | 1 szt. |  |
| 3. | Wymiana prądownicy hydrantowej Ø 52 | 1 szt. |  |
| 4. | Wymiana węża hydrantowego Ø 33 | 1 szt. |  |
| 5. | Wymiana prądownicy hydrantowej Ø 33 | 1 szt. |  |
| 6. | Wymiana węża hydrantowego Ø 25 | 1 szt. |  |
| 7. | Wymiana prądownicy hydrantowej Ø 25 | 1 szt. |  |
| Średnia cena zestawienia nr 4 ( Z 4) |  |  |  |

V  MATERIAŁY

Zestawienie  nr  5

| Lp. | RODZAJ MATERIAŁU | Ilość | Cena za 1 kg netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 kg proszku BC | 1 kg |  |
| 2. | 1 kg proszku ABC | 1 kg |  |
| 3. | 1 kg CO2 | 1 kg |  |
| 4. | 1 litr AFFF | 1 litr |  |
| Średnia cena zestawienia nr 5 ( Z 5 ) |  |  |  |

VI  CZĘŚCI  DO  GAŚNIC

Zestawienie  nr  6

| Lp. | RODZAJ CZĘŚCI | Ilość | Cena za 1 szt. netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica do gaśnic | 1 szt. |  |
| 2. | Prądownica węża GP | 1 szt. |  |
| 3. | Wąż gaśnic | 1 szt. |  |
| 4. | Zawór do gaśnic | 1 szt. |  |
| Średnia cena zestawienia nr 6 ( Z 6) |  |  |  |

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW NETTO

(C p) = Z1= .......................................................................................

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BRUTTO

………………………………………………………..

CAŁKOWITA CENA KONSERWACJI, NAPRAW, NAPEŁNIENIA, WYMIANY, MATERIAŁÓW, REGULACJI NETTO

(UWAGA! Podana cena całkowita (Ck) stanowi wartość szacunkową do przetargu i zależna będzie od ilości i zakresu czynności koniecznych do wykonania po przeprowadzeniu poszczególnych przeglądów rocznych)

CAŁKOWITA  CENA  NETTO

Całkowita  cena    ( C k )  =  Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6=

.......................................................................................................................................................

# CAŁKOWITA  CENA  BRUTTO

.......................................................................................................................................................