## Zadanie 2
Zadanie 2 Kiureta i inny jednorazowy sprzet ginekologiczny
Lp. | Opis produktu | rozmiar | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | cena jedn. Netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogowy
1. | Osłonka na głowicę dopochwową do USG. Opakowanie zbiorcze 100 szt. lekko pudrowane,bez żelu, nie alergizujące, jednorazowa |  |  | op. | 150
2. | Pokrowiec na materaz wykonany z folii polietylenowej, brzegi ściągnięte gumką, kolor, niebieski, rozmiar 90 x 210 cm |  |  | szt. | 600
3. | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, typ Cusco, jałowy. Wzierniki posiadające certyfikat CE i deklaracja zgodności ISO 13485: 1996. Produkowane według norm EN 868 obowiązujących w Unii Europejskiej. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe. Wziernik wykonany jest z tworzywa PP, które charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością oraz estetycznością. Brzegi łyżki wziernika gładkie i opływowe, nie uszkadzające tkanek, bez zatrzasku. Rozmiar do wyboru przez zamawiającewgo-XS, S, M, L |  |  | szt. | 10000
4. | Szczoteczka sterylna do pobierania wymazów cytologicznych ( profilaktyka raka szyjki macicy), z tworzywa sztucznego, bez ftalanów i lateksu, pakowane pojedynczo w kształcie wachlarza | cell-brush |  | szt. | 500
5. | Szkiełka mikroskopowe cięte do wymazów cytologicznych z jedną stroną matopwą, rozmiar 25mm x 75mm/ca. 1mm | pakowane po 50 szt. |  | op | 20
6. | Paski do oznaczania pH pochwy, nie farbujące, pH 4-7,0, pakowane po 100 szt. |  |  | op. | 5
7 | Przyrząd do aspiracyjnego pobierania materiału z jamy macicy, typu endorette lub równoważny, kanał wejścia 2,6 mm, sterylny, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 10
8 | Haczyk do przebijania błony płodowej |  |  | szt. | 700
9 | strzykawka do biopsji endometrium |  |  | szt. | 20
10 | testy na wykrycie paciorkowca GBS ( Test STREP B), op.20 szt. |  |  | op. | 5
11 | kwas octowy (ocet) 3% butelka 100ml |  |  | szt. | 35
12 | tamponada balonowa ( typu balon Bakri) zapobiega krwotokowi poporodowemu (PPH), W skład zestawu wchodzą: - podwójny lekki balon (zewnętrzny na sól fizjologiczną, wewnętrzny na powietrze) - strzykawka o pojemności 60 ml - woreczek drenażowy 500 ml - trzy końcówki z zaworami |  |  | szt. | 4
13 | jednorazowy cewniki do HSG, Jednorazowy wstrzykiwacz do HSG / Sono-HSG, Składa się z: - sztywnego introduktora wyposażonego w przesuwany ogranicznik, zaopatrzonego w ruchomy pozycjoner oraz podwójny cewnik z termoplastycznym, owalnym gumowym balonem o pojemności 2,5 ml. - kurek do regulacji nadmuchiwania balonu - urządzenie zawiera zawór odcinający, który reguluje ciśnienie balonika. - żeńskie złącze luer lock - dołączonej strzykawki o pojemności 2,5 ml. | Fr 5 |  | szt. | 50
14 | jednorazowe pasy do KTG, pakowane po 2 szt ( różowe i niebieskie) |  |  | op. | 500
15 | Kiureta odsysająca do aspiracji wewnątrzmacicznej, sztywna odgięta: -zagięta końcówka dostępna w rozmiarach do wyboru Zamawiającego: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, długość 200mm, uniwersalna zaokrąglona końcówka wylotowa, dopasowana do obrotowego uchwytu, opakowanie zawiera 20 sztuk, Certyfikaty: ISO 9001:2000/ ISO 13485:2003, CE-93/42/EEC |  |  | op. | 15
16 | Zestaw aspiracyjny IVG do kiurety odsysającej, jednorazowy. Na zestaw składa się łącznik, przewód aspiracyjny oraz uchwyt STR disp., długość przewodu 2m, średnica przewodu 12mm, opakowanie zbiorcze zawiera 20 zestawów , Certyfikaty: ISO 9001:2000/ ISO 13485:2003, CE-93/42/EEC |  |  | op. | 20
17 | Zestaw do manulanej próżniowej aspiracji MVA kit, jednorazowy. Zestaw składa się z: strzykawki z podwójnym zaworem 60 ml, 9 kaniul/ kuriet elastycznych w rozmiarach: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm i 12 mm. |  |  | szt. | 100
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0