## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla PHN Property Management PHN K sp. z o.o. S.K.A.
Dla wsystkich oddziałów
Zadania wynikajace z Instrukcji współpracy ruchowej
1. Gotowość do pełnienia wszelkich obowiązków personelu energetycznego obiektu zgdodnie z zapisami instrukcji współpracy na wezwanie dystrybutora energii elekrycznej
2. Posiadanie i wykazanie odpowiedniej ilości personelu energetycznego, z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji zapisów instrukcji.
3. Oferent zostanie wpisany do instrukcji ruchowej na czas obowiazywania umowy
UWAGA! Wykaz czynności jest jedynie uproszczonym schematem zadań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i zapisów zawartych w dokumentach DTR.
Przegląd oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarem natężenia oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd transformatorów
1 | transformator żywiczny prod. ABB Resibloc, moc znamionowa 2000kVA, napięcie 15750V/400V, typ TZE 2000/15, prąd znam. 73,3A/2886A Moc: 2000 kVA Stopień ochrony: IP00 Masa: 5200 kg | szt | 2 | 1 x rok | Rozdzielnica średniego napięcia, poziom 0 | maj
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | RA 1 & 2, ABB MNS Napięcie znamionowe Un 400/230V. Prąd znamionowy In 800 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, IP 30, MASA: 900 kg | kpl | 2 | 1 x rok | Poziom - 1 | kwiecień
2 | RG 1, ABB MNS Napięcie znamionowe Un 400/230V. Prąd znamionowy In 3200 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, IP 30, Masa 1000 kg | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | kwiecień
3 | RG 2, ABB MNS Napięcie znamionowe Un 400/230V. Prąd znamionowy In 3200 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, Masa 1300 kg | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | kwiecień
4 | PRS, El Mont, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 630 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, IP 55, Masa 195 kg | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | kwiecień
Przegląd UPS
1 | Zasilacz awaryjny Socomec Mastersys 60kVA | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | maj
2 | Zasilacz awaryjny Socomec Digys 10kVA | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | maj
Przegląd agregata prądotwórczego
1 | Ausonia Typ PE0730SWD, 730kVA, Masa 6700 kg | szt | 1 | 1 x rok | Poziom 0 | maj
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 398 | 1 x rok |  | maj
2 | Gniazdo wtykowe 400V | szt | 35 | 1 x rok |  | maj
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach | szt | 201 | 1 x rok |  | maj
4 | Urządzenia 230V przyłączone w puszkach | szt | 126 | 1 x rok |  | maj
5 | R25/400 | szt | 89 | 1 x rok |  | maj
6 | C16/230 | szt | 172 | 1 x rok |  | maj
7 | gG63/400 | szt | 17 | 1 x rok |  | maj
8 | B10/230 | szt | 6 | 1 x rok |  | maj
9 | B10/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | maj
10 | B16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | maj
11 | B16/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
12 | B20/230 | szt | 5 | 1 x rok |  | maj
13 | B25/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | maj
14 | B25/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
15 | B32/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | maj
16 | B6/230 | szt | 11 | 1 x rok |  | maj
17 | B80/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | maj
18 | C10/230 | szt | 22 | 1 x rok |  | maj
19 | C10/400 | szt | 11 | 1 x rok |  | maj
20 | C16/400 | szt | 39 | 1 x rok |  | maj
21 | C20/230 | szt | 6 | 1 x rok |  | maj
22 | C20/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | maj
23 | C25/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | maj
24 | C32/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
25 | C6/230 | szt | 6 | 1 x rok |  | maj
26 | DPX 125/40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
27 | DPX 126/400 (z członem r-p) | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
28 | DPX125/40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
29 | gG10/230 | szt | 14 | 1 x rok |  | maj
30 | gG10/400 | szt | 9 | 1 x rok |  | maj
31 | gG100/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | maj
32 | gG16/400 | szt | 9 | 1 x rok |  | maj
33 | gG20/400 | szt | 10 | 1 x rok |  | maj
34 | gG25/400 | szt | 18 | 1 x rok |  | maj
35 | gG35/400 | szt | 20 | 1 x rok |  | maj
36 | gG40/400 | szt | 13 | 1 x rok |  | maj
37 | gG50/400 | szt | 6 | 1 x rok |  | maj
38 | gG6/400 | szt | 9 | 1 x rok |  | maj
39 | GZ-1 M16/400 | szt | 6 | 1 x rok |  | maj
40 | LTS00 gG100/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
41 | LTS00 gG160/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
42 | M250/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
43 | M250/6,3A/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | maj
44 | MS 225 20A | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
45 | PKZMO 16 | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
46 | R(C)10/230 | szt | 8 | 1 x rok |  | maj
47 | R(C)16/230 | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
48 | R(C)16/400 | szt | 18 | 1 x rok |  | maj
49 | R100/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
50 | R125/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | maj
51 | R25/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | maj
52 | R40/400 | szt | 19 | 1 x rok |  | maj
53 | R63/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | maj
54 | RBK - 100/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
55 | SACE160/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | maj
56 | SACE 630/400 | szt | 10 | 1 x rok |  | maj
57 | SACE160/400 | szt | 11 | 1 x rok |  | maj
58 | SACE160/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | maj
Przeglad lamp teren zewnetrzny
1 | Lampa Teren zewnętrzny | szt | 96 | 1 x rok |  | maj
Badania sprzetu BHP w laboratorium buty, rękawice
1 | buty | kpl | 2 | 2 x rok
2 | rękawice | kpl | 2 | 2 x rok
3 | tyczka | szt | 1 | 1 x rok