## Potwierdzenie norm
Załącznik nr 1A do SWZ
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Potwierdzenie ofeorwania niezbędnych parametrów
Grupa 3: Rękawice chirurgiczne bezpudrowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu
1 | 2 | 4
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, mikroteksturowane. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22-0,24mm, dłoni 0,21-0,22mm, mankiecie 0,16-0,18mm, długość min. 295mm, siła zrywu przed starzeniem min 16N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g. Przebadane na: przenikanie wirusów, bakterii i grzybów, przenikanie krwi syntetycznej, przenikanie substancji chemicznych , przenikanie substancji cytostatycznych. Nadruk na rękawicy rozmiaru oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni i, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 5,5-9.
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych parametrów | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | Odporność na przenikanie wirusów, bakterii i grzybów
2 | Odporność na przenikanie krwi syntetycznej
3 | Odporność na przenikanie substancji chemicznych
4 | Odporność na przenikanie substancji cytostatycznych
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Grupa 15: Pakiety do zabiegów operacyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu
1 | 2 | 4
1 | Pakiet do protezy biodra
2 | Pakiet do protezy kolana
3 | Pakiet z serwetą pionową - izolacyjny
4 | Pakiet do artroskopii barku
Dotyczy wszystkich wyżej wymienionych pozycji
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych parametrów | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | Potwierdzenie stosownych wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego; w oparciu o niezbędne normy (tj. EN 13795-1 lub równoważną)
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Załącznik nr 1A do SWZ - wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1A do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym