**Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 09.03.2023 r.**

**Załącznik nr 1 do umowy TA.261.2.2023**

 **Formularz cenowo – techniczny**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy butelek i smoczków dla niemowląt, wskazanych w poniższej tabeli, zwanych dalej wyrobami – **ilość na 24 miesiące**.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Poszczególne dostawy wyrobów realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: *……………………………………………..* Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
6. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim zawierająca, co najmniej następujące dane: nazwa wyrobu, nazwa producenta, kod partii lub serii wyrobu, wyraźne oznakowany rozmiar, oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, oznakowanie CE, inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

**Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

1. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 4 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia****– dostawa wyrobów** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]****6=4x5** | **Stawka VAT****[%]** | **Wartość brutto [zł] 8=6+7** | **Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób****w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Butelka jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu (PP), z gwintem i nakrętką, z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisywania lub przyklejania indywidualnych oznaczeń, zapakowana pojedynczo, pojemność: 70**-100 ml**, typu NUK lub równoważna\*. | szt. | 85 536 |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka jednorazowego użytku,sterylna, wykonana z polipropylenu (PP), z gwintem i nakrętką, z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisywania lub przyklejania indywidualnych oznaczeń, zapakowana pojedynczo, pojemność: 130-**140 ml**, typu NUK lub równoważna\*. | szt. | 14 040 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z polipropylenu (PP), z gwintem i nakrętką, z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisywania lub przyklejania indywidualnych oznaczeń, zapakowana pojedynczo, pojemność: **230-250 ml**, typu NUK lub równoważna\*. | szt. | 5616 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy smoczek uspokajający, lateksowy, bezlateksowy lub z TPEsterylny, zapakowany pojedynczo, **rozmiar 0 (0-2mies.)**, typu NUK lub równoważny\*. | szt. | 1920 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy, smoczek uspokajający, lateksowy, bezlateksowy lub z TPEsterylny, zapakowany pojedynczo, **rozmiar 1(0-6mies)** typu NUK lub równoważny\*. | szt. | 1920 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy, lateksowy, bezlateksowy lub z TPE  **smoczek dla dzieci przedwcześnie urodzonych**, o masie ciała poniżej 2000 g, do stymulacji odruchu ssania, sterylny, zapakowany pojedynczo, typu NUK lub równoważny\*. | szt. | 960 |  |  |  |  |  |
| RAZEM  |  | x |  | x |

\*Za równoważne Zamawiający uzna:

- w przypadku butelek - rodzaj gwintu gwarantujący pełną kompatybilność ze stosowanymi w Szpitalu smoczkami (typu „NUK”), czytelna skala,

- w przypadku smoczków – typ anatomiczny,

- zastosowany materiał (butelki - PP, smoczki – lateks, bezlateksowe, TPE),

- sposób pakowania (pojedyncze, sterylne)

 ........…………...…….........……...................... *(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych*

 *do reprezentowania Wykonawcy)*