Wiskitki, dn. 10 stycznia 2023 r.

Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Wykonawcy w postępowaniu

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, w związku z czym udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1**: Brak w załączonych materiałach przetargowych STWIOR na wszystkie branże szczególnie ważne jest wyposażenie pomieszczeń. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że opublikował całą posiadaną dokumentację.

**Pytanie 2**: Wyposażenie Sali gimnastycznej – proszę o uszczegółowienie wyposażenia , w załączonej do przetargu zestawienia nie nadaje się do wyceny.

 Proszę o załączenie wymogów wyposażenia , kart technicznych i Specyfikacji technicznych

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że wyposażenie sali gimnastycznej powinno oferowane przez producentów wyposażenia jak dla obiektów sportowych prowadzonych przez podmioty publiczne.

**Pytanie 3**: Technologia kuchni – brak uszczegółowienia wyposażenia , w załączonej do przetargu zestawienia nie nadaje się do wyceny.

 Proszę o załączenie wymogów wyposażenia , kart technicznych i Specyfikacji technicznych

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że wyposażenie kuchni i zmywalni powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, a wymiary zostały opisane w przedmiarze. Chcąc jednakże doprecyzować zakres wyposażenia Zamawiający wskazuje, że:

* zmywarko-wypażarka z podstawą - przystosowanie do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1, cykl mycia 120s lub 180s, wydajność koszy na godzinę 30 lub 24, moc grzałki komory 2kW, moc grzałki bojlera 3 lub 4,5kW, kosz 500mm x 500mm, max. wysokość mytego naczynia 320mm, w kompl. 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz na sztućce, urządzenie musi posiadać uzdatniacz wody
* kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym - 4 palnikowa, moc przyłączeniowa 9,6kW, punkty grzewcze 4 pola ceramiczne, piekarnik elektryczny 65 litrów, 10 funkcji piekarnika, grill, termoobieg, klasa energetyczna A
* szafa chłodnicza pojedyncza 145 x 60 x 65cm, pojemność 254L, liczba półek 5 - druciane, czas podtrzymania w przypadku braku zasilania 24h.

**Pytanie 4**: Stolarka okienna i drzwiowa- oznaczenie w zestawieniu nie odpowiada rzutom projektu I p. i parteru. Proszę o uzupełnienie i podanie nr pomieszczeń na zestawieniu. Gdzie i w których pomieszczeniach stolarka okienna i drzwiowa ma być zamontowana.

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że w części rozbudowanej realizowanego obecnie etapu (sala sportowa) stolarka okienna jest już zamontowana, w części przebudowanej obecnie realizowanego etapu (tzw. pomieszczenia klas zero) stolarka okienna oznaczona została na rzucie 1-5 i odpowiednio w zestawieniu 01-05. Ponadto w części rozbudowanej realizowanego obecnie etapu (sala sportowa) stolarka drzwiowa zewnętrzna jest już zamontowana, drzwiowa wewnętrzna do montażu zgodnie z zestawieniem; w części przebudowanej obecnie realizowanego etapu (tzw. pomieszczenia klas zero) stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna do montażu zgodnie z zestawieniem.

**Pytanie 5**: Czy klapy ppoż mają być wyposażone w siłowniki? Jeśli tak, to o jakim napięciu?

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że klapy ppoż. nie są objęte niniejszym zamówieniem.

**Pytanie 6**: Proszę określić punkt pracy wentylatorów dla poszczególnych układów wentylacyjnych?

**Odpowiedź**: Zamawiający prosi o doprecyzowanie, czym jest „punkt pracy wentylatorów”.

**Pytanie 7**: Proszę uzupełnić projekt o rzut dachu.

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że widok dla części rozbudowanej realizowanego obecnie etapu (sala sportowa) oraz części przebudowanej obecnie realizowanego etapu (tzw. "0") określa rys. AB-03

**Pytanie 8**: Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego nie jest zgodne z częścią rysunkową. Proszę o korektę.

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności będzie posiłkował się częścią rysunkową i takie też ilość Wykonawcy powinni przyjąć na etapie realizacji zamówienia.

**Pytanie 9**: Ze względu na liczne niejasności i konieczność uzupełnienia dokumentacji , proszę o dalsze przesuniecie terminu składania oferty do dnia 20.01.2023 r.

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że nie przesunie terminu składania ofert do dnia 20 stycznia 2023 r.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Wiskitki

/-/ mgr Konrad Gruza