## Pakiet 4
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 4
1 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3,5mm z taśmą #2, kotwica biokompozytowa 4,75mm, drut prowadzący 1,35mm, wiertło kaniulowane 2,7 mm, gwintownik do kotwicy 3,5 mm, wiertło 3,4mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm lub Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: kotwica 3,5mm x 15,8mm; kotwica 4,75mm x 19,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski);prowadnica do wiertła (celownik); wiertło 2,7mm; wiertło kaniulowane 2,7mm; wiertło 3.4mm; gwintownik do kotwicy 3,5mm; gwintownik do kotwicy 4,75mm; drut Kirschnera 1,35mm; igła – 2 szt; pętla nitinolowa długość 200mm.- zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
2 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
3 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm – 2 szt. | Zestaw | 1 |  | 0 | 0 | 8%
4 | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający(zestaw): - kotwica biokompozytowa 4.75mm – 2 szt. - instrument do przewlekania nici - celownik , wiertło 3.5 mm, gwintownik do kotwic 4,75mm,System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4.75mm – 2 szt. - instrument do przewlekania nici - celownik , wiertło 3.5 mm, gwintownik do kotwic 4,75mm, | Zestaw | 1 |  | 0 | 0 | 8%
5 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8%
6 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić, implanty na jednorazowym aplikatorze lub Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku.- zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
7 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nić, implanty na jednorazowym aplikatorze lub Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku. Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt, gwintowany na całej długości o średnicy 5 mm i długości 15,5 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 22.05.2023 r. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
8 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2,7 mm x 7 mm, nić, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
9 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, nić | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
10 | Zestaw jednorazowy do kotwic 1,35mm zawierający: wiertło 1,35mm, wiertło 1,6mm, celownik | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
11 | Kotwica bezwęzłowa 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1, materiał PEEK | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
12 | Sruba do tenodezy, materiał PEEK i biokompozytowa, średnica 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
13 | Płyta do złamań rzepki, rozmiar mały, średni, duży | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
14 | Płyta hakowa do złamań rzepki | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
15 | Śruba tytanowa blokowana, średnica 3,0mm, 3,5mm, długość w zakresie 10mm do 22 mm. | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8%
16 | Śruba kaniulowana, średnica 4,0mm, długość w zakresie 40mm do 60mm lub Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) - zgodnie z udzieelonymi odpowiedziami 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
17 | Śruba kaniulowana do złamań kości rzepki, średnica 4mm, długość w zakresie 24mm-60mm, możliwość użycia z elastyczną taśmą zastępującą popręg Webera | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 8%
18 | Taśma z igłą, długość 17", zastępująca popręg Webera | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8%
19 | Płyta tytanowa do artrodezy nadgarstka | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 8%
20 | Śruby tytanowe blokowane, średnica 2,4 mm (długość 8-40mm), 3,5mm (długość 10-20 mm), śruby korowe, średnica 2,4 mm (długość 8-34mm), 3,5 mm (długość 10-20mm) | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8%
21 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
22 | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm, cm pakowana pojedynczo sterylnie. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
23 | Specjalistyczny szew przeznaczony do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Szew sterylny. Dostępny w wersji pojedynczej nici z igłą dł. 96-97cm, igła 26.5-27mm 1/2 koła, oraz w wersji bez igły: dwie nitki pakowane razem - dł. każdej 96-97cm (jedna niebieska, jedna biało-czarna lub oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2, 1 niebieski i 1 czarno-biały o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych; Wytrzymałość na zrywanie >7N; Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim; Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm; Wytrzymałość na zrywanie >7N. - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
24 | Atraumatyczna nić w kolorze biało-niebieskim w kształcie taśmy o szerokości 1,3 mm połączoną z igła, pakowana pojedynczo, sterylnie. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
25 | Nić ortopedyczna plecionka o długości 26’’ w kolorze niebieskim # 2 zakończona 1,5’’ zamkniętą pętlą lub Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
26 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą lub Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim; Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm.; Wytrzymałość na zrywanie >7N. - zgodnie z udzielonymi ddpoiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
27 | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 4 średnicach 4,75mm, 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji lub Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z:Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka; Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm; Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji; Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału; Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
28 | Sterylny zestaw do naprawy MPFL złożony z: -przymiaru do śródoperacyjnego wyznaczenia udowego przyczepu - dwóch bezwęzłowych implantów w wersji biokompozytowej do stabilizacji przeszczepu w rzepce, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 4,75 z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. - śruby biokompozytowej o średnicy 6mm i długości 23mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
29 | Sterylny zestaw do naprawy MPFL złożony z: -przymiaru do śródoperacyjnego wyznaczenia udowego przyczepu - dwóch bezwęzłowych implantów w wersji biokompozytowej do stabilizacji przeszczepu w rzepce, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 4,75 z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. - śruby biokompozytowej o średnicy 6mm i długości 23mm - druta udowego z oczkiem 2,4mm - drutów do rzepki 2,4mm - wiertło kaniulowane 7mm - wiertło kaniulowane 4,5mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
30 | Sterylny implant w w wersji biokompozytowej oraz PEEK dedykowany do zabiegów niestabilności stawu barkowego oraz zabiegów barkowych w obrębie stożka rotatorów oraz zabiegów trochleoplastyki. Implant wbijany o średnicy 2,9mm x 15,5mm ; 3,5mm x 19,5 mm oraz 4,5mm x 24 mm. Implant umocowany na jednorazowym podajniku ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowośći jego założenia, zakończony oczkiem wykonanym z materiału PEEK służącym do przewlekania nici lub taśm. Oczko powinno być mocowane na podajniku implantu za pomocą gwintu. Zwalnianie oczka po zainstalowaniu implantu w kości poprzez wykręcenie podajnika z gwintowanej loży mocującej podajnik w oczku. Dodatkowo implant ma umożliwiać śródoperacyjną kontrolę właściwego napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
31 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów metodą bezwęzłową, implant wkręcany o średnicy , 3,5mm x 15,8 mm lub 4,75 x 19,1 mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem dedykowanym do mocowania przeszczepu. Implant sterylny na jednorazowym podajniku z motylkowym uchwytem/systemem służącym do wkręcania oraz ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowej jego implantacji w kości . Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
32 | Implant biokompozytowy lub wykonany z materiału PEEK przeznaczony do naprawy niestabilności stawu barkowego w rozmiarze 3 mm x 12,7 mm przeładowany jedną nicią #2, sterylny, pakowany pojedynczo na jednorazowym podajniku. Implant dający pełną możliwość kontroli napięcia nici. Implant w systemie węzłowo-bezwęzłowym. Blokowanie nici implantu zaciskowo typu: „nić w nici”. Implant fabrycznie wyposażony w dodatkową pętlę z oczkiem umożliwiającą przeciągnięcie przez siebie nici szyjącej tkanki. lub Implant Biokompozytowy wbijany. Implanty z wieloma wypustkami w celu lepszej stabilizacji w kości. Średnica implantu 3mm x 12,7mm, przeładowany z jedną nicią niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, bezwęzłowy wbijany o średnicy 3 mm i długości 12,7 mm. Blokowanie bezwęzłowe za pomocą systemu typu „chińskiej pętli” przy użyciu nici #2 - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
33 | Implant bezwęzłowy wkręcany z PEEK 3,9 mm x 11.2 mm, przeładowany jedną nicią #2, sterylny, pakowany pojedynczo na jednorazowym podajniku. Implant dający pełną możliwość kontroli napięcia nici. Implant w systemie węzłowo-bezwęzłowym. Blokowanie nici implantu zaciskowo typu: „nić w nici”. Implant fabrycznie wyposażony w dodatkową pętlę z oczkiem umożliwiającą przeciągnięcie przez siebie nici szyjącej tkanki lub Implant wykonany z PEEK, wkręcany o średnicy 3,9 mm i długości 11,2mm. Implant bezwęzłowy przeładowany jedną nicią #5. System bezwęzłowy polegający na samozaciskajacej się pętli. Gwint w połowie długości implantu - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
34 | Kotwica niciowa 1,8 mm dedykowana do naprawy uszkodzeń obrąbka stawu barkowego przeładowana fabrycznie nicią #2 na jednorazowym podajniku. Implant dający pełną możliwość kontroli napięcia nici. Implant w systemie węzłowo-bezwęzłowym. Blokowanie nici implantu zaciskowo typu: „nić w nici”. Implant fabrycznie wyposażony w dodatkową pętlę z oczkiem umożliwiającą przeciągnięcie przez siebie nici szyjącej tkanki lub Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
35 | Wiertło do w/w implantu | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
36 | Kotwica niciowa dedykowana do naprawy uszkodzeń obrąbka stawu barkowego przeładowana fabrycznie dwiema taśmami typu suture tape (jedna czarno-biała, druga biało-niebieska) o szerokości 1,3 mm. Zestaw na jednorazowym podajniku sterylny. Długość implantu 19 mm, średnica 1,6 mm lub Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik.- zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
37 | Wiertło o średnicy 1,7 mm do w/w implantu | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
38 | Kotwica niciowa dedykowana do naprawy uszkodzeń stożka rotatorów stawu barkowego przeładowana fabrycznie dwiema taśmami typu labral tape (jedna biało-czarna, druga biało-niebieska) o szerokości 1,3 mm. Zestaw na jednorazowym podajniku sterylny lub Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
39 | Wiertło do w/w implantu | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
40 | Kotwica tytanowa wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Kotwica z dwoma rodzajami nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici lub Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
41 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką 2-0, sterylny na jednorazowym podajniku lub Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik- zgodnie z udzielonymi ddpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
42 | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet w skład kompletu wchodzi: płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby , na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości, dwie śruby o średnicy 3,75 mm lub 4,5 mm do wyboru, dł. od 30 mm do 42 mm ze skokiem co 2 mm lub Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt). Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
43 | Zestaw do rekonstrukcji uszkodzeń przyczepu dalszego bicepsa składający się z: podłużnej płytki w rozmiarze o długości 12 mm i szerokości 2,6 mm wraz z podajnikiem i wiertłem, nićmi typu fiber loop #2 z prostą igłą, śrubą PEEK dedykowaną do tenodezy bicepsa w rozmiarze 7 x 10 mm. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo lub Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
44 | Implant wersji biokompozytowej i PEEK do tenodezy bicepsa, implant wkręcany o średnicy 7mm, 8mm i 9mm z PEEKowym widelcowatym początkiem do mocowania przeszczepu z dwoma otworami do przewlekania nici. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu lub Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm i 9mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
45 | Płytka tytanowa typu Dog Bone jednostronnie, łukowato wygięta, w rozmiarze 10 mm x 8 mm w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici wraz z laserowym znacznikiem kierunku ułożenia płytki na kości lub Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
46 | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm, cm pakowana pojedynczo sterylnie lub Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
47 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
48 | Drut nitynilowy do przeciągnięcia taśm jednorazowy, sterylny lub Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.05.2023 r. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
[5 empty] | 0 | 0