Załącznik nr 2 do SIWZ **OPZ**

Zakup naświetlaczy LED na wykonanie remontu oświetlenia PPS.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PL nowych naświetlaczy LED do masztów oświetlania PPS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **typ** | **Zapotrzebowanie szt.** |
| 1 | Philips typ BVP651 LED 800-4S/740 PSU DX51 ALU | 10 |

1. Warunki dostawy: materiał nowy, pochodzący od producenta, rok produkcji 2023.
2. Miejsce dostawy: Port Lotniczy Poznań-Ławica
3. Warunki gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy
4. Proponowany tryb zamówienia – ogłoszenie.