## Pakiet nr 1
Załacznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | Producent | CENA JEDN.NETTO ZŁ | WARTOŚĆ NETTO ZŁ | VAT | CENA JEDN. BRUTTO ZŁ | WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ
1 | Gniazdo el. n/t IP44 podwójne z uziemieniem, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 50 | KARLIK | 15.9 | 795 | 23% | 19.557 | 977.85
2 | Gniazdo el. n/t IP44 pojedyncze z uziemieniem, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 30 | KARLIK | 9.72 | 291.6 | 23% | 11.9556 | 358.668
3 | Gniazdo el. n/t IP44 potrójne z uziemieniem, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | kpl | 50 | KARLIK | 28.8 | 1440 | 23% | 35.424 | 1771.2
4 | Łącznik świecznikowy podwójny n/t IP44, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 15 | KARLIK | 9.84 | 147.6 | 23% | 12.1032 | 181.548
5 | Łącznik uniwersalny (pojedynczy schodowy) n/t IP44, pojedynczy, biały, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 20 | KARLIK | 9.84 | 196.8 | 23% | 12.1032 | 242.064
6 | Przycisk dzwonkowy, n/t IP44, pojedynczy, biały, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 5 | KARLIK | 9.48 | 47.4 | 23% | 11.6604 | 58.302
7 | Gniazdo el. p/t podwójne z uziemieniem 16A, białe, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 20 | KONTAKT SIMON | 25.44 | 508.8 | 23% | 31.2912 | 625.824
8 | Gniazdo el. p/t podwójne z uziemieniem 16A, białe,funkcja niezmienności faz, metalowy mechanizm, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 80 | KONTAKT SIMON | 15 | 1200 | 23% | 18.45 | 1476
9 | Gniazdo el. p/t pojedyncze hermetyczne 16A, białe, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 20 | KONTAKT SIMON | 19.2 | 384 | 23% | 23.616 | 472.32
10 | Gniazdo el. p/t pojedyncze hermetyczne, białe, antybakteryjne, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 20 | KONTAKT SIMON | 35.45 | 709 | 23% | 43.6035 | 872.07
11 | Gniazdo el. p/t pojedyncze z uziemieniem 16A, białe, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 30 | KONTAKT SIMON | 16.8 | 504 | 23% | 20.664 | 619.92
12 | Gniazdo el. p/t pojedyncze z uziemieniem, białe, antybakteryjne, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 10 | KONTAKT SIMON | 28.8 | 288 | 23% | 35.424 | 354.24
13 | Przycisk dzwonkowy p/t biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 | KONTAKT SIMON | 19.2 | 96 | 23% | 23.616 | 118.08
14 | Ramka 1-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 10 | KONTAKT SIMON | 8.16 | 81.6 | 23% | 10.0368 | 100.368
15 | Ramka 1-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 150 | KONTAKT SIMON | 4.8 | 720 | 23% | 5.904 | 885.6
16 | Ramka 2-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 2 | KONTAKT SIMON | 11.76 | 23.52 | 23% | 14.4648 | 28.9296
17 | Ramka 2-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 20 | KONTAKT SIMON | 8.24 | 164.8 | 23% | 10.1352 | 202.704
18 | Ramka 3-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 2 | KONTAKT SIMON | 16.8 | 33.6 | 23% | 20.664 | 41.328
19 | Ramka 3-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 10 | KONTAKT SIMON | 9.6 | 96 | 23% | 11.808 | 118.08
20 | Ramka 4-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 1 | KONTAKT SIMON | 19.2 | 19.2 | 23% | 23.616 | 23.616
21 | Ramka 4-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 5 | KONTAKT SIMON | 14.4 | 72 | 23% | 17.712 | 88.56
22 | Ramka 5-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 1 | KONTAKT SIMON | 23.4 | 23.4 | 23% | 28.782 | 28.782
23 | Ramka 5-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 5 | KONTAKT SIMON | 20.4 | 102 | 23% | 25.092 | 125.46
24 | Wyłącznik prądu hermetyczny p/t - pojedynczy, biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 15 | KONTAKT SIMON | 20.4 | 306 | 23% | 25.092 | 376.38
25 | Wyłącznik prądu - schodowy p/t , biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 10 | KONTAKT SIMON | 14.4 | 144 | 23% | 17.712 | 177.12
26 | Wyłącznik prądu - schodowy p/t , biały, antybakteryjny, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 | KONTAKT SIMON | 33.6 | 168 | 23% | 41.328 | 206.64
27 | Wyłącznik prądu - schodowy podwójny p/t , biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 10 | KONTAKT SIMON | 18 | 180 | 23% | 22.14 | 221.4
28 | Wyłącznik prądu podwójny p/t, biały, antybakteryjny, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 | KONTAKT SIMON | 22.8 | 114 | 23% | 28.044 | 140.22
29 | Wyłącznik prądu podwójny p/t, biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 35 | KONTAKT SIMON | 25.2 | 882 | 23% | 30.996 | 1084.86
30 | Wyłącznik prądu pojedynczy, p/t, biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 30 | KONTAKT SIMON | 21.6 | 648 | 23% | 26.568 | 797.04
31 | Wyłącznik prądu pojedynczy, p/t, biały, antybakteryjny metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 | KONTAKT SIMON | 31.2 | 156 | 23% | 38.376 | 191.88
32 | Rozłącznik prądu typu FR 303 100A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 5 | LC | 20.04 | 100.2 | 23% | 24.6492 | 123.246
33 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 B-16A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 | LC | 5.4 | 54 | 23% | 6.642 | 66.42
34 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 B-20A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 | LC | 5.4 | 54 | 23% | 6.642 | 66.42
35 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 B-25A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 | LC | 5.4 | 54 | 23% | 6.642 | 66.42
36 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 C-10A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 20 | LC | 4.92 | 98.4 | 23% | 6.0516 | 121.032
37 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 C-16A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 20 | LC | 4.92 | 98.4 | 23% | 6.0516 | 121.032
38 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 C-20A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 20 | LC | 4.92 | 98.4 | 23% | 6.0516 | 121.032
39 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 B16A 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 30 | LC | 72 | 2160 | 23% | 88.56 | 2656.8
40 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 B20A 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 15 | LC | 72 | 1080 | 23% | 88.56 | 1328.4
41 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 C16 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 15 | LC | 72 | 1080 | 23% | 88.56 | 1328.4
42 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 C20A 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 | LC | 72 | 720 | 23% | 88.56 | 885.6
43 | Szyna łączeniowa 1F minimum 48 modułów, minimum 80A | szt | 2 | LC | 158 | 316 | 23% | 194.34 | 388.68
44 | Szyna łączeniowa L+N minimum 48 modułów, minimum 80A | szt | 2 | LC | 178 | 356 | 23% | 218.94 | 437.88
45 | Szyna łączeniowa 3F+N (L1N L2N L3N) minimum 48 modułów, minimum 80A | szt | 2 | LC | 178 | 356 | 23% | 218.94 | 437.88
46 | Lampka kontrolna 1f na szynę TH35 szerokość 1 moduł 230V | szt | 5 | LC | 25 | 125 | 23% | 30.75 | 153.75
47 | Lampka kontrolna 3f na szynę TH35 szerokość 1 moduł 230V | szt | 5 | LC | 27 | 135 | 23% | 33.21 | 166.05
48 | Skrzynka rozdz. bezpieczników 12 MOD z N+PE | szt | 5 | ELEKTROPLAST | 40.8 | 204 | 23% | 50.184 | 250.92
49 | Skrzynka rozdz.bezpieczników 24 MOD z N+PE | szt | 10 | ELEKTROPLAST | 123.6 | 1236 | 23% | 152.028 | 1520.28
50 | Skrzynka rozdz.bezpieczników 36 MOD z N+PE | szt | 5 | ELEKTROPLAST | 220.8 | 1104 | 23% | 271.584 | 1357.92
51 | Wentylator kanałowy 100 mm - "Nowy Styl" | szt | 15 | AIR ROXY | 60 | 900 | 23% | 73.8 | 1107
52 | Wentylator kanałowy 100mm z czujnikiem wilgotności i zwłoką czasową 30min | szt | 20 | AIR ROXY | 118.8 | 2376 | 23% | 146.124 | 2922.48
53 | Wentylator kanałowy 120 mm - "Nowy Styl" | szt | 5 | AIR ROXY | 74.4 | 372 | 23% | 91.512 | 457.56
54 | Wentylator kanałowy 120mm z czujnikiem wilgotności i zwłoką czasową 30min | szt | 15 | AIR ROXY | 118.8 | 1782 | 23% | 146.124 | 2191.86
55 | Wentylator kanałowy 150 mm - "Nowy Styl" | szt | 5 | AIR ROXY | 74.4 | 372 | 23% | 91.512 | 457.56
56 | Wentylator kanałowy SUNON 012/014 AMP | szt | 15 | SUNON | 45.6 | 684 | 23% | 56.088 | 841.32
57 | Czujnik kolejności zaniku faz CKF 316 | szt | 20 | F&F | 69.6 | 1392 | 23% | 85.608 | 1712.16
58 | Przekaźnik napięciowy CP 734 | szt | 2 | F&F | 193.2 | 386.4 | 23% | 237.636 | 475.272
59 | Gniazdo el. do przedłużacza 5x230V | szt | 5 | EMOS | 12.6 | 63 | 23% | 15.498 | 77.49
60 | Przedłużacz elektryczny 2MB | szt | 5 | EMOS | 13.8 | 69 | 23% | 16.974 | 84.87
61 | Przedłużacz elektryczny 3MB | szt | 15 | EMOS | 15 | 225 | 23% | 18.45 | 276.75
62 | Przedłużacz elektryczny 5MB | szt | 15 | EMOS | 22.8 | 342 | 23% | 28.044 | 420.66
63 | Przedłużacz elektryczny z filtrem 3 m | szt | 10 | ARMAC | 40.8 | 408 | 23% | 50.184 | 501.84
64 | Wtyczka el. 16A/230V - zwykła i uniSchuko | szt | 60 | PLASTROL | 5.86 | 351.6 | 23% | 7.2078 | 432.468
65 | Przejściówka E40/E27 | szt | 10 | GTV | 7.32 | 73.2 | 23% | 9.0036 | 90.036
66 | Adapter regulowany do montażu opraw ulicznych na słupie | szt | 15 | V-TAC | 102 | 1530 | 23% | 125.46 | 1881.9
67 | Lampa uliczna LED 30W 4000k, min. 120lm/W | szt | 10 | LEDVANCE | 204 | 2040 | 23% | 250.92 | 2509.2
68 | Lampa uliczna LED 50W 4000k, min. 120lm/W | szt | 25 | LEDVANCE | 232.8 | 5820 | 23% | 286.344 | 7158.6
69 | Naświetlacz LED 50W 230V 4000k, min. 120lm/W | szt | 15 | LEDVANCE | 102 | 1530 | 23% | 125.46 | 1881.9
70 | Oprawa LED z kloszem - podwójna 1200 (na świetlówki LED) hermetyczna | szt | 60 | KOLORENO | 30 | 1800 | 23% | 36.9 | 2214
71 | Oprawa LED z kloszem - pojedyncza 1200 (na świetlówki LED) hermetyczna | szt | 50 | KOLORENO | 24 | 1200 | 23% | 29.52 | 1476
72 | Oprawa LED z kloszem - pojedyncza 600 (na świetlówki LED) hermetyczna | szt | 50 | KOLORENO | 22.8 | 1140 | 23% | 28.044 | 1402.2
73 | Oprawa LED typu OKN 236N N/T | szt | 60 | ANLUX | 57.6 | 3456 | 23% | 70.848 | 4250.88
74 | Oprawa oświetleniowa BLINGO IPR 38W/840 3800lm 600x600 NW biały 33181 | szt | 60 | KANLUX | 96 | 5760 | 23% | 118.08 | 7084.8
75 | Ramka do oprawy ADTR-S-H 6060 W 600x600x65 biały | szt | 50 | KANLUX | 50.4 | 2520 | 23% | 61.992 | 3099.6
76 | Plafon wandaloodporny Camea, E27 75W, IP44, klosz OPAL poliwęglanowy matowy, pierścień biały | szt | 30 | LENA | 69.6 | 2088 | 23% | 85.608 | 2568.24
77 | Oprawa ROLSO LED IP44 15W-NW *OPRAWA LED | szt | 10 | KANLUX | 84 | 840 | 23% | 103.32 | 1033.2
78 | Dekiel puszki instalacyjnej - uniwersalny | szt | 100 | ELEKTROPLAST | 0.54 | 54 | 23% | 0.6642 | 66.42
79 | Puszka instalacyjna g/k 60 głęboka | szt | 30 | PAWBOL | 1.7 | 51 | 23% | 2.091 | 62.73
80 | Puszka instalacyjna p/t 60 | szt | 50 | PAWBOL | 1.46 | 73 | 23% | 1.7958 | 89.79
81 | Puszka instalacyjna p/t 60 głęboka | szt | 50 | PAWBOL | 6 | 300 | 23% | 7.38 | 369
82 | Puszka instalacyjna g/k 80 | szt | 10 | PAWBOL | 3.9 | 39 | 23% | 4.797 | 47.97
83 | Puszka instalacyjna g/k podw. Głęboka | szt | 10 | PAWBOL | 7.56 | 75.6 | 23% | 9.2988 | 92.988
84 | Puszka instalacyjna N/T kwadrat (pokrywa na 1 wkręt) | szt | 60 | PAWBOL | 5.4 | 324 | 23% | 6.642 | 398.52
85 | Puszka instalacyjna N/T okrągła | szt | 50 | PAWBOL | 9.36 | 468 | 23% | 11.5128 | 575.64
86 | Puszka instalacyjna P/T 70 | szt | 25 | PAWBOL | 4.8 | 120 | 23% | 5.904 | 147.6
87 | Puszka instalacyjna P/T 80 | szt | 20 | PAWBOL | 1.7 | 34 | 23% | 2.091 | 41.82
88 | Puszka instalacyjna P/T podw. Głęboka | szt | 35 | PAWBOL | 4.8 | 168 | 23% | 5.904 | 206.64
89 | Puszka instalacyjna P/T potrójna głęboka | szt | 45 | PAWBOL | 7.8 | 351 | 23% | 9.594 | 431.73
90 | Halogen dichroiczny GU10 7W/230 LED 4000k | szt | 20 | INQ | 5.1 | 102 | 23% | 6.273 | 125.46
91 | Halogen dichroiczny GU5.3 20W/12V | szt | 30 | VALIGHT | 4.8 | 144 | 23% | 5.904 | 177.12
92 | Halogen dichroiczny GU5.3 35W/12V | szt | 30 | VALIGHT | 4.8 | 144 | 23% | 5.904 | 177.12
93 | Halogen dichroiczny GU5.3 50W/12V | szt | 30 | VALIGHT | 4.8 | 144 | 23% | 5.904 | 177.12
94 | Halogen dichroiczny GU5.3 7W/230V LED 4000k | szt | 30 | VALIGHT | 6.84 | 205.2 | 23% | 8.4132 | 252.396
95 | Kapsułka halogenowa GY4 20W/12V | szt | 20 | VALIGHT | 22 | 440 | 23% | 27.06 | 541.2
96 | Kapsułka halogenowa GY6.35 20W/12V | szt | 20 | VALIGHT | 9.76 | 195.2 | 23% | 12.0048 | 240.096
97 | Kapsułka halogenowa GY9 40W/230V | szt | 30 | VALIGHT | 5.86 | 175.8 | 23% | 7.2078 | 216.234
98 | Lampa ośw. sodowa SOD. SON-T 100W E-40 | szt | 25 | PHILIPS | 45 | 1125 | 23% | 55.35 | 1383.75
99 | Lampa ośw. sodowa SOD. SON-T 75W E-27 | szt | 25 | PHILIPS | 33 | 825 | 23% | 40.59 | 1014.75
100 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 4-pinowa | szt | 50 | OXY | 18 | 900 | 23% | 22.14 | 1107
101 | Świetlówka kompaktowa PL-C 18W/840/2P | szt | 40 | OXY | 18 | 720 | 23% | 22.14 | 885.6
102 | Świetlówka kompaktowa PL-C 18W/840/4P | szt | 25 | OXY | 22.8 | 570 | 23% | 28.044 | 701.1
103 | Świetlówka kompaktowa PL-L 18W/840/4P | szt | 30 | OXY | 22.8 | 684 | 23% | 28.044 | 841.32
104 | Świetlówka kompaktowa PL-L 36W/840/4P | szt | 15 | OXY | 14.4 | 216 | 23% | 17.712 | 265.68
105 | Świetlówka kompaktowa PL-S 11W/840/2P | szt | 30 | OXY | 14.4 | 432 | 23% | 17.712 | 531.36
106 | Świetlówka kompaktowa PL-S 7W/840/2P | szt | 50 | OXY | 14.4 | 720 | 23% | 17.712 | 885.6
107 | Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840/2P | szt | 50 | OXY | 14.4 | 720 | 23% | 17.712 | 885.6
108 | Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840/4P | szt | 25 | OXY | 14.4 | 360 | 23% | 17.712 | 442.8
109 | Świetlówka LED (N) T8/16W 120cm, zas. Jednostronne, min. 1800lm, 112lm/W, żywotność min. 30000h | szt | 300 | VTAC | 5.4 | 1620 | 23% | 6.642 | 1992.6
110 | Świetlówka LED (N) T8/18W 120cm, zas. dwustronne, min. 1800lm, żywotność min. 30000h | szt | 100 | VTAC | 9.6 | 960 | 23% | 11.808 | 1180.8
111 | Świetlówka LED (N) T8/8W 60cm, zas. Jednostronne, min. 1100lm, żywotność min. 50000h | szt | 200 | VTAC | 3.72 | 744 | 23% | 4.5756 | 915.12
112 | Świetlówka liniowa HE 14W/840 | szt | 50 | OXY | 14.4 | 720 | 23% | 17.712 | 885.6
113 | Świetlówka liniowa HO 24W/840 | szt | 50 | OXY | 15.6 | 780 | 23% | 19.188 | 959.4
114 | Świetlówka liniowa HO 49W/840 | szt | 50 | OXY | 14.4 | 720 | 23% | 17.712 | 885.6
115 | Świetlówka liniowa HO 54W/840 | szt | 50 | OXY | 14.4 | 720 | 23% | 17.712 | 885.6
116 | Świetlówka liniowa L36W/830 | szt | 50 | OXY | 9.6 | 480 | 23% | 11.808 | 590.4
117 | Świetlówka liniowa T5 LED 1150 18w 840 | szt | 50 | VTAC | 34.8 | 1740 | 23% | 42.804 | 2140.2
118 | Świetlówka liniowa TLD 13W/840 biała | szt | 10 | OXY | 37.07 | 370.7 | 23% | 45.5961 | 455.961
119 | Świetlówka liniowa TLD 15W/840 biała | szt | 50 | OXY | 27.31 | 1365.5 | 23% | 33.5913 | 1679.565
120 | Świetlówka liniowa TLD 18W/830 ciepłobiała | szt | 50 | OXY | 5.4 | 270 | 23% | 6.642 | 332.1
121 | Świetlówka liniowa TLD 18W/840 biała | szt | 250 | OXY | 5.36 | 1340 | 23% | 6.5928 | 1648.2
122 | Świetlówka liniowa TLD 36W/830 ciepłobiała | szt | 25 | OXY | 10.8 | 270 | 23% | 13.284 | 332.1
123 | Świetlówka liniowa TLD 36W/840 biała | szt | 250 | OXY | 10.8 | 2700 | 23% | 13.284 | 3321
124 | Świetlówka liniowa TLD 38W/840 biała | szt | 10 | OXY | 36.1 | 361 | 23% | 44.403 | 444.03
125 | Świetlówka liniowa TLD 58W/840 biała | szt | 10 | OXY | 17.56 | 175.6 | 23% | 21.5988 | 215.988
126 | Świetlówka liniowa TLD 8W/840 biała | szt | 5 | OXY | 19.51 | 97.55 | 23% | 23.9973 | 119.9865
127 | Uchwyt do zakładania bezpieczników mocy | szt | 5 | EATON | 61.2 | 306 | 23% | 75.276 | 376.38
128 | Zapłonnik świetlówki ZTE 4 22 W | szt | 100 | BEMKO | 0.78 | 78 | 23% | 0.9594 | 95.94
129 | Zapłonnik świetlówki ZTE 4 65 W, ZTE 4 80 W | szt | 100 | BEMKO | 0.78 | 78 | 23% | 0.9594 | 95.94
130 | Żarnik liniowy J118 150W/230V R7S | szt | 20 | VALIGHT | 6 | 120 | 23% | 7.38 | 147.6
131 | Żarnik liniowy J118 300W/230V R7S | szt | 15 | VALIGHT | 6 | 90 | 23% | 7.38 | 110.7
132 | Żarnik liniowy J118 500W/230V R7S | szt | 5 | VALIGHT | 6 | 30 | 23% | 7.38 | 36.9
133 | Żarnik liniowy J78 150W/230V R7S | szt | 15 | VALIGHT | 6 | 90 | 23% | 7.38 | 110.7
134 | Żarówka energooszczędna 20-25W kula E27 840 | szt | 25 | INQ | 13.43 | 335.75 | 23% | 16.5189 | 412.9725
135 | Żarówka GU10 LED 6W RA80 (N) 4000k | szt | 50 | INQ | 10.8 | 540 | 23% | 13.284 | 664.2
136 | Żarówka LED 32W (kula) E27 (N) 4000k, trwałość 15000h | szt | 25 | INQ | 48 | 1200 | 23% | 59.04 | 1476
137 | Żarówka LED E27 10W (N) min.810lm, 4000k, trwałość 15000h | szt | 500 | INQ | 5.58 | 2790 | 23% | 6.8634 | 3431.7
138 | Żarówka LED E27 12W (N) min. 1250lm, 4000k, trwałość 15000h | szt | 300 | INQ | 6.6 | 1980 | 23% | 8.118 | 2435.4
139 | Żarówka LED E27 14W do 16W (N) min.1500lm, 4000k, trwałość 15000h | szt | 100 | INQ | 7.44 | 744 | 23% | 9.1512 | 915.12
140 | Żarówka przeźroczysta E 14 25W/230V | szt | 50 | HELIOS | 1.2 | 60 | 23% | 1.476 | 73.8
141 | Żarówka przeźroczysta E 14 40W/230V | szt | 50 | HELIOS | 1.2 | 60 | 23% | 1.476 | 73.8
142 | Żarówka przeźroczysta E 27 40W/24V | szt | 30 | HELIOS | 2.4 | 72 | 23% | 2.952 | 88.56
143 | Żarówka przeźroczysta E 27 60W/24V | szt | 30 | HELIOS | 2.4 | 72 | 23% | 2.952 | 88.56
| RAZEM |  |  |  |  | 94451.82 | 23% |  | 116175.7386
LEGENDA:
C - barwa światła ciepła
N - barwa światła neutralna
Z - barwa światła zimna
Pozycje od 1 do 6 - z jednej serii od jednego producenta
Pozycje od 7 do 31- z jednej serii od jednego producenta
Pozycje od 32 do 47 - z jednej serii od jednego producenta