Pruszcz Gdański, dnia 10.04.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.8.2025 / 27

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 20.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00155949/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  2

- wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść kolejnych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający przekazuje kolejną treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień 
w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie lub negację że dokument załączony pod nazwą 
8_25 SWZ Tom II DP - elektryczna aranżacja.pdf

jest dodatkowym przedmiarem do prac elektrycznych i teletechnicznych

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami na temat wyglądu ogrodzenie zaznaczonego na mapach jako projektowane w granicy działki oraz jak ma wyglądać wspomniana w

dokumentacji brama wjazdowa oraz furtka. Czy są na to jakieś rysunki, uzgodnienia,

wytyczne? Czy ogrodzenie ma mieć charakter oryginalnego nitowanego, wykonanego z

płaskowników? Czy całość ogrodzenia objęta jest nadzorem konserwatorskim?

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Czy są jakieś rysunki przedstawiające wygląd balustrad na schodach wewnątrz budynku?

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Z uwagi na to, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków i na prowadzenie robót budowlanych potrzebna była decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

czy istnieje dla budynku Program Prac Konserwatorskich? Jeżeli tak prosimy o udostepnienie.

- Zmiana treści SWZ:

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 23.04.2025r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 23.04.2025 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 22.05.2025 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt 1 Pzp).

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2025 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.