**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (9)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

**„Dostawy sprzętu jednorazowego medycznego, materiałów szewnych i leków”**

**Pytanie 1**

Dot. **Pakietu nr VII**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-2** szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający się po 56 dniach, 70 - 80% początkowej siły podtrzymywania tkankowego

po 5 dniach od zaimplantowania, 20 - 30% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14 - 21 dniach od zaimplantowania, z glikolidu, kaprolaktonu oraz węglanu trimetylenu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3-4** szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający się pomiędzy 60-90 dniem, zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 13-14 dniach: 50%, z glikolidu, kaprolaktonu oraz węglanu trimetylenu?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 5** szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający się pomiędzy 180-220 dniem, wykonany z polidioksanonu, zachowanie 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach po zaimplantowaniu?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 6-12** szew monofilamentowy, niewchłanialny, syntetyczny, poliamidowy?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 5**

Czy Zmawiający dopuszcza w **poz. 11-12** igłę długości 19 w miejsce 20mm, w **poz. 8-9** igłę długości 24 w miejsce 25mm, w **poz. 7** igłę długości 39 w miejsce 40mm, **w poz. 2** igłę ½ koła odwrotnie tnącą długości 30mm lub igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, kosmetyczną długości 24mm w miejsce igły 1/2 koła odwrotnie tnącej, kosmetycznej długości 30mm?

**Odpoiwiedź:**

**Zgodnie z SWZ**