## Instalacja el. Gniazda i siła
BUDYNEK CSU (CENTRUM SZTUK UŻYTKOWYCH) TRAUGUTTA 21 Zestawienie obwodów elektrycznych na potrzeby postepowania (formularz asortymentowo-cenowy załacznik nr 1)
Rodzaj pomiaru: | Liczba punktów pomiarowych | Kwota jednostkowa za pomiar netto | Wartośc netto
Badanie rezystancji izolacji obwodów (TN-S) gniazd I-fazowych | 856 |  | 0
Badanie rezystancji izolacji obwodów (TN-S) gniazd III-fazowych | 41 |  | 0
Pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych RCD - Obwody gniazd 1f i stałych odbiorników | 279 |  | 0
Pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych RCD - Obwody gniazd 3f i stałych odbiorników | 21 |  | 0
Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD Obwody gniazd 1f | 1002 |  | 0
Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD Obwody gniazd 3f | 110 |  | 0
Badanie rezystancji uziomów instalacji odgromowej (ZK) | 21 |  | 0
Wartość |  |  | 0