## Tablica nr 1
Tablica nr 1. Charakterystyka cieplna ogrzewanych budynków.
Poz. | Nr węzła cieplnego/kotłowni | Wyszczególnienie budynków | Nr kompleksu | Powierzchnia ogrzewana (m²) | Kubatura ogrzewana (m³) | Średnia temp. Wewn. obiektów (°C) | Zapotrzebowanie mocy na co i wentylację netto (kW) | Zapotrzebowanie ciepła na co i wentylację netto (GJ/rok) | Udział mocy max w 1 m³ ogrz. Kub (W/m³) | Wskaźnik sezonowego zap. Na ciepło (kWh/m³*r)
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | biurowo- sztabowy | 13 | 7785 | 1487.1 | 4322.9
2 | magazyn mps | 12 | 7785 | 978.5 | 3249.6
3 | inne tech.-usługowe | 27 | 7785 | 87.1 | 253.6
4 | warsztaty mech.hala remontowa | 5 | 7786 | 1295 | 6299.6
5 | Hala Remontowa | 35 | 7786 | 1375.3 | 7089.1
6 | garaż | 40 | 7788 | 37.8 | 101.3
|  |  | Razem Kotł. Nr.12 |  |  | x |  |  | x | x

## Tablica nr 2
Tablica nr 2. Wartości sprawności składowych oraz współczynników zmniejszających
Nr węzła cieplnego/kotłowni | Poz. | Nr obiektu/ kompleksu | Sprawność regulacji i wykorzystania (ƞe) | Sprawność przesyłania (ƞd) | Sprawność akumulacji (ƞs) | Sprawność całkowita instalacji c.o. (ƞo) ( ƞe x ƞd x ƞs)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kotłownia nr … | 1
2
3

## Tablica nr 3
Tablica nr 3. Określenie potrzeb cieplnych budynków po uwzględnieniu sprawności przemian cieplnych
Nr węzła cieplnego/kotłowni | Poz. | Nr obiektu/ kompleksu | Zapotrzebowanie mocy netto (kW) | Zapotrzebowanie ciepła netto (GJ/rok) | Sprawność instalacji c.o. (ƞo) | Zapotrzebowanie mocy brutto (kW) | Zapotrzebowanie ciepła brutto (GJ/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kotłownia nr …. | 1
2
3
| Razem Kotł. …. | x

## Tablica nr 4
Tablica nr 4. Obliczenie zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na przygotowanie c.w.u.
Nr węzła cieplnego/kotłowni | Poz. | Nr obiektu/ kompleksu | Przeznaczenie c.w.u. | Liczba użytk. (osób) | Przyjęte dobowe wsk. zuż. c.w.u. (m³/dobę/os.) | Ilość godzin rozbioru wody dziennie (godz) | Ilość dni rozbioru wody w roku | Zapotrz. mocy netto (kW) | Zapotrz. na ciepło netto (GJ/rok) | Sprawność instalacji c.w.u. | Zapotrz. Mocy brutto (kW) | Zapotrz. na ciepło brutto (GJ/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Kotłownia nr … | 1
2
3
Razem Kotł. …

## Tablica nr 5
Tablica nr 5. Sieci przesyłowe dla źródła ciepła
Lp | Nazwa odcinka | Długość odcinka (m) | Średnica rur ϕ (mm) | Technologia wykonania | Jedn strata mocy w sieci qs (W/m) | Strata mocy w sieci Qo (kW) | Strata ciepła w sieci Es (GJ/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kotłownia nr……
1
n
RAZEM | [5 empty] | (suma poz. 1-n) | (suma poz. 1-n)

## Tablica nr 6
Tablica nr 6. Określenie normy zużycia paliwa dla kotłowni nr ………..
Lp | Nr kotłowni lokalnej | Rodzaj systemu grzewczego | Zużycie energii końcowej (GJ/rok) | Sprawność systemu grzewczego (%) | Zużycie energii pierwotnej (GJ/rok) | Norma zużycia paliwa w roku (t.p.o) | Norma zużycia paliwa handlowego (kg/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kotł nr .