## Tablica nr 1
Tablica nr 1. Charakterystyka cieplna ogrzewanych budynków.
Poz. | Nr węzła cieplnego/kotłowni | Wyszczególnienie budynków | Nr kompleksu | Powierzchnia ogrzewana (m²) | Kubatura ogrzewana (m³) | Średnia temp. Wewn. obiektów (°C) | Zapotrzebowanie mocy na co i wentylację netto (kW) | Zapotrzebowanie ciepła na co i wentylację netto (GJ/rok) | Udział mocy max w 1 m³ ogrz. Kub (W/m³) | Wskaźnik sezonowego zap. Na ciepło (kWh/m³*r)
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 1 | 7785 | 94.6 | 326.402
2 |  | 2 | 7785 | 92.8 | 246.1
3 |  | 3 | 7785 | 1356 | 3009
4 |  | 5 | 7785 | 1830.9 | 5217.8
5 |  | 6 | 7785 | 1820.9 | 5189.2
6 |  | 7 | 7785 | 2155.6 | 6319
7 |  | 9 | 7785 | 2150.5 | 6306.5
8 |  | 10 | 7785 | 2442.1 | 7063.5
9 |  | 21 | 7785 | 1844.9 | 9243.1
10 |  | 22 | 7785 | 1844.9 | 9243.1
11 |  | 23 | 7785 | 1844.9 | 9243.1
12 |  | 24 | 7785 | 1844.9 | 9243.1
13 |  | 51 | 7785 | 544.62 | 3967.6
14 |  | 1 | 7788 | 656.8 | 1959.3
15 |  | 2 | 7788 | 1453.7 | 4841.7
16 |  | 3 | 7788 | 418.5 | 1109
17 |  | 6 | 7788 | 304.9 | 1198.1
18 |  | 8 | 7788 | 516.8 | 1307.6
19 |  | 11 | 7788 | 582.1 | 1897.8
20 |  | 12 | 7788 | 1179.9 | 4025.4
21 |  | 14 | 7788 | 456 | 1364.1
22 |  | 15 | 7788 | 707.7 | 2083.7
23 |  | 16 | 7788 | 827.3 | 3358.8
24 |  | 17 | 7788 | 1722.9 | 8356.2
25 |  | 18 | 7788 | 424.5 | 1934.4
26 |  | 23 | 7788 | 2286 | 11944
27 |  | 24 | 7788 | 3993.8 | 12858.7
28 |  | 25 | 7788 | 1321.8 | 4023.1
29 |  | 26 | 7788 | 4803.7 | 15467.1
30 |  | 27 | 7788 | 2861.4 | 9071.6
|  |  | Razem Kotł. Nr.6 |  |  | x |  |  | x | x

## Tablica nr 2
Tablica nr 2. Wartości sprawności składowych oraz współczynników zmniejszających
Nr węzła cieplnego/kotłowni | Poz. | Nr obiektu/ kompleksu | Sprawność regulacji i wykorzystania (ƞe) | Sprawność przesyłania (ƞd) | Sprawność akumulacji (ƞs) | Sprawność całkowita instalacji c.o. (ƞo) ( ƞe x ƞd x ƞs)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kotłownia nr … | 1
2
3

## Tablica nr 3
Tablica nr 3. Określenie potrzeb cieplnych budynków po uwzględnieniu sprawności przemian cieplnych
Nr węzła cieplnego/kotłowni | Poz. | Nr obiektu/ kompleksu | Zapotrzebowanie mocy netto (kW) | Zapotrzebowanie ciepła netto (GJ/rok) | Sprawność instalacji c.o. (ƞo) | Zapotrzebowanie mocy brutto (kW) | Zapotrzebowanie ciepła brutto (GJ/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kotłownia nr …. | 1
2
3
| Razem Kotł. …. | x

## Tablica nr 4
Tablica nr 4. Obliczenie zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na przygotowanie c.w.u.
Nr węzła cieplnego/kotłowni | Poz. | Nr obiektu/ kompleksu | Przeznaczenie c.w.u. | Liczba użytk. (osób) | Przyjęte dobowe wsk. zuż. c.w.u. (m³/dobę/os.) | Ilość godzin rozbioru wody dziennie (godz) | Ilość dni rozbioru wody w roku | Zapotrz. mocy netto (kW) | Zapotrz. na ciepło netto (GJ/rok) | Sprawność instalacji c.w.u. | Zapotrz. Mocy brutto (kW) | Zapotrz. na ciepło brutto (GJ/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Kotłownia nr … | 1
2
3
Razem Kotł. …

## Tablica nr 5
Tablica nr 5. Sieci przesyłowe dla źródła ciepła
Lp | Nazwa odcinka | Długość odcinka (m) | Średnica rur ϕ (mm) | Technologia wykonania | Jedn strata mocy w sieci qs (W/m) | Strata mocy w sieci Qo (kW) | Strata ciepła w sieci Es (GJ/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kotłownia nr……
1
n
RAZEM | [5 empty] | (suma poz. 1-n) | (suma poz. 1-n)

## Tablica nr 6
Tablica nr 6. Określenie normy zużycia paliwa dla kotłowni nr ………..
Lp | Nr kotłowni lokalnej | Rodzaj systemu grzewczego | Zużycie energii końcowej (GJ/rok) | Sprawność systemu grzewczego (%) | Zużycie energii pierwotnej (GJ/rok) | Norma zużycia paliwa w roku (t.p.o) | Norma zużycia paliwa handlowego (kg/rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kotł nr .