Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: Remont dźwigu towarowo-osobowego znajdującego się w budynku nr 34 na terenie kompleksu wojskowego Osówiec.

Lokalizacja obiektu: Kompleks Wojskowy Osówiec

Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z remontem dźwigu towarowo-osobowego znajdującego się w budynku nr 34 na terenie Kompleksu Wojskowego w Osówcu.

- Opis urządzenia:

Dźwig towarowo-osobowy, 2 przystanki, Q=1600 kg, Rok budowy: 1982, V=0,5 m/s, Nr fabryczny: 49622, Nr rej. WDT: 3-51-04134

- Zakres prac:

- demontaż starych komponentów,

-dostawa oraz montaż nowych komponentów.

Zakres robót obejmuje:

- Demontaż zużytych komponentów:

- koło cierne – 1 szt.

- Liny nośne – 1 kpl

- Przekładnie ślimakowe – 1 szt.

- Sterowanie: tablica wstępna + tablica sterowa – 1 kpl

- Kaseta dyspozycji w kabinie – 1 szt.

- Kasety wezwań na piętrze – 3 szt.

- Ogranicznik prędkości – 1 szt.

- Linka ogranicznika prędkości – 1 szt.

- Przewody zwisowe – 1 kpl

- Sprzęgło oraz kołki o silnika – 1 kpl

- Montaż nowych komponentów:

- koło cierne – 1 szt.

- Liny nośne – 1 kpl

- Przekładnie ślimakowe – 1 szt.

- Sterowanie: tablica wstępna + tablica sterowa – 1 kpl

- Kaseta dyspozycji w kabinie – 1 szt.

- Kasety wezwań na piętrze – 3 szt.

- Ogranicznik prędkości – 1 szt.

- Linka ogranicznika prędkości – 1 szt.

- Przewody zwisowe – 1 kpl

- Sprzęgło oraz kołki o silnika – 1 kpl

Ponadto:

- Wymiana instalacji oraz dostosowanie oświetlenia w szybie i maszynowni,

- Wykonanie dokumentacji technicznej, obliczeń, projektu, certyfikatów, instrukcji zatwierdzonych przez WDT,

- Udział firmy w WDT,

- Pomiary elektryczne,

- Montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego uruchamianego z kabiny,

- Elementy zdemontowane przekazać do magazynu Zamawiającego.